政府采购招标文件

货物类

第一册

项目编号：SDGP370000000202102003491

项目名称:山东理工大学智慧教室和标准化考场设备采购

采 购 人: 山东理工大学

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

发 出 日 期：2021年5月17日

目  录

第1章 投标人须知	4

一   总 则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	8

三   投标文件的编制	8

8. 编制要求	8

9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

10.投标文件构成	9

11.投标报价	11

12.投标保证金	12

13.投标有效期	13

14. 投标文件的签署及规定	13

四   投标文件的递交	14

15.投标文件的递交	14

16. 递交投标文件的截止时间	14

17.投标文件的接收、修改与撤回	14

五   开标及评标	15

18.开标	15

19.资格审查	15

20.组建评标委员会	16

21.投标文件符合性审查与澄清	17

22.投标偏离	18

23.投标无效	18

24.比较和评价	19

25.废标	20

26.保密要求	20

六   确定中标	20

27.中标候选人的确定原则及标准	21

28.确定中标候选人和中标人	21

29.采购任务取消	21

30. 中标通知书和招标结果通知书	21

31.签订合同	21

32.履约保证金	21

33.政府采购信用担保	22

34.预付款	22

35.廉洁自律规定	22

36.人员回避	22

37.质疑与接收	22

38.项目其他相关费用	23

39.招标文件解释权	23

附件1：履约保证金保函（格式）	24

附件2：履约担保函格式	26

第2章 投标邀请	30

第3章  投标人须知资料表	32

第4章  货物需求一览表及技术规格	38

一、项目概述	38

二、货物明细	38

第5章  评标方法和标准	64

（一）初步评审	65

（二）评分细则	66

第6章 投标文件格式	73

一、封面格式	73

二、开标一览表	74

1.开标一览表	75

三、资格证明文件（参考）	76

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	76

3.法定代表人或负责人身份证明书（参考）	77

4.法定代表人或负责人授权书	78

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（参考）	79

6.依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录（参考）	79

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	80

8.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（参考）	81

9.联合体协议书（自拟）	81

四、  商务及技术文件	82

10.投标书	82

11.符合价格扣除条件的投标人需提供的资料	84

12.投标分项报价表	86

13.货物明细表	87

14.小型、微型企业产品明细表	88

15.环境标志产品明细表	89

16.节能产品明细表	89

。17.进口产品明细表	90

18.技术评审文件（参考）	91

19.其他用于评分的证明材料（参考）	91

20.案例一览表	92

21.投标人关联单位的说明	92

22.其他材料	94

第7章 政府采购合同格式	95

# 第1章 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3  投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然、人。是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  进口产品,是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4  如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知1.3.2规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交，否则投标将被认定为投标无效。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 货物，是指投标人按招标文件第八部分的要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 服务，是指投标人按招标文件第八部分的要求，完成规定的货物供货过程中须承担的制造、运输、吊拉、安装、调试、技术协助、培训及其他各项义务。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

1.8 各投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件是用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件分为2册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

- 投标文件格式

- 政府采购合同格式

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知资料表为准；投标须知资料表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效，该风险由投标人承担。

5.4 招标文件以中文编印，且以中文为准。

5.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.6 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知资料表。

5.6.1  招标文件第二册第三部分“投标人须知资料表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

5.6.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.6.3 投标人经过采购人的允许，可进入项目现场踏勘，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.7 不论招标过程和投标结果如何，投标人的投标文件（含电子版）均不退还。

5.8 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

5.9 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5.10投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将应当在投标截止时间至少15日前，以书面或公告等形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应以书面形式向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3   投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。如在规定时间内，投标人对招标文件中的各项条款未提出异议，即认为同意和接受招标文件。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8. 编制要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性。若供应商没有按照招标文件要求提交全部实质性要求资料或对实质性要求未作响应是供应商的风险，其投标将会被拒绝。

8.2 供应商对多个分包进行投标的，应以分包为单位编制投标文件，每一包投标文件均需满足本招标文件对投标文件的签署、盖章要求。

8.3 封面设置

投标文件材料封面设置包括：“投标文件”、项目名称、项目编号、所投包号、投标人名称。

8.4 投标人应按招标文件的要求及格式编写其投标文件；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或资料。

8.5 投标人应编制投标文件目录、内容，标注连续页码。

8.6关于兼投不兼中要求详见：投标人须知资料表。

### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知资料表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

9.3 无论招标文件第4章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

9.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件的密封与装订的要求见投标人须知资料表。投标人应承担封装失误产生的任何后果。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

10.2上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.3投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.4上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.5 投标人提交的投标文件（正本、副本）应包含以下各个部分，具体组成内容见第6章投标文件格式。

10.5.1 商务部分

10.5.1.1售后服务方案，包括：培训计划；应急处理预案；后期维护、维修、保养方案；其他服务承诺等

10.5.2 资信部分

10.5.2.1 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，并保证无不诚信记录。

10.5.2.2 资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。

10.5.2.3 投标人应携带其资信部分原件至开标现场，如若投标文件资信部分出现瑕疵，而投标人未能立即提供原件核验的，其投标文件将被拒绝。

10.5.3 技术部分

10.5.3.1 证明货物的合格性和符合招标文件规定的技术资料

10.5.3.2 货物主要技术指标和性能的详细说明，并保证所供货物必须是全新的、未使用过的。

10.5.3.3 投标人应提交证明其拟提供货物的合格性符合招标文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

10.5.3.4 如制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不能完全证明其投标货物满足招标文件要求的，或无法提供印刷资料或检测机构出具的检测报告的，投标人可提供以下资料：

（1）制造商官方网站下载的技术证明材料，并注明网址备查；

（2）投标货物的详细技术描述并由制造商或省级及以上固定代理商盖章确认，注明确认方联系方式备查；

10.5.3.5 保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单及其货源地与价格；

10.5.3.6 投标人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第八部分技术要求及说明中指出的工艺、材料和货物标准以及参照的品牌或文字叙述仅起说明作用，并无任何限制性，投标人可选用替代标准、品牌或文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格及参数要求。

10.5.3.7 如果投标人未提供详细的技术资料证明其投标货物是否响应招标文件，而采取复制招标文件技术规格相关部分的，其投标文件将被拒绝。

10.5.3.8 投标人必须对所提供货物（如机械、电子、仪器仪表、软件、商标等）知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。

10.5.3.9投标人需提供针对此项目的实施方案，包括：仪器设备布局设计方案、符合标准的安全配电工程方案、进度安排、安全保障等。（若有）

10.5.3.10投标人需提供针对此项目的兼容对接方案。（若有）

10.5.3.11投标人需提供针对此项目的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施、人员保证、进度计划安排等。（若有）

10.5.3.12投标人需提供针对此项目的微格教室装修方案、线路改造方案、网络升级改造方案等。（若有）

10.5.4.关于“技术响应表”的特别说明

10.5.4.1 为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“技术响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应，

10.5.4.2 响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。

10.5.4.2.1 “正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。

10.5.4.2.2 “负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

10.5.4.2.3 本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

10.5.5关于质保期的特别说明

10.5.5.1 本次招标项目质保期见投标人须知附表或第4章技术要求及说明。

10.6	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.6.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.6.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.6.2.1	货物主要技术规格和性能的详细说明；

10.6.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.6.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.6.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.6.4	  货物安装、验收标准；

10.6.5    售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）；

### 11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。报价要求详见投标人须知附表。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。开标一览表与分项报价表不一致的，应按照法律法规有关规定确定最终报价及分项报价。任何非澄清范围内的包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.6   除投标人须知附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

11.7   未经检验的新产品、试制品不能参加投标。

11.8 电子版投标文件

●电子版投标文件内容为上述10.5.1、10.5.2、10.5.3、10.5.4条款要求内容须是word格式或PDF格式。

●电子版介质为“U盘”。

●电子版投标文件作为投标文件的一部分，无论投标结果如何，均不退回。

●电子版投标文件单独密封，与投标文件同时递交。

11.9投标人须知附表规定投标人应提交样品的，样品构成招标文件的组成部分。

### 12.投标保证金

12.1	根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

12.2	投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署及规定

14.1非电子标

14.1.1  投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和开标一览表、电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.1.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位公章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人（或其委托代理人）在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.1.3   投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人名称、全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样等字样的印章）。不符合本条规定的投标将被认定为投标无效。

14.1.4  投标人须在投标文件的封面、投标文件正本指定的位置以及单独密封的开标一览表上加盖公章，并按照招标文件要求在投标文件正本指定的位置上签字或盖章。不符合本条规定的投标将被认定为投标无效。

14.1.5  所有投标文件应采用不可拆装的方式装订。

14.1.6	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.1.7   自然人投标的可用签字代替单位公章。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的递交

15.1 非电子标

15.1.1 投标人应将投标文件以正本、副本、开标一览表（一式3份）、电子版为单位分别密封，并在密封件上标明密封件内容、招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投包号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样等。

15.1.2  投标人将每部分投标文件装入信袋内加以密封后，并在封签处加盖公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，如无公章或授权代表签字，投标文件将会被拒收。

15.1.3  逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 16. 递交投标文件的截止时间

16.1	投标人应在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求的方式递交。投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知附表。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

16.3 除投标人须知附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1非电子标

17.1. 1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理机构。

17.1.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

17.1.3采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具签收回执。

17.1.4 投标截止时间后，不允许对投标文件做实质性修改，同时采购人和采购代理对所接收投标文件概不退回。

17.1.5投标有效期内不得撤回投标，否则其投标保证金不予退还（若有）。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1 非电子标

18.1.1采购代理机构按照投标人须知资料表规定的时间和地点召开开标会议。届时邀请所有投标人代表参加，参加开标会议的代表应签名报到以证明其出席，否则，责任自负。如在投标截止时间递交投标文件的供应商少于三家，采购人或采购代理机构有采取重新招标或向同级财政部门申请改变采购方式的权力，且不承担任何费用和责任。

18.1.2开标时，按照投标人须知资料表的规定检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或招标代理工作人员当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人或采购代理机构认为合适的其他内容并加以记录。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。投标人不参加开标活动的，视为认同开标结果。

18.1.3 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

18.1.4 采购代理机构将做开标记录并在开标后要求法定代表人或授权代表签字确认。

18.1.5开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

18.1.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

19.2采购人或采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

### 20.组建评标委员会

20.1   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家5人(5人以上单数)组成。

20.2 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员需对评标结果独立写出评审意见，并承担责任。评委成员若拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意理由的，视为同意和接受。

20.3 评标委员会的职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）按照招标文件规定的评分标准进行评比和打分；

（4）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（5）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20.4评标委员会的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标单位答复与会投标人提出的质疑。

### 21.投标文件符合性审查与澄清

21.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.2投标文件的澄清

21.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

21.2.3任何澄清和必要的解释说明的书面答复均需投标人的法定代表人或其授权的代理人授权代表签名，否则，其投标文件将会被拒绝。

21.2.4若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

21.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照第21.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，核心产品的确定见投标人资料须知表，按如下方式处理：

21.4.1 使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第21.4条规定处理。

21.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供符合要求的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第5章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供符合要求的产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 22.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 23.投标无效

23.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容。

23.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标分项报价表未按要求填写；

（3）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求的；

（4）违反招标文件规定提供进口产品的；

（5）未按招标文件规定提供政府强制采购节能产品证明材料的；

（6）报价超过项目预算或最高限价的；

（7）投标有效期不足的；

（8）联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

（9）不符合招标文件中有关分包规定的；

（10）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（14）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 24.比较和评价

24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

24.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。详细评标标准见招标文件第5章。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法及比例详见招标文件第5章。

24.4 根据国家有关节能环保政策，对满足加分条件且在投标文件中提交了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人，可给予认证产品5%（一般5-10%，百分比由采购人自定）的评审价格扣除优惠或者给予不超过 4 分（一般为≤5分，加分由采购人自定）的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。具体办法及比例详见招标文件第5章。

24.5 公开发布的招标文件中的评分细则，在评标期间，不允许做出更改。

24.6 采购代理机构对进入详细评审的投标人的报价按招标文件规定进行打分。

24.7 评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会应对投标人的价格、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

24.8 投标人得分是由评标委员会成员打分的算术平均值。

24.9 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会可以允许投标人修改其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

### 25.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26.保密要求

26.1评标将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 27.中标候选人的确定原则及标准

除29条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第5章。

### 28.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人或根据采购人的委托直接确定中标人。

### 29.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 30. 中标通知书和招标结果通知书

30.1 在法定期限内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构按照规定发布中标公告，应同时公告投标人未中标的原因，在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

30.2 招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 31.签订合同

31.1中标人应当自发出中标通知书之日起10个工作日内，与采购人签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 32.履约保证金

32.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

32.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 33.政府采购信用担保

33.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

### 34.预付款

34.1采购人预付款方式见投标人须知资料表.

34.2预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。

34.3预付款比例按照供应商须知资料表规定执行。

34.4本项目采购人不需要支付预付款的情形，见供应商须知资料表。

### 35.廉洁自律规定

35.1采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

35.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 36.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.质疑与接收

37.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3采购人或采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

### 38.项目其他相关费用

38.1 中标服务费

中标服务费收取标准：见投标人须知资料表。

38.2 公证费/见证律师费

公证费/见证律师费的收费标准：见投标人须知资料表。

38.3 政府采购专家评审费

由采购人承担，按照山东省有关规定的标准执行。

### 39.招标文件解释权

见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

政府采购公开招标文件

货物类

第二册

项目编号：SDGP370000000202102003491

项目名称:山东理工大学智慧教室和标准化考场设备采购

采 购 人: 山东理工大学

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

发 出 日 期：2021年5月17日

# 第2章 投标邀请

山东盛和招标代理有限公司受 山东理工大学 委托，对下述货物进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.项目编号：SDGP370000000202102003491

2.项目名称：山东理工大学智慧教室和标准化考场设备采购

招标项目性质：货物类

项目基本概况介绍：详见“第4章  货物需求一览表及技术规格”

分包情况：

| 包号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| A | 标准化考场红外高清半球摄像机、存储设备、拾音器等 | 30.00 |
| B | 云管理平台软件、云桌面终端、云桌面管理服务器、一卡通管理系统等 | 145.00 |
| C | 智慧课堂录播主机、智慧教学系统、小组一体机-65英寸交互智能平板显示设备等 | 110.00 |

供应商资格要求：

（一）提供加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪行为；（四）本项目不接受联合体投标；

3.招标文件售价：

每套人民币300元。招标文件售后不退。

4.招标文件获取时间和方式：

时间：2021年 5月 17日至2021年 5月 24日（招标文件的提供期自开始发出之日起不得少于5个工作日，节假日除外）9:00至17:30 （北京时间）。

地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场 3014

房间)

方式:投标人需按以下方式获取招标文件，否则投标将被拒绝。

根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名。（已注册的无需重复注册）注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至 cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学智慧教室和标准化考场设备采购项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

5.投标截止时间：2021年6月8日上午9点00分（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6.开标时间：2021年6月8日上午9点00分（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

- 接收投标文件、开标地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·青岛市北区敦化路138号西王大厦2402房间)

- 凡对本次招标提出询问，请与山东盛和招标代理有限公司联系。

地　　址：山东·济南奥林匹克中心体育场 3014 房间

邮　　编： 250000

电　　话： 0531-61387888,17663711637，15053100509。

传　　真：          /

电子信箱：cnshzb@163.com

联 系 人：高欣悦、袁家莹

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司

开户行：兴业银行济南燕山支行

账号：376060100100168341

采 购 人：山东理工大学

名    称：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号

联系方式：0533-2780027

# 第3章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：山东理工大学 地 址：山东省淄博市张店区新村西路266号 电 话：0533-2780027 |
| 1.2 | 采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司 地址：山东·济南奥林匹克中心体育场 3014 房间 业务联系人：高欣悦、袁家莹 联系电话：0531-61387888,17663711637，15053100509。 |
| 1.3.4 | 合格投标人的特定资格要求： （一）提供加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件； （二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； （三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪行为； （四）本项目不接受联合体投标； |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：（是 否( ） |
| 1.3.6 | 是否允许进口产品参与投标:否 按分包及设备实际情况自行描述：不接受进口产品 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：（是 ( 否 ( ） |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：本项目不允许联合体投标 |
| 2.2 | 本项目最高限价：2850000元 本项目预算属于以下情形： (1)项目为非预采购项目 ( 预采购项目 ( (2)项目为非预采购项目，预算2850000元。 根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采【2015】33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。 |
| 5.6 | 是否现场踏勘：（是( 否( ） 现场踏勘描述：统一现场考察( 自行踏勘( 踏勘地点：山东理工大学指定地点（未踏勘现场造成的损失由供应商自行承担） 联系人：赵继成 联系方式: 13964418880 |
| 8.7 | 是否兼投不兼中：（是( 否( ） 如投标商对多个分包进行投标，可以中标多个包 |
| 9.3 | 本项目是否采用电子投标 （是 ( 否 ( ） |
| 10.5.5 | 质保期： A包质保期：3年 B包质保期：3年 C包质保期：3年 设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。 |
| 11.1 | 报价要求：本项目为交钥匙项目，报价应是包括货物、包装、运输、检测、安装、调试、培训、税金、售后服务、运杂费、保险费等全部费用。最终投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。。 |
| 12 | 保证金形式：本项目不收取投标保证金 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 需递交的单独密封的投标文件： 正本：1份、副本：5份、开标一览表：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份（PDF版本，介质：U盘）。 |
| 16．1 | 投标截止时间：2021年6月8日上午9点00分 |
| 18.1 | 开标时间：2021年6月8日上午9点00分 开标地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·青岛市北区敦化路138号西王大厦2402房间) |
| 21.4 | 核心产品：带有“●”标记的产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的 A包核心产品：标准化考场红外高清半球摄像机 B包核心产品：一卡通管理系统 C包核心产品：小组一体机-65英寸交互智能平板显示设备 |
| 24.2 | 评标方法：综合评标法( |
| 28 | 推荐中标候选供应商的数量： 1家/包 |
| 28 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是□ 否( |
| 32 | 履约保证金金额：无 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 34.1 | 预付款比例为： 30% |
| 35.3 | 反腐倡廉监督电话：0533-2786400 邮箱：jiwei@sdut.edu.cn |
| 37.3 | 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：济南项目部 联系电话：0531-61387887 通讯地址：山东·济南奥林匹克中心体育场 3014 房间 |
| 38.1 | 成交服务费：招标代理服务费参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定货物标准的80%收取，由中标供应商支付。 支付形式：电汇 支付时间：供应商成交后，领取成交通知书之前缴纳。 服务费支付收款账号信息： 开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司 开户行：兴业银行济南燕山支行 账号：376060100100168341 |
| 38.2 | 公证费/见证费：不收取 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 法律法规对相应货物规定的条件：无 |
| 2 | 资格审查内容： 1、资格审查时查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。 （1）查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） （2）信用记录截止时点：投标截止时间。供应商如有失信行为，采购人、采购代理机构拒绝其参与采购活动。 （3）信用信息查询记录将与本次采购活动的采购文件一并进行保存。信用记录不合格视为资格审查不通过。信用记录查询截止时间：投标截止时间。开标会议结束后，由采购代理机构查询供应商的信用记录。 2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪声明函的书面声明； 3、请各供应商准备以下资料盖章复印件一套参加资格审查，复印件备案，法定代表人授权委托书原件备案，并将资格审查资料胶状于投标文件中。资格审查内容： （1）加载统一社会信用代码的《营业执照》副本（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件； （2）参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪的书面声明； 注：供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录” 法定代表人身份证复印件（法定代表人参加开标会议的提供）； （4）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证及社保证明（养老保险手册或社保机关出具的社保缴纳材料）复印件（授权代表参加开标会议的提供）； （5）2019年度或2020年度经审计的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件； ①经审计的财务状况报告（或其基本开户银行出具的资信证明）。 ②依法缴纳税收的证明材料（提供供应商参加采购活动近六个月内任意一个月的纳税凭据）。 ③交纳社会保障资金的证明材料主要是指参加采购活动前六个月内任意一个月交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 4、资格审查时间：本项目实行资格后审，开标会议现场唱标结束后进行资格审查，资格审查不合格的单位，做无效标处理。 5、请供应商一次性提供资格审查相应证件，不接受二次验证。 6、未按上述要求提供资料或资料不全者，则资格审查不合格，其投标文件将按无效投标处理。 7、若因年检等原因造成证件不全时，须持市级受理机关出具的证明材料，否则其资格视为无效； |
| 3 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成： 是□ 否( |
| 合同条款 |
| 1 | 付款途径：财政资金 |
| 2 | 付款方式： 国产设备：合同生效后5个工作日内，采购人支付合同总金额30%作为预付款；中标供应商将货物安装调试完成后，经双方联合验收合格，采购人支付合同总金额剩余款项。 |
| 3 | 供货期： A包：8月15日前供货验收完毕。 B包：8月15日前供货验收完毕。 C包：8月15日前供货验收完毕。 |
| 4 | 交付地点：山东理工大学指定地点 |
| 5 | 质保期： A包质保期：3年 B包质保期：3年 C包质保期：3年 设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。 |
| 6 | 争议的解决： 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决： 1．提交淄博仲裁委员会仲裁； 2．向甲方所在地人民法院起诉。 本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。 |

# 第4章  货物需求一览表及技术规格

## 一、项目概述

本项目共分3个包，预采购总预算285万元。本次采购以下内容。

| 包号 | 采购内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| A | 标准化考场红外高清半球摄像机、存储设备、拾音器等 | 30.00 |
| B | 云管理平台软件、云桌面终端、云桌面管理服务器、一卡通管理系统等 | 145.00 |
| C | 智慧课堂录播主机、智慧教学系统、小组一体机-65英寸交互智能平板显示设备等 | 110.00 |

供应商投标报价超过采购预算的为无效报价。

## 二、货物明细

A包   预算：30万元

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●标准化考场红外高清半球摄像机 | 含电源配件及安装支架，主要分布在12号、13号教学楼，部分改造3号教学楼。） 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；符合《山东省国家教育考试标准化考点技术标准（试行）》相关技术规范；超低照度，≥400万像素，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm根据场景按需选择，红外照射距离≥30米；视频压缩标准 H.264/MPEG4/H.265，1路麦克风输入 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口。 | 台 | 160 |
| 2 | 存储设备 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；Linux嵌入式操作系统、集成SIP UA；支持本地存储，≥16路1080P同轴高清视频信号或≥16路960H模拟标清信号接入；支持模数转换功能，禁用一路模拟通道可以增加一路数字通道，支持≥16路1080P网络摄像机接入。配置4T专用硬盘：≥2块。 | 台 | 3 |
| 3 | 拾音器 | 拾音器参数要求：灵敏度≥-34dB,全指向性，内置前置放大电路，DC12V供电，配专用变压器。 | 台 | 150 |
| 4 | 有线24口接入交换机 | 1、交换容量≥480Gbps；包转发率≥122Mpps； 2、千兆电口数量≥24个；千兆光口数量≥4个； 3、支持ARP表项≥4K；支持IPv4 FIB表项≥4K； 4、配置标准USB接口； 5、每台配备原厂千兆单模 （1310 10km LC ）光模块≥2个。 | 台 | 10 |
| 5 | 可视化教学评估及观摩 | 配置≥2套可视化教学评估与观摩系统，根据客户指定位置安装。 功能要求： 可视化教学评估与观摩系统在总控室和校园网内任何终端都可以通过可视终端监看教室场景和教室设备状态；实现实时教学观摩评估，将各类教学现场实况转换为网络资源，教学管理人员在各自不同的场所通过网络实时查看课堂教学状况，根据设定的指标，对课堂教学效果提出评价（评价指标易于维护。当需要进行评价指标添加、删除或修改等操作时, 可直接针对数据库中的表进行操作），并如实记录课堂教学状况。 | 套 | 2 |
| 6 | 机柜 | ≥600*450*600;壁挂式，优质钢板（厚度≥1.0mm，带托盘，带远程可控电源插座（可在控制室控制电源通断） | 个 | 8 |
| 7 | 辅材及安装调试 | 布设本项目所需的光纤、电源、网络、控制、插座等其他辅材，采用国标线材； 线缆采用国标名牌产品，其中光缆、电源线、网线、插座、控制线需列出品牌、规格及单价，使用数量自行核算，投标商需充分考虑线路改变走向等不可控因素导致数量增加，配备施工需要的铁管、线槽、PVC穿线管等必要的辅材，项目为包钥匙工程，不再增加费用。 | 套 | 1 |

其他要求：

1、提供施工改造方案，具体各楼分布及相互连接情况说明，要符合学校现有情况改造升级需要；

2、保证鸿远楼、1号、、3号、4号、5号、12号、13号、15号楼要成为一个独立的网络环境，在校园网不能使用的情况下能将各个楼的监控等信号联接到3号楼控制中心；

3、预留2号、6号、7号、8号、9号、10号、11号楼及其他楼联网光纤；

4、从3号楼到各个楼的分端，每个楼留有8芯光纤，采用层绞式室外单模铠装光缆；室外接续包，室外防护箱，两端熔接，接线盒，跳线等配件采用国标检测合格产品。

5、需现场踏勘，如果因未踏勘造成的一切问题由投标人自行承担。

6、所有联网控制要与原有系统对接，实现互联互通，保证前后设备连贯性。

7、标准化考场设备投标人派专人在学校值班，保证系统的信号上传。学校每年不少于3次的重大考试活动（研究生考试、艺考、英语四六级等）中，服务期限≥3年。

B包   预算：145万元

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云管理平台软件 | 1.管理平台采用B/S架构，平台可统一对基础架构（服务器虚拟化）、云桌面、终端、用户、排课等进行管理，实现镜像模板更新、云桌面发布、用户创建、云终端管理、云终端配置更新等操作。 2.支持创建VLAN作用域，作用域与DHCP作用域自动同步； 3.支持批量创建用户或导入用户，用户可自动与域用户同步； 4.云桌面组支持多种模式随机还原桌面、静态还原桌面、静态不还原桌面等 5.支持单一系统镜像管理，可添加、修改、删除系统镜像模板，可对系统镜像中的软件、文件、系统设置等进行编辑； 6.支持在web管理平台中对单个系统模板进行版本管理，而非将系统模板复制多份，管理员可对单个系统模板创建不同的版本号，管理员可选择系统模板的任意版本号进行应用，所对应的云桌面均可还原至此版本； 7.可对云桌面进行批量电源设置，可设置桌面启动的时间段和用户断开后云桌面的电源状态，电源状态包括注销、关闭、不操作等， 8.支持硬件模板创建，硬件模板可自定义CPU个数、内存容量、缓存盘容量等； 9.支持对云终端进行统一管理，包括但不限于X86和ARM架构终端；可批量设置终端的IP地址、计算机名、云桌面访问地址等，同时可批量开启或关闭系统保护; 10.支持对云终端进行集中开机与关闭； 11.支持对云终端进行单台或批量升级操作，版本更新后，无需再次重复配置云终端（如网络地址、主机名等）、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）； 12.使用同传或其他方式还原系统后云终端能够自动配置云终端参数，可还原至同传之前对应的参数； 13.通过配置使云桌面与课表联动，自动切换至所需镜像； 14.支持分权管理，可对管理员用户自定义管理权限； 15.支持对云桌面的承载服务器进行管理和资源统计，可对服务器进行重启、关闭等操作； 16.可全面展示各教室的桌面总数、已运行的桌面数量、已关闭的桌面数量和终端总数; 17.支持自定义教室（组织单位）管理，可将教室、云桌面、终端进行关联和协同工作； 18.支持批量创建、修改、删除云桌面组，支持已创建的云桌面与教室自动关联，无需手动配置； 可集中查看云桌面的所在的服务器、访问的用户名、可用状态、电源状态、连续运行时间等。 | 套 | 1 |
| 2 | 云桌面终端 | CPU：≥Intel系列 酷睿I7 5代（5500U及以上）； ≥8G内存，≥512G硬盘； I/O接口：USB 2.0端口≥4个，音频接口≥2个，USB 3.0端口≥2个； VGA接口≥1个；10/100/1000以太网(RJ-45)，HDMI接口≥1。 | 台 | 115 |
| 3 | 云桌面管理服务器 | 1.CPU：2*6核≥1.9GHz以上主频 2.RAM：≥32GB 3.Disk：2*≥240GB SSD ,2*≥2T SATA 4.阵列卡：支持RAID 0、1、5、10独立阵列卡*1 5.网卡: ≥2个1Gb网口 6.含导轨；机架式。 | 台 | 3 |
| 4 | 云桌面管理节点 | 1.兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，包括但不限于以下操作系统： WinXP、windows Vista、Win2003、Windows 2008/R2、Windows 2016/R2、Windows Server 2019、2012/R2Reahat Linux、Suse linux、CentOS、Oracle Enterprise Linux、Debian; 2.支持异构资源池，当多台服务器使用同一品牌、不同型号的CPU时，能够建立异构的物理资源池； 3.支持将物理服务器虚拟成多个逻辑上相互独立的虚拟机，虚拟机之间可实现隔离保护，任何一个虚拟机发生故障时都不会影响同物理机上的其它虚拟机运行；虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4.虚拟机支持内存容量设置可用范围（最大值和最小值），当分配给虚拟机的内存大于物理内存时，物理主机上所有虚拟机均能正常启动； 5.支持虚拟机在线迁移功能，在不停机的情况下，可在集群内不同物理主机之间迁移，保障业务连续性； 6.支持V2V工具对其它HyperVisor平台的虚拟机进行转换、导入等操作； 7.支持1+N网卡绑定,可支持多种绑定模式：包括主动-主动、主动-被动、LACP协议负载均衡功能; 8.采用Web方式管理，支持新建、删除虚拟机，同时可实现对服务器资源进行使用情况监测，包括CPU、内存、存储、网络等使用情况的图形化监控，并能反映当前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 | 套 | 3 |
| 5 | 终端虚拟化软件 | 1.管理员可通过终端管理软件远程集中管理终端，可配置终端网络参数、计算机名、分辨率等; 2.支持通过终端管理软件对云终端进行单台或批量开启、关闭及重启终端； 3.支持云桌面自动登录功能，用户开启云终端后，自动登录云桌面，支持通过本地设置或者管理平台统一设置两种方式配置此功能； 4.支持对本地系统进行保护，能够在本地系统发生更改后重启自动还原，支持通过本地设置或管理平台统一开启、关闭系统保护； 5.可通过管理平台进行批量更新操作，软件更新后，无需再次重复配置云终端（如网络地址、主机名等）、云桌面参数（服务器连接地址、编号等）； 6.使用同传等方式还原系统后可自动配置终端参数，保留还原之前对应的终端参数（IP，计算机名称，云桌面访问地址、账号密码等）； 7.当云桌面出现故障无法连接时，支持云桌面与终端本地Windows系统实时切换; 8.支持填写主备两个云桌面访问地址，当主访问地址出现故障时可自动切换至备用地址访问云桌面; 9.当云桌面断开连接或终端意外重启，云桌面恢复连接后，原有操作不变及数据不丢失； 10.支持在登录界面即可查看云桌面中所安装的软件信息，无需进入云桌面系统。 | 套 | 111 |
| 6 | 互动投屏系统 | 组成一传多无线传屏； 2、 多个组合可以组成智慧教室多屏互动； 3、 VGA 接口； 4、 RS232 接口； 5、 配置书写板； 6、 支持反镜像功能； 7、 支持安装第三方应用，实现二次开发；支持第三方视频会议软件； 8、 支持安卓 APP 镜像传屏能同步传声音； 9、 支持无人值守自动重启功能，实现 365 天 7x24 小时不掉电稳定运行； 10、 传屏动态密码； 11、 支持传屏旋转屏功能； 12、 侧边栏批注工具； 13、 最大支持 8 个 USB 无线传屏器在线连接，最大可支持 6 画面同屏。 | 套 | 10 |
| 7 | ▲电视机 | ≥65英寸4K高清，具有HDMI接口。 | 台 | 8 |
| 8 | 150英寸玻珠电动幕 | 增益≥2.2，4：3，配套安装支架，控制线；免费移装旧幕布到指定地点。 | 套 | 10 |
| 9 | 线阵列音柱 | (1）组成单元：≥8个 2.5 英寸全频扬声器单元; (2) 覆盖角度:≥水平方向：150° 垂直方向：20°; (3) 均衡模式:“人声”VS“音乐”（@ 2 KHz-5 KHz）：≥2.5 dB-4 dB; (4) 额定功率: ≥200W;频率响应：≥80 Hz~18 KHz； (5) 最大声压级：≥120 dB； （6）灵敏度：≥93 dB； （7）结构： ABS外壳；铝材面罩；防水、防尘。 | 对 | 2 |
| 10 | 数字音频功率放大器 | （1）额定输出功率：≥ 2* 200 W（4 Ω）, ≥2* 160 W（8 Ω）, ≥1* 400 W（桥接/定压）; (2) 频率响应：≥20 Hz~20 kHz（8 Ω）; 谐波失真：≤0.04%； (3）多种工作模式：立体声/单声道/平衡模式； (4) 接口：≥2个SPEAKON音频输出接口，外接扬声器；≥ 1路平衡线路输入+≥1路非平衡线路输入，≥1路线路输出；≥1个RJ45接口，≥1个USB接口； 配置RS232串口； （5）可调节输入通道的≥5段参量均衡. | 台 | 2 |
| 11 | 电源时序管理器 | 整机容量≥30A； 2.防雷防浪涌保护设计； 3.以太网接口； 4.RS485 接口，多机级联； 5.RS232 接口，可与中控主机连接； 6.2.4G 无线网络，可通过手机APP控制； 7.彩屏智能显示电压、电流、功率、电量、日期和设备IP地址； 8.具有当前电压、电流、功率、电量，历史用电量和累计使用时间统计； 9.输出开关间隔时间：1-360秒，可通过以太网连接PC管理软件进行独立设定； 10.过流报警； 11.总功耗低于设定值时，可自动关闭系统； 12预约开机功能； 13.PC管理软件，局域网内支持≥254台设备集中管理； 14.插座标准：兼容国标 6A、10A、16A。 | 台 | 1 |
| 12 | 有线麦克风 | 带可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选； 带1根音频线（USB接口）用于连接主机/控制盒传输音频。 | 只 | 1 |
| 13 | 无线麦克风 | 1）采用数字红外音频传输及控制技术； 2）通过不同显示模式体现当前麦克风工作模式及信号源； 3）具有3.5mm接口支持外部音频输入； 4）全数字红外发射机支持不少于4个红外频点的切换设定； 5）支持外部麦克风输入； 6）可充电锂电池，持续发言时间不小于7小时； 7）无线麦克风具有电量提示功能，支持不少于2种充电方式； 8）当发言者在设定时间内无发言时，能实现智能管理电量，自动关闭红外信号发射； 9）无线麦克风自带电子锁锁口； 10）内置激光笔功能。 | 只 | 2 |
| 14 | 音响机柜 | 24U,尺寸：≥1200*600*550mm,实木多层板柜体（颜色可选），前面钢化玻璃门，带金属散热背板，背板带门锁，毛刷式走线孔，带刹车万向轮，带多层搁板。 | 台 | 2 |
| 15 | 数字红外无线教学扩声系统 | （1）采用数字红外无线传输; （2）红外接收器直视距离：≥25 m； (3)红外载波频率可选，配1个无线麦克风;配一个有线会议话筒； (4)内置阵列麦克风; (5)内置数字音频功放，集成扬声器，可直接对老师声音进行扩声; (6)支持录音输出; (7)配置控制盒，实现模拟音频输入/输出和线路输入/输出; (8)网络中控系统实现集中控制和管理。 | 套 | 1 |
| 16 | ●一卡通管理系统 | （一）、系统功能： 1、系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 2、有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 3、可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 4、系统记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析5、跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 6、防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警 7、具备网络语音对讲功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储。 （二）、在满足上述功能的前提下，增加如下功能： 1、校园卡和校园一卡通APP的对应二维码可同时使用，授权老师（与课表系统联动）用校园一卡通或用与一卡通关联的APP二维码扫码使用中控功能，新旧系统必须整合到一个中控管理平台内； 2、移动管理： 在手机、平板上安装现有中控管理软件的APP，在校园WIFI覆盖的情况下，实现与计算机上同样的方式远程控制、呼叫对讲等功能。 | 套 | 16 |
| 17 | AI智能课程分析评价系统 | 1) 配置系统需要的前端采集设备及后端处理系统，分辨率支持≥3840×2160；视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30；压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调；要求Sensor有效像素≥1200 万；图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调； 2) 系统要求采用集中式部署方式；具备录播功能； 3) 系统要求支持基于人工智能算法对课堂场景进行自动捕捉与分析,可实现教师及学生行为分析、自动统计到课人数、自动统计缺课人数、人脸识别、学生课堂活跃度、学生注意力分析等功能；支持ST教学模型分析。（划线功能需提供至少一套原型机现场演示，不演示或演示不满足其中任一条均不得分） 4) 要求系统对教学课堂中学生的课堂综合表现进行自动分级评测，并列出系统评价结果； 5) 配合录播系统做到一键录制生成教学资源视频，要求系统上传到平台并自动进行教学行为分析与生成报告； 6) 要求系统分析出教学过程中教师的讲授、巡视、演示、提问、板书等行为数据，以及学生的听讲、读写、举手等行为数据并支持导出数据报表； 7) 系统要求采用4K行为分析摄像机，要求支持视频分辨率：4K@30（3840×2160）。 | 套 | 5 |
| 18 | 升降控制系统 | 配置远程控制系统，在控制室内控制四个阶梯教室的分屏电视机，日常教学时降下电视机，作为多视窗分屏显示；当阶梯教室作为标准化考场使用时，远程收起电视机到天花板上，防止遮挡标准化考场摄像机的监看范围。 具有电子限位功能；可调翻转角度；升降幅度≥90CM；配备静音电机，强度≤50分贝，电机承重≥80Kg；额定电压220V。 | 套 | 4 |
| 19 | 多视窗显示管理 | 四个大阶梯教室的分屏显示内容可以由使用老师分别控制与切换信号， 配置相应的信号分配与控制系统 | 套 | 4 |
| 20 | 教室环境参数采集 | 每个改造教室配置环境参数采集设备，采集时间、温度、湿度、PM10、PM2.5等参数，数据需实时传输到控制中心，可在大屏显示。 | 套 | 16 |
| 21 | 卫星时钟 | 内置双模接收模块，通过卫星信号进行自动校时，自动与标准时间同步；GPS和北斗双星授时，授时要快，误差要小，性能要可靠; 采用LED数码显示，夜间要清晰可见; 采用自动搜星校时工作，无需人工后期调试; 产品每次通电自动校时一次; 每天22点自动同卫星校时一次;产品需插电使用，卫星授时无需插卡和其它费用。 | 套 | 16 |
| 22 | 二维码设备维护、保养系统 | 所有多媒体教室和智慧教室的设备需根据学校实际情况开发相应模块，负责建立所有公共教室及院系多媒体设备档案（≥300个教室）。 实现功能： 多媒体教室和智慧教室设备实行一物一码； 设备参数/操作手册/检查维修记录，扫码即可查看，信息有修改自动同步更新； 巡检发现异常后，扫码提交表单，消息及时通知到相关人员； 一码可包含设备巡检、维修、保养等表单，对应多项工作任务； 数据实时汇总，支持手机小程序、电脑端多平台查看，可根据表单、填表人等不同视角筛选查看数据； 管理设备数量≥10000台。 后期≥3年内需根据用户需求随时开发新的功能模块。 | 套 | 1 |
| 23 | 智慧教室语音识别系统 | 在阶梯教室内配置移动语音识别系统一套，包含软硬件，实现会议语音实时转为文字，边录音边转写边编辑，采用360度拾音，智能识别不同讲话人，可中英文转写互译，识别率≥97%。 | 套 | 1 |
| 24 | 移动直播一体机 | （1）接口：信号输入：≥1个typec（USB3.0），≥2个usb2.0；≥2* HDMI2.0 IN 接口，≥1* HDMI OUT 接口；≥1*LINE IN 线路音频输入,≥1*MIC输入；≥1*SPEAKER 喇叭音频输出；≥1*100M 以太网；具备SD卡槽（内置32G存储, 可插128G SD卡，边播边录）。 （2）性能：≥6寸 1080P 高清大屏，全触屏操作；4大核A73+4小核A53, ≥3G RAM ，≥32G ROM；≥Android9系统； H265编码方案，搭载导播及视频编辑软件，可以同时≥4路1080P解码+≥1路1080P编码；最高支持4K分辨率，同时支持 1080P ,1080I ,720P等各种输入分辨率；可应用在视频直播，视频导播，视频录播，图传，远程视频连线，视频互动以及多点视讯会议等场景。 （3）网络：LTE*WIFI：LTE CAT6 全网通，≥2*2 MIMO 802.11ac双频；支持RTSP,RTMP,HTTP,M3U8等协议； （4）内置≥8000mha 锂电池，可满负荷使用≥3小时；支持外接大功率充电宝，保证直播不中断。 （5）可实现多画面导播，最大四机位，有数十种画面模式，用户可以自定义编辑想要的画面模式；画面切换无黑屏，更提供≥10种转场动画选择；可在直播画面任意位置添加文字，可调整字体/颜色/大小，可以设置滚动方向；多路音频源接入，实时混音，可锁定音频源，不随画面切换而变动；内置数十种音效，可在直播中随时插入；具备抠像系统，实现蓝绿抠像效果，将人物抠像并合并到预设的虚拟场景；一键回放/慢放，快速视频剪辑。 （划线功能需提供至少一套原型机现场演示，不演示或演示不满足其中任一条均不得分）. | 套 | 10 |
| 25 | 电动升降背景幕 | 至少配备蓝绿色，≥100英寸，带遥控控制 | 套 | 1 |
| 26 | 高清采集直播卡 | 最大支持直播分辨率≥1080P60,硬件采集，录制画面不占用CPU,高清HDMI,免驱动安装，支持Win10/Mac双系统，带高清环出接口. | 台 | 1 |
| 27 | 演播室专用灯光 | 功率≥400W,≥6档可调功率，指数85,色温5500K±200K,15瓦LED造型灯，≥32个频道/16个组别，配600*900方罩） | 只 | 6 |
| 28 | 专业提词系统 | 带双屏安装支架（可安装≥20"显示器）、遮光布罩、提词器显示板、分光镜组合柜、托板、三角架、增高架、无线遥控器、脚踏控制器各一套；配套软件（软件兼容多种文件格式，文稿录入后可自动完成排版）。 | 套 | 1 |
| 29 | 移动三脚架 | 碳纤维材质，带三维云台；可调节数不少于4节，可调长度不小于550mm，最高工作高度不小于1600mm；最大可以承载的重量不小于6公斤. | 只 | 1 |
| 30 | 数字摄像机 | 4K；1英寸CMOS传感器；镜头12倍光学变焦，最大光圈F2.8；OLED显示屏，3.0英寸；具有电子防抖，无线WIFI；内置麦克风，并可接入无线麦克风拾音；具有USB、3G-SDI、HDMI等接口；支持SD/SDHC/SDXC卡存储，配备32G和64G存储卡各一个。 | 套 | 1 |
| 31 | 智能讲台 | 1.钢木结合设计，≥1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体; 2.，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电; 3.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥1280mm*1000mm*590mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品; 4.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全; 5.讲台设置≥21.5寸电容触摸屏幕，屏幕支持≥10点同时触摸; 6.覆盖≥3mm钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除; 7.讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制。同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生; 8.讲台设置快捷按键，两侧按键共≥8个，按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面，以及关闭讲台屏幕等快捷控制; 9.讲台具备≥1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能。包括一键启动投影机，一键关闭当前应用程序等选项; 10.讲台设置≥2个USB快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电; 11.讲台设置有收纳柜，可收纳高度在2U以内的主机设备; 12.讲台侧面设置有220V电源接口; 13.智能讲台一体机具有国家认可的CCC证书; 14.讲台背面按用户要求增加LOGO,样式设计需用户认可后才能安装。 | 台 | 16 |
| 32 | 核心交换机 | 1、交换容量≥9Tbps；包转发率≥1600Mpps； 2、万兆端口数量≥48个；支持扩展100G模块； 3、为了提高设备可靠性，支持并配置可插拔的≥双电源； 4、支持≥4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持≥静态路由、RIP V1/2、URPF；OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，实现自动建立隧道； 7、支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控； 8、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 9、实配AP管理授权数量≥20具备扩展到管理1024台AP的能力(后期购买授权即可）（如不能满足核心交换机AC控制器功能，则配置最大AP管理数≥1024个的无线控制器）。 | 台 | 1 |
| 33 | 高密WIFI6 AP | 1、支持≥802.11ax标准； 2、1G接口≥1个；配置≥三射频； 3、支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储； 4、内置智能天线； 5、支持蓝牙串口远距无线运维； 6、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量。 | 台 | 10 |
| 34 | 楼宇汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.3Tbps；包转发率≥135Mpps； 2、千兆光口数量≥24个；千兆电口≥8个；万兆光口数量≥4个； 3、支持ARP表项≥4K；支持IPv4 FIB表项≥4Kl; 4、支持≥RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、每台配万兆单模 （1310 10km LC ）光模块≥2个。 | 台 | 6 |
| 35 | 有线12口POE接入交换机 | 1、交换容量≥480Gbps；包转发率≥105Mpps； 2、千兆电口数量≥12个；千兆光口数量≥4个； 3、支持ARP表项≥4K；支持IPv4 FIB表项≥4K ； 4、每台配备原厂千兆单模 （1310 10km LC ）光模块≥2个。 | 台 | 10 |
| 36 | 辅材及安装调试 | 布设本项目所需的光纤、电源、网络、控制、插座等其他辅材，采用国标线材； 线缆采用国标名牌产品，其中光缆、电源线、网线、插座、控制线需列出品牌、规格及单价，使用数量自行核算，投标商需充分考虑线路改变走向等不可控因素导致数量增加，配备施工需要的铁管、线槽、PVC穿线管等必要的辅材，项目为包钥匙工程，不再增加费用。 | 套 | 1 |

其他要求：

1、按用户要求将旧设备免费移装到指定地点（包括安全拆下，搬运到位，重新布线安装调试）；

2、所有联网控制要与原有系统对接，实现互联互通，保证前后设备连贯性；

3、需现场踏勘，如果因未踏勘造成的一切问题由投标人自行承担。

4、以上所有产品需提供具体解决的方案，提供厂家详细产品规格型号和技术参数，尽可能提供产品彩页等材料；复制粘贴招标参数将作为不响应标书处理；

5、所有联网控制要与原有系统对接，实现互联互通，保证前后设备连贯性；

6、以上技术参数中需要对接的部分提供兼容对接方案。

C包 预算：110万元

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧课堂录播主机 | 整体设计： 机架式、嵌入式ARM架构和无风扇设计，Linux操作系统； 2. 视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥2、HDMI out≥2，采集和输出分辨率支持1080P@30fps； 3. 音频接口： XLR≥2，Line in≥2、Line out≥1，耳机监听≥1； 4. 网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈； 5. 其他接口：Console≥2、USB≥2； 6. 存储容量：≥2TB； 7. 视频采集：采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输；（需现场演示） 视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式； 9. 协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议； 10. 互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据实现远程互动教学； 11. 双流互动：支持BFCP和H.239双流互动协议； 12. 具有无线投屏功能； 13. 具有无线同屏功能，可以支持≥80台终端画面的同步显示； 14. 提供分组多屏调度功能； 15.内置管理软件，满足设备的远程维护和升级，软件采用B/S架构。 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧教学系统 | 、1. 登录方式：提供账号密码和微信扫码两种登录方式； 2. 开课方式：支持教师选择课程与班级进行开课； 3. 课堂签到：提供教师发布课堂签到功能； 4. 考勤名单：提供学生的实时考勤名单，教师可在授课过程中根据学生的课堂表现进行评价； 5. 课堂讲义：支持同步课前备课资料，包含但不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、MP4等多种教学中常用的资料格式文件，教师可打开进行授课，可使用移动端远程控制课件播放，包含但不限于多页预览、前后翻页、跳转翻页、画笔批注等； 6. 同屏演示：教学大屏与学生端之间的双向同屏； 7. 随机挑人：教师可以根据答题选项情况，随机挑选学生进行答题并进行评价； 8. 抢答挑人：教师可在课堂上发布问题并发起全班抢答，并进行评价； 9. 课堂相册：支持教师在巡堂过程中使用移动端拍摄课堂活动照片或视频，包括学生作品、研讨过程等，并进行实时展示、批注与讲解支持对所拍摄的视频和图片进行归档，形成课堂相册； 10. 文件分享和课堂练习：支持教师将课堂上的文件资料分享给学生；支持分享到教学大屏，教师可通过移动端控制视频的开始、暂停和播放进度；提供课堂练习，支持单选、多选、判断、解答四种常用题型，教师可实时查看学生的答题进度，也可通过倒计时自动收卷或强制收卷； 11. 课堂提问：支持教师查阅学生的课堂提问，包括图片、和文字等内容，并可进行展示和解答； 12. 弹幕互动：提供开关弹幕功能可通过移动端实名查看弹幕内容； 13. 课前预设：同步教师课前在平台上预先备好的练习题； 14. 文件导入：可直接导入本地文件并设置答题卡； 15. 截屏提问：教师可截取教学大屏上任意位置的内容作为题干； 16. 答题统计：提供对全班和分组的答题统计，自动统计正确率并以图表形式呈现，教师可同时浏览多个学生答案（≥8个），也可随机选择或自主选择一个答案进行讲解和批注点评； 17. 画笔批注：可以对重点内容进行圈写、勾画等批注操作，也支持使用书写板进行书写，且批注和书写内容可分享给学生；提供多种笔芯和笔芯颜色，支持笔迹的擦除、撤销、恢复和清除等； 18. 分组教学：支持≥6个分组，可设置倒计时，计时结束自动关闭分组；在分组过程中，可选择分组进行答题、分发文件，并根据表现对个人或小组进行评分奖惩； 19. 分组方式：提供包含但不限于随机分组、固定分组和自由分组三种分组方式；随机分组方式由系统随机分配小组成员，固定分组方式可自动同步教师在平台上定义的分组，自由分组方式学生可自主选择，教师也可进行调配； 20. 分组主题：支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组，教师可截取教学大屏上任意位置的内容作为主题； 21. 分组预览：支持实时动态显示所有小组的研讨画面，教师可选择任意小组进行展示和评讲，包含但不限于1画面、2画面、4画面三种布局模式，且在巡堂过程中教师也可使用移动端远程控制布局模式； 22. 分组同屏：提供小组屏与教学大屏的同屏显示功能，教师可选择自动和手动控制两种方式； 23. 分组互投和分组协作：提供小组屏之间的同屏显示功能，支持一对一、一对多、多对多，以达到不同小组之间互相学习和讨论的目的；支持教师授权任意小组对教学板书进行修改，学生可通过小组屏直接修改教学大屏上的板书内容，教师也可以通过教学大屏对学生的修改笔迹进行再修改。（需现场演示） （2）、1. 兼容性：支持手机、平板、PC电脑等设备终端，兼容Android、iOS、Windows等操作系统； 2.提供账号密码和微信扫码两种登录方式； 3.提供课堂旁听机制，未选修该课程的学生可以旁听身份加入课堂； 4.提供多种答题方式，包含但不限于选择答案、文字输入、拍照等方式； 5.支持学生主动发起课堂提问，可以文字或图片的方式向老师提问； 6.支持学生一键获取教师当前教学内容的快照，方便课后进行回顾学习； 7.支持学生查看教师分享的课堂资料，包括板书内容、文件等； 8.支持学生端画面投屏至教师大屏上进行展示，视频实拍方式进行投屏，在展示过程中可以随时暂停画面； 9.支持在课堂上以时序结构化展示学生参与的课堂活动，并支持学生即时查看当前课堂的整个学习活动情况； 10.提供对整个课堂的学情分析报告，包含但不限于课堂互动频次、答题统计、板书内容、课件、弹幕、课堂提问、课堂快照等，；支持直接使用微信扫码加入课堂；通过微信端，能够实时同步课堂动态、参与课堂互动（签到、答题、发送弹幕、课堂提问和快照等）、查看课堂报告等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 录播系统软件 | 1. 软件架构：采用B/S架构。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理； 2. 录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式； 3. 面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理； 4. 视频环出：≥2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面； 5. 音频处理：内置音频处理功能，包含但不限于混音、回声抑制、幻象供电等； 6. 跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。可自定义电脑信号呈现保留时间； 7. 跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域； 8. 视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 9. 互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间； 10. 互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫； 11. 互动方式：支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看； 12. 互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率； 13. 双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中； 14. 直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，支持≥1080P@30fps；支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流； 15. 录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，支持≥1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设； 16. 分段录制：支持分段录制技术； 17. 同步录制：支持本机和U盘同步录制功能； 18. 录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载； 19. 文件上传：支持与资源平台对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 | 套 | 1 |
| 4 | 导播系统软件 | 1. 导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能； 2. 跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可一键开启全自动图像跟踪拍摄录制； 3. 信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面； 4.定位：通过点击快速居中画面区域，可以调节云台摄像机的焦距； 5. 云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机须支持多个预置位功能； 6. 布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 7. 字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 套 | 1 |
| 5 | 高清摄像机 | （1）视频输出接口：HDMI、SDI； （2）传感器类型：CMOS，≥1/2.33英寸； （3）传感器像素：有效像素≥207万； （4）焦距：≥22倍变焦； （5）水平转动速度范围：≥1.0° ~ 94.0°/s，垂直转动速度范围：≥1.0° ~ 74.0°/s，水平视场角：≥72.0° ~ 6.0°，垂直视场角：≥43.0° ~ 3.7°； （6）支持水平、垂直翻转； （7）背光补偿：支持； （8）数字降噪：2D&3D数字降噪； （9）网络流传输协议：RTP、RTSP； （10）预置位数量：≥255； （11）网络接口：RJ45； （12）音频接口： 3.5mm； （13）通讯接口：RS232、RS422； （14）USB接口：USB Type-A； （15）支持的协议类型：VISCA； （16）编码技术：视频H.265、H.264； （17）电源支持：DCPoC。 | 台 | 4 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | （1）采用B/S架构； （2）支持网络参数设置与修改，支持恢复默认参数； （3）支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； （4）支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； （5）支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； （6）支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； （7）支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； （8）支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |
| 7 | 教师定位分析仪 | （1）扫描方式：逐行扫描； （2）输出帧率：≥30fps； （3）摄像元件：≥1/3英寸； （4）有效像素：≥1920×1080（5）最低照度：≤0.3Lux； （5）通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 | 个 | 1 |
| 8 | 教师定位分析软件 | （1）采用B/S架构，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； （2）采用图像识别定位分析，识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； （3） 支持模式：紧跟模式、特写和全景模式； （4）支持多个区域屏蔽功能； （5） 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 | 套 | 1 |
| 9 | 学生定位分析仪 | （1）扫描方式：逐行扫描； （2）输出帧率：≥30fps； （3）摄像元件：≥1/3 英寸； （4）有效像素：≥1920×1080. | 个 | 1 |
| 10 | 学生定位分析软件 | （1）采用B/S架构，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； （2）采用图像识别定位分析，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； （3）支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； （4）支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； （5）支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； （6）支持多个区域屏蔽功能； （7）支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 | 套 | 1 |
| 11 | 数字音频处理器 | （1）音频输入/输出通道（MIC/LINE.：≥8路输入/≥4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能； （2）矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中； （3）转换器类型 ≥24bit;采样率≥ 48K； （4）频率响应 20~20KHZ。 | 台 | 1 |
| 12 | 数字音频处理软件 | （1） 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； （2）自动增益控制； （3）回声消除； （4）反馈啸叫消除； （5）自动噪声消除。 | 套 | 1 |
| 13 | 指向拾音话筒 | （1）单体：背极式驻极体； （2）指向性：超心型； （3）频率响应：40Hz—16kHz； （4）低频衰减：内置； （5）灵敏度：-29dB±3dB； （6）输出抗阻：500Ω±20%； （7）最大声压级：≥130dB； （8）信噪比：≥70dB； （9）动态范围：≥106dB； （10）电源：48V 幻象电源。 | 支 | 4 |
| 14 | 主机 | 1. 系统架构：嵌入式ARM； 2. 内存容量：≥2GB； 3. 储存容量：≥1024GB； 4. 操作系统：≥Android6.0； 5. 视频接口：HDMI≥3； 6. 音频接口：XLR≥1，Line in≥1； 7. 数据接口：RJ45≥1，USB≥3； 8. 输入设备：鼠标、键盘等； 9. 输出设备和视频推送：支持≥1920*1080分辨率，支持≥5个无线和1个有线终端设备的组合画面输出，支持对接入的视频和音频信号进行录制，且录制后的视频可通过外接移动设备进行下载；提供视频自动推送功能，所录制的视频可自动上传至教学平台上并进行归档，课后进行观看点评、进行回顾学习。 | 台 | 4 |
| 15 | 研讨系统 | 1. 讨论信息：支持在一个页面显示组别、讨论主题、讨论画面、投屏画面等信息，学生通过小组屏即可实时获取讨论信息； 2. 小组投屏：支持学生端显示分组主题，并可将画面投屏至所在小组屏上进行展示，还可以视频实拍方式进行投屏，在展示过程中可随时暂停画面；投屏时无需学生选择分组或教师指定分组等多余操作； 3. 小组预览和自主研讨：同一小组内支持实时呈现≥6个学生端的投屏画面和1个小组讨论画面；支持在非授课情况下，师生也可通过扫码方式进行研讨； 4. 批注讲解：支持学生在小组屏上选取任意预览画面进行讲解，在讲解过程中，可对重点内容进行圈写、勾画等； 5. 白板书写：学生可通过白板进行书写以表达观点，提供多种笔芯和笔芯颜色可选，支持笔迹擦除、撤销、恢复、清除等操作； 6. 视频录制：提供对整个小组讨论过程的视频录制功能，可依据学生在讲解过程中选取的画面顺序进行录制，形成视频文件并保存于研讨主机当中； 7. 视频下载：支持查看已录制的视频并进行下载。 | 套 | 4 |
| 16 | 高清摄像机 | （1）传感器类型：CMOS，≥1/2.5英寸,； （2）采用逐行扫描模式，有效像素：≥820万； （3）应用2D和3D数字降噪图像信噪比≥55dB； （4）支持自动对焦，焦距: f=3.5mm，水平视场角: ≥80°； （5）支持背光补偿、自动白平衡、WDR，应对不同光照环境； （6）设备接口：HDMI接口*1，USB 3.0接口*1，Line in接口*1； （7）编码技术：视频H.264；（9）支持4K提供4K@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 | 台 | 4 |
| 17 | 拾音话筒 | （1）单体：背极式驻极体； （2）指向性：超心型； （3）频率响应：40Hz—16kHz； （4）低频衰减：内置； （5）灵敏度：-29dB±3dB； （6）输出抗阻：500Ω±20%； （7）最大声压级：≥130dB； （8）信噪比：≥70dB； （9）动态范围：≥106dB。 | 支 | 4 |
| 18 | 无线AP | （1）网络接口：10/100/1000M以太网口*2个； （2）网络Console口*1； （3）无线协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac； （4）工作频段：支持三射频，速率≥2.0Gbit/s； （5）发射功率≥20dBm； （6）供电：DC供电或PoE：满足802.3at以太网供电标准； （7）安全认证：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 | 套 | 1 |
| 19 | 98英寸智慧黑板显示终端 | （一）、整体设计： 1.采用三拼接平面一体化设计； 2. 两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写； 3.屏幕采用超高清LED 液晶屏，中央主屏幕显示采用≥98 英寸；显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果； 4. 钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H； 5.采用全金属外壳； 6.输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路TypeC；输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控输出USB；输入接口具备≥1路TypeC、≥2路USB3.0； 7.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行≥20点，书写精度≥1mm； 8.内存≥2GB，存储空间≥8GB。10. 11.具备屏幕亮度自动调节功能； 9.整机内置2.1声道音响，额定总功率≥30W； 10.色域值≥NTSC 90%； 11. 整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙； 12.通过无线传屏发射器将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 13. 整机内置无线网络模块，实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 14. Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 15.高清摄像头，像素值≥800万，对角角度≥120度，支持远程巡课等应用； 16.具有阵列麦克风，用于对教室环境音频进行采集； 17. 外接电脑设备连接整机时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备也可直接使用于外接电脑； 18.可恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态； 19.支持实现触摸锁定及解锁； 20. 支持通道自动跳转功能； 21.无线物联网模块，实现远程开机； 22. 配套智能翻页笔。 （二)、主要功能： 1.支持一键扫码报修； 2. 黑暗环境自动节能； 3.支持蓝牙Bluetooth 4.2标准； 4.支持课堂简易录功能，即可录制屏幕及半径≥4米课堂现场音频及现场学生画面； 5.支持windows系统桌面及任意课件模式下窗口半屏下移，可将Windows显示画面上半部分一键下拉到显示屏的下半部分显示； 6.具备智能手势识别功能，支持自定义设置熄屏、截图、返回、桌面等不同功能操作。实现开启交互白板软件、PPT上下翻页、锁定/解锁触摸及整机实体按键、熄屏的功能； 7. 支持护眼模式，可通过触摸菜单按键启用护眼模式，降低有害蓝光； 8. 屏幕显示灰度分辨等级达到≥256灰阶； 9. 整机在处于无信号接收状态时，能够自动关机； 10. 支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容。 (三)、内置OPS： 1.搭载Intel 酷睿系列 i5及以上 CPU;内存：≥4GB DDR4内存;硬盘：≥128GB固态硬盘； 2. 机身采用金属材质，智能风扇散热； 3. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB；具有标准PC防盗锁孔； 4. PC模块支持热插拔； 5. PC模块的USB接口须为冗余备份接口。 | 套 | 4 |
| 20 | 98英寸交互智能平板显示设备 | 、 整体设计： 1. 全金属外观，一体化设计； 2. 整机屏幕采用≥98英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果；屏幕图像分辨率≥3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到≥128灰阶； 3. 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控；支持在Android系统中进行≥10点上触控； 4. 嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 5.具备≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口； 6. 具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 7. 整机内置功放； 8.整机具备≥3路双系统USB3.0接口，同时支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 (二)、 主要功能： 1. 整机摄像头，支持二维码扫码识别功能，可拍摄≥500万像素的照片； 2. 整机具有减滤蓝光功能； 3. 整机支持启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制； 4. 支持用户在菜单中开启/关闭音效功能； 5. 整机支持切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示； 6. 内置无线传屏接收器； 7. 通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移，并可进行触控批注； 8. 嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容； 9. 自动节能功能：当设备处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 10. 整机支持实时显示设备温度。 (三)、 OPS电脑: 1. CPU：≥Intel 8代酷睿系列i5；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥128GB固态硬盘； 2. PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 3. PC模块具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上具备≥4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）； 4. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP； 5 具有防盗锁孔。 (四)、内置教学软件： 1.教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式； 2.教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间； 3. 教学软件为教师免费提供≥200G； 4. 互动教学课件支持分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方登录云空间即可接收并打开分享课件； 5.备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材上传至云空间； 6. 互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；接收方通过可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件；（需现场演示） 7. 教学软件支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，微课录制结束后可分享。系统后台自动统计微课的观看次数； 8. 教学软件支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性。 9. 软件可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 双86英寸交互智能平板显示设备 | 、整机设计: 1.整机屏幕由两台≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏组成； 2.整机屏幕显示比例32:9，分辨率≥3840*2160，具备防眩光功能；整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙； 3.输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路TypeC、≥1路USB2.0；≥1路音频输出、≥1路触控输出USB； 4.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控； 5.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥30W； 6.支持电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰； 7.内置无线传屏接收端，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 8.摄像头对角线视场角≥120度，支持远程巡课应用； 9.整机麦克风，拾音角度≥180度，拾音距离≥8m； 10.整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准。 （二）、主要功能: 1.支持课堂简易录播功能，录制屏幕及整机半径≥4米内课堂现场音频； 2.支持将自定义图片设置为开机画面； 3.支持在双屏下显示交互式一体课件和授课； 4.支持将主屏图片、视频、形状元素穿越到副屏； 5.支持显示画板工具，画板工具可以收起显示系统桌面； 6.课堂活动-分组竞争支持选择双人和四人两种模式，四人模式时可以在主副屏同时显示； 7.可自由切换两个屏幕的布局，支持将屏幕内容互换或复制。 （三）、内置电脑模块： 1.搭载Intel 8代酷睿系列及以上i7 CPU；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256GB固态硬盘，独立显卡； 2.PC模块支持不断电情况下热插拔。 （四）、桌面管理: 1. 设备信息：支持查看设备信息便于排查设备问题； 2.用户无法通过卸载或者关闭程序来终止运行； 3. 桌面管理：收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用。 | 套 | 1 |
| 21 | ●小组一体机-65英寸交互智能平板显示设备 | （一）、整体设计: 1、整机采用≥65 英寸液晶显示器，整机采用超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160； 2.内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3. 支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。触摸分辨率≥32768×32768。触摸响应时间≤4ms。触摸最小识别物≤3mm； 4.扬声器额定总功率≥ 30W； 5. 支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 6. 整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射； 7. Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 8. 整机具备按键，实现开关机、待机、调出中控菜单、音量+/-、的操作； 9.可拍摄≥ 800 万像素数的照片，支持远程巡课应用； 10.麦克风用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 11. 防止视网膜蓝光危害； 12. 整机具备供电保护模块，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作； 13 内置蓝牙模块，蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准； 14. 整机在无信号接收状态时，能够自动关机； 15. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 (二)、内置电脑（其中4套不含电脑）： 搭载Intel 酷睿系列 i5及以上 CPU，内存：≥4GB DDR4，硬盘：≥128GB或以上SSD固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机。具有≥1路HDMI ，≥3路USB。 | 套 | 24 |
| 22 | 光能黑板 | 柔性液晶分子膜黑板无粉尘、无电磁辐射； 液晶大屏左右各一块光能教学板，单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1160（高），下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致； 产品功能： 1、无粉尘、无耗材：配备专用书写工具； 2、一键擦除； 3、可使用板擦对书写错误字迹进行局部擦除。 | 套 | 1 |
| 23 | 多屏互动平台软件 | （一）、整体设计： 1、采用跨平台开放式设计，满足场景，支持Android 5.0、iOS 8.0、Windows7及以上、Mac OS 10.10及以上版本系统，使用多平台终端参与教学互动； 2、在局域网内可支持跨网段下的学生端手机、平板与电脑的屏幕画面在教师端或小组端上进行显示； 3、支持小组端输入教师端的动态连接密码进行配对，初次配对成功后，后续可开机联网自动进行小组端和教师端间的连接；支持学生端自动加入对应小组。动态连接码； 4、支持学生端手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到小组端上，并且可将iOS系统手机的音频信号传输至小组端； 5、支持学生端电脑传屏，可通过该软件将电脑屏幕画面实时投影到小组端上，同时可将电脑系统音频信号传输至小组端，并且可将交互智能平板上的触摸信号回传至电脑中，实现反向操作； 6、具备互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统。 （二）、教师端 1、支持小组终端自动监听； 2、支持自定义抓取至少四个任意小组屏幕并投屏至教师端，展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解； 3、支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步； 4、支持教师端屏幕广播至小组端和学生端； 5、教师端具备调起小组端电脑虚拟键盘功能并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入； 6、支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可下发答题指令，支持一次下发多道题目，学生作答结果实时显示； 7、互动反馈系统支持抢答、抽选功能； 8、互动反馈系统支持主观观点功能，支持学生们自主提交观点评论； 9、互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容； 10、互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，在签到结束后支持教师扫码将名单导出保存； 11、支持教师端开关机小组端屏幕； 12、支持教师端下发资料到学生端，并且支持撤回功能。下发的资料支持任何文档格式。 （三）、小组端： 可支持≥4个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同步显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面。支持将四分屏画面内其中一个画面全屏显示，以及将全屏画面切换回四分屏； 2、可支持≥4张图片同时在小组端上显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布； 3、小组端主界面展示小组研讨过程中的软件使用流程，并支持学生随时收起流程介绍； 4、学生端手机可通过扫描小组端提供的二维码下载学生端，系统支持ios、安卓并提供相应的安装包；学生端电脑可通过接收端提供的下载地址下载学生端。 （四）、学生端： 1.支持学生将学生端画面自由投放至小组端进行显示，快速分享观点及创意； 2、学生端手机连接成功后，主界面可打开照片传屏、文档传屏、摄像头直播等快捷功能； 3、学生端手机上传音视频成功后，支持在手机上控制音视频的音量大小、播放进度、播放/暂停； 4、学生端电脑连接成功后，学生可根据网络情况，自行选择高清、流畅两种画质； 5、支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料；支持通过学生端在任意时间查看文件。 | 套 | 5 |
| 25 | 集控系统 | 管理平台采用B/S混合云架构； 2、Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。管理平台提供管理员移动管理平台，支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知； 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备的底层系统对接； 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率； 5、管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制； 6、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行； 7、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告播放次数、推送时间进行设置； 8、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期，重大教学安排提醒提示； 9、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署； 10、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行状态的交互智能设备使用界面； 11、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台； 12、管理平台根据设备日常运行状况综合生成设备健康值，可查看设备健康值排名并进行正序、反序排列； 智能学生终端管理： 13、管理平台支持创建多种管理策略； 14、平台可设置智能学生终端网络访问白名单，学生通过学生终端仅能访问白名单列表授权网址； 15、平台可对应用使用进行管理，管理员可管理学生在非教学时段可以启用的应用。 16、平台可对智能学生终端教学界面模式和桌面壁纸进行自定义设置；17、平台可管理智能学生终端外接数据接口的通信权限、蓝牙功能、音频外设接口使用权限； 18、平台可设定开启学生终端护眼模式的时间计划； 19、运行数据模块显示当前学生终端在线率以及终端管理有效率； 20、终端列表可查看终端信息。管理员可增删终端并依据基础信息快速筛选搜索设备； 21、管理平台可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻； 22、管理平台可实时监测开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘状态等，并提示风险； 23、管理平台可开启或关闭指定设备的磁盘分区数据还原保护； 24、管理平台显示设备使用情况数据报表； 25、管理操作日志实时反馈远程控制及信息发布等指令状态； 26、管理平台支持多层级权限管理； 27、提供免安装且兼容Android、IOS等移动终端的移动管理平台； 28、移动管理平台可对已连接的设备进行实时关机、开机和重启操作； 29、移动管理平台可实时监测已连接的设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情； 30、移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等； 31、设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员； 智能运行数据采集端； 32、广域网环境下的交互智能设备可通过管理平台对设备进行远程管理； 33、设备支持磁盘级系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区冻结、解冻还原保护； 34、可在交互智能设备查看设备基本信息； 35、提供教学专用广告屏蔽工具。对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。可自定义自动拦截。（需现场演示） | 点 | 30 |
| 26 | 服务器 | 1.处理器： Intel E3-1245及以上； 2.内存类型：≥DDR4； 3.内存空间：≥16GB； 4.硬盘类型：3.5吋HDD； 5.硬盘空间：≥25TB； 6.操作系统：支持centos 64位； 7.raid等级：支持raid 5； 8.管理接口：IPMI*1； 9.网络接口：RJ45≥4，支持10/100/1000Mbps ； 10.视频输出：VGA≥1 、HDMI≥1； 11.点播流媒体服务：支持≥200个点同时内网点播； 12.直播流媒体服务：支持≥500个点同时内网直播； 13.远程运维：支持远程升级应用，远程修复故障。 | 台 | 2 |
| 27 | POE接入交换机 | 1、交换容量≥480Gbps；包转发率≥105Mpps； 2、千兆电口数量≥12个；千兆光口数量≥4个； 3、支持ARP表项≥4K；支持IPv4 FIB表项≥4K ； 4、每台配备千兆单模 （1310 10km LC ）光模块≥2个。 | 台 | 10 |
| 28 | 高密WIFI6 AP | 1、支持≥802.11ax标准； 2、1G接口≥1个；配置≥三射频； 3、支持USB接口； 4、内置智能天线； 5、支持蓝牙串口远距无线运维； 6、支持AP本地转发时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用。 | 台 | 10 |
| 29 | 辅材及安装调试 | 布设本项目所需的光纤、电源、网络、控制、插座等其他辅材，采用国标线材； 线缆采用国标名牌产品，其中光缆、电源线、网线、插座、控制线需列出品牌、规格及单价，使用数量自行核算，投标商需充分考虑线路改变走向等不可控因素导致数量增加，配备施工需要的铁管、线槽、PVC穿线管等必要的辅材，项目为包钥匙工程，不再增加费用。 | 套 | 1 |

其他要求：

1、录播系统要与原有系统对接，实现互联互通，保证前后设备连贯性；

2、需现场踏勘，如果因未踏勘造成的一切问题由投标人自行承担；

3、三号楼新改造教室的智慧设备电源需从配电室重新布设，功率满足设备使用前提下留有足够余量。

# 第5章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

综合评分法

将依据投标人投标文件对其资信、业绩、投标产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并向采购代理机构出具确认函。如采购人5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评标标准

## （一）初步评审

| 评审 方式 | 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 1 | 以公开招标文件规定的方式获取公开招标文件 |  |
|  | 2 | 在中华人民共和国境内注册 |  |
|  | 3 | 营业执照等证明 |  |
|  | 4 | 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书 |  |
|  | 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书 |  |
|  | 6 | 社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收承诺书 |  |
|  | 7 | 无重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 8 | 信用记录 |  |
|  | 9 | 供应商须知资料表中要求的供应商其他资格要求 |  |
|  | 10 | 其他内容 |  |
| 符合 性评 审 | 1 | 未按照公开招标文件规定要求签署、盖章的 |  |
|  | 2 | 开标一览表 |  |
|  | 3 | 分项报价表 |  |
|  | 4 | 技术明细表（含偏离） |  |
|  | 5 | 未按规定提供强制节能产品 |  |
|  | 6 | 未按规定提供进口产品 |  |
|  | 7 | “项目说明”中实质性要求条款情况 |  |
|  | 8 | 报价超过项目预算或最高限价的 |  |
|  | 9 | 投标文件有效期不足的 |  |
|  | 10 | 联合体投标文件未附联合体投标文件协议书的 |  |
|  | 11 | 不符合公开招标文件中有关分包规定的 |  |
|  | 12 | 属于串通投标文件，或者依法被视为串通投标文件 |  |
|  | 13 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  |
|  | 14 | 属于公开招标文件规定的其他无效响应情形 |  |
|  | 15 | 不符合法规和公开招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，未带“▲”标注但属于政府强制采购产品的。

政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。参与政府采购招投标活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为节能产品政府采购品目清单产品。属于强制节能品目清单的产品，未按强制节能品目清单投标的，属于无效投标。具体品目参见节能产品政府采购品目清单。

“节能产品政府采购品目清单”网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

该项的认定以《国家节能产品认证证书》为准，带“▲”标注的产品或虽未标记但供应商所投产品为政府强制采购产品的，开标时须提供该产品《国家节能产品认证证书》（证书须包含该设备型号所在的附件页）复印件并加盖供应商公章。

## （二）评分细则

一、支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

(一)优采强采节能环保产品

根据2019年2月1日财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，供应商所报产品列入财政部、发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部制定的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》，且为政府非强制采购节能、环镜标志产品的：

1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

2、在质量评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

供应商在投标文件中必须对属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品，单独分项报价（格式见附件：节能、环境标志产品分项报价表）。同时将所获节能、环境标志的产品认证证书的复印件加盖公章附于投标文件中。未按规定提供节能、环境标志产品分项报价表和节能、环境标志产品证书复印件（加盖公章）的不给予政策优惠，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

以上关于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”范围产品的认证证书有效截止日期的界定，以招标文件中确定的“开标时间”为准，即认证证书到期日期在“开标时间”以后的有效。

（二）小微企业

1、给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标（评审）时，供应商为小型和微型企业的，须提供《小微企业声明函》及《从业人员声明函》原件，否则不给予价格扣除（前述资料均须装订于投标文件中）。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

（三）监狱企业

1、给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标（评审）时，供应商为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件【开标后提供原件的不予接收，该证明文件格式由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）自行提供】，其投标文件中须包括加盖供应商公章的复印件，否则不给予价格扣除。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

（四）残疾人福利性单位

1、给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商为残疾人福利性单位的，须在

投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见附件），否则不给予价格扣除。

2、最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件要求详见：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中包”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

A包评审标准：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100。 |
| 技术部分 | 技术要求响应程度 | 25+3分 | 技术要求完全符合招标文件要求的得25分； 评标委员会成员有权根据偏离程度对采购需求的影响程度对投标人技术要求响应情况进行评判，每出现一项负偏离扣1分；扣完为止。负偏离是指经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的负面影响的。 供应商提供的产品性能指标针对招标文件要求的性能指标有正偏离的，经评委认可，每项得 1 分，最多得 3 分。正偏离是指经以厂家彩页或具有CNAS标志的检测报告参数为准（不依据偏离表的表述）并经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的积极影响的。 招标文件未提到的参数不认定为正偏离。 招标文件中有“≥”或“≤”的参数优于部分不作为正偏离，达不到的参数需要做负偏离并作出对系统影响大小的说明。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人应做详细的现场环境勘测，并在投标文件中提交完整的系统集成设计方案、施工方案、网络改造方案。方案中应该包含所有核心设备的接线图、系统集成体系结构图、强弱电综合布线图、网络结构拓扑图、教室的布局设计图、各类软件系统功能描述（以界面截图为准）。 最优得10分，每有一处缺陷减 0.5 分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 兼容对接方案 | 10分 | 根据招标文件要求的标准化考场系统提供兼容对接方案，提供的经评标委员会判定有效可行的兼容方案得10分，最多得10分；不提供、提供的无效不可行或不符合招标文件要求的不得分。 |
| 商务部分 | 售后服务 | 13分 | 培训计划，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 应急处理预案，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 对售后服务体系、响应时间、服务和驻场人员配备、备品备件、用户评价等内容进行综合评价，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分5分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 |
|  | 业绩 | 6分 | 提供2018年1月1日以来，供应商类似项目案例合同原件和中标通知书（或中标公示网址及截图）原件，并将复印件胶装至投标文件中，二者缺一不可，每提供一份得1份。最高得6分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 所有产品在质保期满足招标文件基础上每增加一年加1分，最多得3分；部分产品质保期增加的不予加分。 |

B包评审标准：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100。 |
| 技术部分 | 技术要求响应程度 | 20+3分 | 1.技术要求完全符合招标文件要求的得20分； 2.评标委员会成员有权根据偏离程度对采购需求的影响程度对投标人技术要求响应情况进行评判，每出现一项负偏离扣1分；扣完为止。负偏离是指经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的负面影响的。 3.供应商提供的产品性能指标针对招标文件要求的性能指标有正偏离的，经评委认可，每项得 1 分，最多得 3 分。正偏离是指经以厂家彩页或具有CNAS标志的检测报告参数为准（不依据偏离表的表述）并经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的积极影响的。 4.招标文件未提到的参数不认定为正偏离。 招标文件中有“≥”或“≤”的参数优于部分不作为正偏离，达不到的参数需要做负偏离并作出对系统影响大小的说明。 |
|  | 实施方案 | 7分 | 投标人应做详细的现场环境勘测，并在投标文件中提交完整的系统集成设计方案、施工方案、网络改造方案、音响设备解决方案。方案中应该包含所有核心设备的接线图、系统集成体系结构图、强弱电综合布线图、网络结构拓扑图、教室的布局设计图、各类软件系统功能描述（以界面截图为准）。 最优得7分，每有一处缺陷减 0.5 分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 兼容对接方案 | 8分 | 根据招标文件要求的一卡通管理系统、AI智能课程分析评价系统提供兼容对接方案，每提供一个经评标委员会判定有效可行的兼容方案得4分，最多得8分；不提供、提供的无效不可行或不符合招标文件要求的不得分。 |
|  | 现场演示 | 12分 | 投标供应商针对参数中划线部分进行现场演示。 招标文件中要求携带必要原型设备进行演示的：经评标委员会评审，每成功演示1项得6分，最多得12分；视频或PPT演示、不演示、演示不全或演示不符合演示文件要求，不得分。 （每家供应商演示时间不超过15分钟） |
| 商务部分 | 售后服务 | 11分 | 1.培训计划，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分3分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 2.应急处理预案，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 3.对售后服务体系、响应时间、服务和驻场人员配备、备品备件、用户评价等内容进行综合评价，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 |
|  | 业绩 | 6分 | 提供2018年1月1日以来，供应商类似项目案例合同原件和中标通知书（或中标公示网址及截图）原件，并将复印件胶装至投标文件中，二者缺一不可，每提供一份得1份。最高得6分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 本项目所有设备质保期必须满足招标文件要求，主要设备质保期每增加一年加1分，最多加3分。主要设备包含（云终端、一卡通管理系统）。 |

C包评审标准：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100。 |
| 技术部分 | 技术要求响应程度 | 25+3分 | 1.技术要求完全符合招标文件要求的得25分； 2.评标委员会成员有权根据偏离程度对采购需求的影响程度对投标人技术要求响应情况进行评判，每出现一项负偏离扣1分；扣完为止。负偏离是指经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的负面影响的。 3.供应商提供的产品性能指标针对招标文件要求的性能指标有正偏离的，经评委认可，每项得 1 分，最多得 3 分。正偏离是指经以厂家彩页或具有CNAS标志的检测报告参数为准（不依据偏离表的表述）并经评委评审，认为技术偏离对项目有较为明显的积极影响的。 4.招标文件未提到的参数不认定为正偏离。 招标文件中有“≥”或“≤”的参数优于部分不作为正偏离，达不到的参数需要做负偏离并作出对系统影响大小的说明。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人应做详细的现场环境勘测，并在投标文件中提交完整的系统集成设计方案、施工方案、网络改造方案。方案中应该包含所有核心设备的接线图、系统集成体系结构图、强弱电综合布线图、网络结构拓扑图、教室的布局设计图、各类软件系统功能描述（以界面截图为准）。 最优得10分，每有一处缺陷减 0.5 分，扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 兼容对接方案 | 4分 | 根据招标文件要求的录播系统提供兼容对接方案，每提供一个经评标委员会判定有效可行的兼容方案得4分，最多得4分；不提供、提供的无效不可行或不符合招标文件要求的不得分。 |
|  | 现场演示 | 8分 | 投标供应商针对参数中划线部分进行现场演示。 1.招标文件中要求采用视频现场演示的内容，经评标委员会评审，每成功演示1项得2分，最多得8分；不演示、演示不全或演示不符合演示文件要求，不得分。 （每家供应商演示时间不超过15分钟） |
| 商务部分 | 售后服务 | 11分 | 1.培训计划，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分3分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 2.应急处理预案，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 3.对售后服务体系、响应时间、服务和驻场人员配备、备品备件、用户评价等内容进行综合评价，由评标委员会根据内容完整程度、合理程度进行评定，满分4分，每有一处缺陷减 1 分，减完为止。不提供则不得分。 |
|  | 业绩 | 6分 | 提供2018年1月1日以来，供应商类似项目案例合同原件和中标通知书（或中标公示网址及截图）原件，并将复印件胶装至投标文件中，二者缺一不可，每提供一份得1份。最高得6分。 |
|  | 质保期 | 3分 | 所有产品在质保期满足招标文件基础上每增加一年加1分，最多得3分；部分产品质保期增加的不予加分。 |

以上独立打分，价格部分、鼓励优惠政策加分项直接计算得分；商务部分技术部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，商务部分、评委评议得分与价格分、鼓励优惠政策加分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。按分值由高到低进行排序，取前3名为中标候选供应商，如果出现两个以上供应商得分相同的情况，取报价最低者为中标候选供应商；如果价格相同，评委以投票方式确定中标候选供应商。

采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力或自身原因不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商；依次确定其他中标候选供应商与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可以重新组织采购。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

# 第6章 投标文件格式

## 一、封面格式

投标文件包装袋密封件正面格式

项目名称： 项目编号： 包号：第 包 投标文件 部分 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）

## 投标文件封面格式

投标文件 项目编号： 项目名称： 项目包号： 投标人名称（公章）： 日 期

## 二、开标一览表

### 1.开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：                                                  报价单位：人民币元

| 投标报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 质保期： |
| 供货期： |

说明：

1、开标一览表中“投标报价”是指提供服务的全部费用的报价。

2、投标报价应和投标分项报价表的合计总价相一致。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：        年      月   日

## 三、资格证明文件（参考）

### 2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 3.法定代表人或负责人身份证明书（参考）

致×××××（XXXXX采购代理机构）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人（盖公章）：

注：自然人投标的无需提供

### 4.法定代表人或负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

被授权人身份证复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人/负责人(签章)：

法定代表人/负责人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

### 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（参考）

说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

### 6.依法缴纳社会保障资金和税收缴纳记录（参考）

说明：

1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：______________

法定代表人或负责人或其授权代表(签字或盖章)：______________

日期：______年____月____日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 8.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（参考）

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

### 9.联合体协议书（自拟）

## 四、  商务及技术文件

### 10.投标书

致：×××××（采购代理机构）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起XX 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）我方保证所报货物均为原厂正品，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

（8）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：-------------------------

日期-：------------------------------

### 11.符合价格扣除条件的投标人需提供的资料

11.1  投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

11.2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

11.3省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件复印

### 12.投标分项报价表

12.1货物分项报价表

项目编号、包号: 　        　                    报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否强制节能 | 是否核心产品 | 是否接受进口 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、投标人必须填写主要产品的品牌、型号，否则按无效投标处理。

2、投标人须填写相关内容，投标工具自动合成。

3、如所投产品为强制性认证产品，应如实、准确填报，否则按无效投标处理。

### 13.货物明细表

13.1货物技术明细表

| 编号 | 货物名称 | 指标项 | 技术指标要求 | 证明材料 | 品牌 | 型号 | 详细技术指标 | 偏离 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 14.小型、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，必须按要求逐项填写，，否则评分时不予价格扣除。

### 15.环境标志产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

说明：1、如所投产品为环保产品，请按要求逐项填写；

2、需附的环境标志产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则评审时不予加分。

### 16.节能产品明细表

项目编号、包号：                                    报价单位：人民币元

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 节字标志认证证书编号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

说明：

1、此表中的名称、规格型号、单价、数量和小计必须与附件《投标报价明细》中的相应内容一致。

2、投标货物属于强制采购的，须投报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，填报的型号必须与认证证书内的型号一致。

3、此表后附相关认证信息或具体查询网址。

4、若所投设备不是强制节能产品，此表格空白做到投标文件中。

### 。17.进口产品明细表

项目编号、包号：                              报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌型号 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，必须按要求逐项填写。

### 18.技术评审文件（参考）

技术部分评分中要求的相关技术文件，还应包括投标人须知第10条的所有技术文件。

### 19.其他用于评分的证明材料（参考）

评分中要求的相关文件。

### 20.案例一览表

案例一览表及合同复印件（样表）

(1) 同案例一览表

项目编号、包号                                   报价单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位 名称 | 项目单位 地址 | 合同签订 日期 | 项目单位的有效联系方式 | 合同复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |

说明：以上合同案例须真实有效，相关内容在中标公告中予以公示。

(2) 提供开标日起近36个月内的合同复印件（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页及相应标的明细等内容）

### 21.投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

### 22.其他材料

勘察现场登记表

年   月    日

| 项目名称： |
| --- |
| 项目编号： |
| 包号： |
| 勘察地点： |
| 采购单位： | 授权人员签名： |
| 投标单位： | 参加人员签名： |

注：

投标人勘察现场时需携带此登记表，由采购人确认签字后胶装在投标文件中。

# 第7章 政府采购合同格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件冲突）

政府采购合同

项目名称:                        项目

合同编号:

采购编号:

甲方:山东理工大学

乙方:              公司

代理机构：                有限公司

山东理工大学（甲方）                          (项目名称)经         招标代理公司以                          （项目编号）公开招标/竞争性磋商/单一来源采购文件（以下称：采购文件）在国内以公开招标/竞争性磋商/单一来源采购方式进行采购。经评标委员会确定                          （乙方）为   包成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同文本及下列文件共同构成合同内容：

（一）本项目采购文件

（二）乙方响应/投标文件（以下称：投标文件）

（三）合同格式、合同条款

（四）乙方在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交/中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币小写：X000000元，大写：  万  仟佰     元整。（分项价格详见合同清单）。

五、付款途径

预算内资金 X       元，财政专户资金X       元，自筹资金X     元。

六、付款方式

合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内向乙方支付合同总金额30%的预付款，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的剩余70%。

七、履约保证金

本项目无履约保证金。

八、交付

1．交付日期：签订合同后30天内。

2．交付地点：山东理工大学校内指定地点。

3．包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，国家或行业没有包装标准的，应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

4．运输要求

乙方应确保货物在安全、完好的情况下运输，运输及相关费用由乙方承担。

九、质量

质保期：X年。

产品的质量应符合采购文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、履约验收

1．本合同为甲方进行履约验收的主要依据。验收应严格按照采购文件、投标文件和采购合同进行，保证采购项目与上述文件内容的一致。

2．产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在5个工作日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后15日内，甲方应专门成立履约验收小组组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

3. 对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出异议，乙方在接到异议后，应当在2个工作日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

4. 经双方共同验收或经鉴定，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，要求乙方承担相应的违约责任。验收环节送质监部门抽检的样品运输、鉴定费等由乙方负责。

十二、售后服务

乙方应按照采购文件、投标文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺，提供及时、快速、优质的售后服务。（详见附件二）

十三、合同生效

合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十四、违约条款

1．甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付款金额0.3‰支付违约金。

2．甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3. 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

4. 乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每天0.3‰向甲方支付违约金。

5．一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

6．如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7．其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的双方协商解决。

8. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后7日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

一方因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明，双方互不承担违约责任。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（1）提交淄博仲裁委员会仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十七、其他

由乙方负责的送货、安装、调试、验收等过程中的人员安全由乙方自行负责，若出现安全问题或事故与甲方无关。

十八、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十三条的规定。

十九、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，招标代理机构一份。

甲 方：山东理工大学                   乙 方：               公司

单位名称（公章）：                    单位名称（公章）：

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

联系人：                              联系人：

电话：0533-2780027                    电话：XXXX-XXXXXXX

开户行：淄博市农行高新技术产业开发区支行  开户行：XX银行XXXX支行

账号：15256401040000110               账号：XXXXXXXXXXXXXXXX

签订日期：      年    月    日        签订日期：      年    月    日