竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000201802002101

项目名称：山东理工大学锅炉低氮改造项目

采   购   人：山东理工大学

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

日        期：2018年12月11日

目    录

敬     告	3

第一部分  磋商邀请	6

第二部分  磋商须知	8

第三部分  采购项目内容及要求	22

第四部分  合同文本	25

第五部分  附件——响应文件格式	28

# 敬     告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）供应商须自行核查并提供上述三个网站加盖公章的截图，资格审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、中国裁判文书网（http：//wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图原件备案。

资格审查内容：

1、生产厂家：

(1)具有统一社会信用代码的《营业执照》（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件；

(2)国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书原件及复印件；

(3) 如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权委托书、身份证原件及复印件；

(4)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件；

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2017年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函原件（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图。

只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

2、供应商：

(1)具有统一社会信用代码的《营业执照》（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件；

(2)国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书原件或加盖生产厂家公章的复印件；

(3)供应商需提供锅炉燃烧器生产厂家出具的授权书；

(4)如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权委托书、身份证原件及复印件；

(5)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件；

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2017年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函原件（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图。

只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

注：1、①未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持市级受理机关出具的证明材料，其资格视为有效；供应商应在递交响应件时将以上原件（或有效证明原件）及复印件一次性提交（不接受二次补交）到审查现场，缺少其中任何一项，视为资格审查不通过，其响应文件将按无效报价处理。

2、若为联合体磋商的，需提供联合体各方资格审查相关资料、同时提供《联合体协议书》、《磋商联合体授权主办方协议书》、《联合体共同磋商协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》原件。

三、资格审查时间：2018年12月24日

本项目实行资格后审，磋商仪式结束后对各供应商进行资格审查。

四、资格审查地点：山东瀚广建设项目管理有限公司二楼开标室（淄博市高新区万杰路93号，万杰路与西四路口东200米路北）。

五、缴纳磋商保证金时间：2018年12月24日下午14时30分前（北京时间）。

六、踏勘现场

（1）供应商自行踏勘现场。

（2）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（3）供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

（4）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（5）供应商应充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等条件及任何其他足以影响报价的情况。由于未踏勘现场或踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

踏勘现场联系人及联系方式：翟先生  13853366017

七、第一轮磋商报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

（1）本采购文件中“全权代表”是指法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的授权代表人。

（2）本采购文件中“签章”是指签字或盖章。

八、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

# 第一部分  磋商邀请

山东瀚广建设项目管理有限公司受山东理工大学委托，现对山东理工大学锅炉低氮改造项目进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商前来报价。

一、采购项目名称：山东理工大学锅炉低氮改造项目

二、采购项目编号：SDGP370000201802002101

三、采购项目分包情况：

| 序号 | 项目名称 | 供应商资格要求 | 预算金额（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东理工大学锅炉低氮改造项目 | 生产厂家：1、具有独立法人资格，提供具有统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；2、国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书有效证件；3、供应商近三年内无行贿犯罪记录；4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；5、本项目接受联合体磋商。联合体成员单位不超过2家，并均为独立法人。 代理商：1、具有独立法人资格，提供具有统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；2、国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书有效证件；3、锅炉燃烧器生产厂家出具的授权书；4、供应商近三年内无行贿犯罪记录；5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；6、本项目接受联合体磋商。联合体成员单位不超过2家，并均为独立法人。 | 54万元 |

四、获取采购文件

1、时间：2018年12月12日至2018年12月18日，每天上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17 时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司（淄博市高新区万杰路93号，万杰路与西四路口东200米路北）。

3、方式：凡有意参加本次采购活动的各供应商需在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）进行注册并报名后到代理机构进行现场确认并领取采购文件。

4、售价：150元/套，售后不退。如需邮寄另付特快专递费。

五、递交响应文件截止时间及地点

1、时间：2018年12月24日下午14时30分（北京时间）。

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司二楼开标室（淄博市高新区万杰路93号，万杰路与西四路口东200米路北）。

六、磋商时间及地点

1、时间：2018年12月24日下午14时30分（北京时间）。

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司二楼开标室（淄博市高新区万杰路93号，万杰路与西四路口东200米路北）。

七、联系方式

1、采购人：山东理工大学

地  址：山东省淄博市张周路12号

联系人：徐主任

联系方式：0533-2780027

2、采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地        址：淄博高新区万杰路93号，万杰路与西四路口东200米路北

联   系   人：谭娜

联 系 方 式：0533-3579599  18653317012

邮       箱：hgzbyb@126.com

# 第二部分  磋商须知

1．适用范围

1．1本采购文件仅适用于本次磋商所叙述的山东理工大学锅炉低氮改造项目。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2．3“供应商”系指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力，并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2. 4“成交供应商”系指参加本项目磋商、被确定成交并与采购人签订合同的供应商（乙方）。

2.5“服务”系指成交供应商按磋商文件和合同的要求，向用户提供所需的服务。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6 具备法律行政法规规定的其他条件；

3．7完全满足采购文件的实质性要求；

3．8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用；

5．2采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，100万以内按1.5%收取。

6．踏勘现场

6.1供应商自行踏勘现场。

6.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

6.5供应商应充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等条件及任何其他足以影响报价的情况。由于未踏勘现场或踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

踏勘现场联系人及联系方式：翟先生  13853366017

7．响应文件

7．1响应文件的组成

(1)磋商函（格式见附件）；

(2)第一轮磋商报价表（格式见附件）；

(3)技术参数、技术规范偏离表；

(4)产品说明（包括产品品牌型号、制造商、原产地、外观质量、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、国家及地方相关质量、验收标准及产品符合国家及地方质量、验收标准的情况、产品合格证书等）；

(5)本项目工作内容及安装方案

(6)质量保证及服务承诺 (应包括质量保证措施、供货及响应时限保证、售后服务及其他服务内容)

(7)供应商2015年以来承接的主要类似工程业绩情况（格式见附件），并提供合同复印件；

(8)针对本项目提出的优惠条件及合理化建议。

(9)供应商简介及相应资质证明文件：

a、供应商及生产厂家简介及经营状况介绍(包括供应商的综合实力、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等)；

b、国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书复印件；

c、锅炉燃烧器生产厂家出具的授权书复印件（代理商提供）；

d、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件；

e、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2017年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

f、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

g、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（10) 联合体相关协议书（格式见附件）；

（11）企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件（小微企业提供）

（12）2017年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）

（13）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

（14）如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业。

（15）节能、环境标志产品报价清单【供应商须提供属于政府采购清单内产品的证明资料，本项计分以“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（以复印件加盖供应商公章）为准，未提供及证明资料不全则不给予价格、技术评审加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。】

(16) 供应商认为有必要提交的其他资质文件、荣誉证书及获奖资料等复印件。

7. 2响应文件编制要求

(1)响应文件按7.1顺序组成，装订成册。

(2)响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章。

(4)响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

(5)供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7．3响应文件必须在2018年12月24日14时30分（北京时间）前送达磋商地点。

8．磋商保证金

8.1供应商缴纳磋商保证金：捌仟元整 。

磋商保证金可采用下列形式：现金或电汇。

收 款 单 位：山东瀚广建设项目管理有限公司
开 户  行：齐商银行高创园支行
账    号：80 11 13 10 14 21 00 85 04

8.2缴纳截止时间：2018年12月24日14时30分止，以“银行到帐日期”为准。延时到账不予认可报价资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。

8．3 未按8.1和8.2条要求提交磋商保证金的将被视为无效报价。

8．4 成交供应商的磋商保证金应当在与采购人签订了政府采购合同后五个工作日内无息退还。

8．5 未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。供应商因自身原因耽搁领取，造成磋商保证金的退还时间超过五个工作日的，采购人或采购代理机构不承担延后退还的责任。

8．6发生下列情况之一，磋商保证金不予返还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

9．报价要求：

9.1本次磋商采用 二轮 报价（最终报价）法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价和第二轮报价都应严格按采购文件的要求进行报价，否则视为无效报价。

9.2供应商要按磋商报价表(统一格式)的内容填写价格及其他事项，由全权代表签章并加盖供应商公章。

9.3各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行报价，报价含货物安装调试完毕并经验收合格试运行的全部费税价格，其内容包括但不仅限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、第三方检测费、验收、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用，即达到采购人验收标准的一切费用。本项目所发生的一切费用均应包括在总报价中。若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

9．4采购人不接受任何选择性报价，每轮只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

9．5供应商应根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。

9.6供应商可先到现场考察以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等基础设施及任何其他足以影响报价的情况。若由于未踏勘现场或踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等原因而出现任何后果由成交供应商自行承担。

9.7若各供应商的磋商报价均超出采购人的预算价格，采购人有权否决所有报价。

9.8最低报价不能作为成交的保证。

10．评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件；

（2）公开第一轮报价；

（3）按照签到顺序决定供应商磋商次序；

（4）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据采购文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

（5）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与供应商按照签到顺序决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

各供应商进行最后报价：

①磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

②参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）确定成交供应商。

（9）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、方案编制、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

11．磋商内容

11.1采购项目的报价、技术要求等内容。

12.评审原则与评审方法

12.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12．2评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

一、优采强采节能环保产品、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位及节能环保发展的鼓励优惠政策：

(一)优采强采节能环保产品

供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》，且为政府非强制采购节能、环镜标志产品的：

1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在磋商报价中所占比例）；

2、在质量评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=质量评标总分值×5%×节能、环保产品价格在磋商报价中所占比例）。

供应商在响应文件中必须对属于节能、减排、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价（格式见附件：节能、环境标志产品分项报价表）。同时将产品所在政府采购节能、环境标志清单页加盖公章，原件附于响应文件正本中，复印件附于响应文件副本中。未按规定提供节能、环境标志产品分项报价表和节能、减排、环境标志产品清单页的不给予政策优惠，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

(二)小微企业

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝磋商二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。
磋商时，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件（代理商

报价的，还须同时提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件），复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。
    小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（三）监狱企业

给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝磋商二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（四）残疾人福利性单位

1、给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝磋商二轮报价×94%。

磋商时，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见财库〔2017〕141号）原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

二、磋商小组根据价格、质量、其他条件、类似业绩等方面对供应商进行评分，具体评分标准如下：

1、报价：20分

以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为基准价，其价格分为满分20分，其他供应商价格分按下列公式计算，即：

其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

2、质量：最高分50分

（1）对每个供应商提报的产品规格型号、详细技术参数、产品技术性能等进行比较打分，最高分15分，最低分7分。

（2）对每个供应商提报的产品材质及制作工艺水平、设计先进性、样式新颖性、对磋商文件的技术要求、质量要求等的响应程度进行比较打分，最高分15分，最低分7分。

（3）对每个供应商提报的产品外观质量、物理性能、安全适用性、使用寿命等进行比较打分，最高分10分，最低分5分。

（2）对每个供应商提报产品满足用户使用要求、环保节能性、牢固性、美观性等进行比较打分，最高分5分，最低分2分。

（5）对每个供应商提报产品的市场信誉度、知名度等进行分析比较后打分，最高分5分，最低分2分。

3、其它条件：最高分24分

（1）根据供应商的综合实力、履约能力、企业信誉、对本项目的合理化建议等进行分析比较后打分，最高分12分，最低分6分。

（2）对每个供应商的货物供货时间的响应程度，售后服务承诺（包括：质保期、备件供应、供货时间、货物维护方式、维修响应时间、质保期以外的优惠服务方案等）情况进行比较分析，最高分12分，最低分6分。

4、类似业绩：最高分6分

自2015年1月1日至今，供应商具有锅炉低氮改造项目的类似业绩，提供三个得3分，每增加一个得1分，最高得6分。（注：不足三个不得分）

注：以磋商现场提供的合同原件、中标通知书原件为准，二者缺一不可，否则不予计分。

以上内容价格部分直接计算得分；其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，评委评议得分与价格分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。按分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商，如果出现两个以上供应商得分相同的情况，取报价最低者为成交供应商；如果价格相同，评委以投票方式确定成交供应商。

13．磋商小组

采购人、采购代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。

14．磋商评审纪律

14.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

14.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

14.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

15．无效报价与否决报价

15.1供应商有下列情形之一的，磋商小组应当认定其报价无效：

（1）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（2）拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额、有多个磋商报价；

（3）法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

（4）未按采购文件规定缴纳磋商保证金；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合采购文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有限期不满足采购文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（11）磋商联合体未提交联合体协议书；

（12）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（14）磋商小组认定低于成本价且无法提供相关证明材料；

（15）磋商小组认定磋商方案技术含量低、不符合采购文件要求；

（16）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（17）响应文件提供虚假材料；

（18）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（19）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（20）采购文件规定的其他报价无效情形；

（21）法律、法规、规章规定属于磋商无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

15.2供应商有下列情况之一，将否决其报价：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）供应商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）供应商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）成交供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

16．对响应文件的修正

16．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

17. 成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

18．成交通知

18．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可用传真的形式，但需要随以书面确认。

18．2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18．3成交通知书是合同的一个组成部分。

19．合同授予

19．1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

19．2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

20．本项目磋商有效期为 60 个日历天。

21．履约保证金

签订合同前，成交供应商以 非现金（从公司账户汇出） 形式按照成交金额的10% 向采购人缴纳履约保证金。

名  称：山东理工大学

税 号：37030349557139X

开户行：山东省淄博市农行高新技术产业开发区支行

账  号：15256401040000110

22．签订合同

22．1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

22．2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

23．政府采购对供应商的限制性规定

23.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的政府采购活动。

23.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。

23.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

23.4在单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

23.5专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

23.6供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的采购文件。

24.合同公开

24．1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.验收

25．1采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

26.履约验收公示

26．1采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

27．质疑

27．1 供应商有权就磋商事宜提出质疑。

27．2 供应商提出质疑的，应当严格按照本采购文件的规定。

供应商已经参与磋商，并于磋商后对采购文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

27．3 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。其中针对采购文件质疑的应知其权益受到损害之日是指供应商收到采购文件之日。

27．4 质疑应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区万杰路93号（淄博高新区万杰路与西四路路口东200米路北）

联系人：谭娜

联系方式：0533-3579599 18653317012

电子邮箱hgzbyb@126.com

邮编：255000
27．5 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与被质疑采购项目供应商；

（2）质疑书的内容和形式符合本办法的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

27．6 质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函上应加盖公章，签署法定代表人或投标供应商授权代表（须提供法定代表人授权书）的全名或加盖其签名章。

不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑书未附上相关证明材料的，将视为无有效证据支持而被予以驳回，并不得以此为理由要求延长质疑有效期。

27．7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或加盖其签名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖专用章，没有加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

27．8 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
    27．9 质疑人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

27．10 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

27．11 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共分1个包，供应商必须按采购文件要求对全部内容做出报价响应，否则作无效报价处理。

- 采购项目概况：

原锅炉：

| 位置 | 品牌 | 型号 | 额定蒸发量 | 额定蒸汽压力 | 额定蒸汽温度 | 额定 电压 | 制造许可证 | 制造 日期 | 产品编号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区2T锅炉 | 斯大 | WNS2-1.0-YQ | 2 | 1 | 184 | 220/380 | B级Ts2110230-2009 | 2005.12 | WNU212 | 武汉斯大特种设备有限公司 |
| 四食堂锅炉 | 斯达 | WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1 | 183 |  | TS2110012-2008B级 | 2005.8 | WE9004 | 吉林省北方锅炉厂 |
| 三食堂锅炉（东） |  | LHS1-0.7-YQ | 1 | 0.7 | 171 | 220/380 | B级20203017 | 2006.4 | HR100001 | 扬州正宇锅炉有限公司 |
| 三食堂锅炉（西） | 斯达 | WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1 | 183 |  | TS2110012-2008B级 | 2005.8 | WE9005 | 吉林省北方锅炉厂 |
| 东校锅炉 | 火童 | WNS2-1.25-Y（Q) | 2 | 1.25 | 194 |  | B-PS2110708-2011 | 2009.3 | WNS-1.25-09-2 | 青岛市昱合幸福锅炉有限公司 |

二、技术要求

1、燃烧器应采用：FGR烟气再循环方式或者表面燃烧方式，燃烧器在运行过程中，燃烧器和空气始终保持特定空燃比，以保证燃烧的安全性，氮氧化物排放要求不高于30mg/立方米。

2、为保证燃烧的高效性和安全性，燃烧器需采用低氮燃烧器，控制系统和燃气切断阀应采用负荷相关国家标准。

3、燃烧器需通过特种设备研究院的型式试验，取得特种设备研究院颁发的型式试验证书。

4、燃烧器应设有自动点火装置及其控制系统，应能保证燃烧器的安全点火。燃烧器应当设有火焰检测装置，并符合以下要求：

（1）能够验证火焰是否存在。

（2）火焰检测装置的安装位置，应该使其不受外部信号的干扰。

5、燃烧器的点火及熄火安全时间，应当符合TS GZB001—2008《燃油（气）燃烧器安全技术规则》中的有关规定。

6、燃烧器启动点火之前，必须对燃烧室及烟道进行前吹扫。燃烧器的前吹扫时间和前吹扫风量，应当符合TS GZB001—2008《燃油（气）燃烧器安全技术规则》中的有关规定。

7、燃烧器在启动和运行过程中，出现以下情况，应当在安全时间内自动切断燃料供应，系统达到安全联锁。

（1）燃烧器在启动时，在前吹扫时间内检测到火焰和在点火安全时间内没有检测到火焰。

（2）燃烧器正常运行时火焰突然熄灭。

（3）燃烧器在启动或运行过程中，出现空气检测故障信号。

（4）当燃气气压力低于设定值时。

（5）与锅炉有关的限位器超限时（如：压力、水位、温度等）。

8、燃气燃烧器系统关闭过程中，在燃气系统关闭前，供风系统不能自动关闭。

9、燃烧器在启动及运行过程中任何时候电源中断时，必须保证安全联锁，只有人工复位或切断、恢复电源，燃烧器才允许重新启动。

三、其他要求

1、供应商必须有实际进行长年技术服务和技术支持能力。拥有稳定的服务保障和技术支持队伍，保证实施的服务质量和快速的服务响应时间。

2、燃烧器必须是厂家的系列标准产品。

3、供应商的报价产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

4、供应商所提报的货物具有质量检验检测报告及出厂合格证明。

5、各供应商应选择满足或高于磋商文件中的技术要求的货物进行报价。如有不一致的地方，供应商应逐一列在规格性能偏离表中。对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供的产品设备已对采购人的技术规格做出了实质性的响应。对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供拟提供材料的具体参数值。

6、供应商应根据磋商文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供产品的品牌、技术规格和参数、产地、产品主要性能技术特点的介绍。

7、供应商的报价一旦被接收，应严格按照响应文件确定的产品供货，不得擅自更改厂家或降低质量等级、标准等。本文所述技术要求，应视为保证货物安装所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则，一旦成交将认为供应商认同遗漏部分并免费提供。

8、报价如果考虑到设备生命周期的总成本，则还需要供应商提供生命周期内零备件和消耗品的需用数量和供应单价。

9、供应商应针对自己的产品和采购人的实际需求，提供完整、切实可行的安装方案。

四、服务要求

1、免费提供详细改造方案及技术咨询。对于所售的燃烧器，免费提供质保期内的上门服务调试并对所提供的货物产品进行免费更换、维修。服务承诺：具有良好的售后服务体系，7×24小时响应服务，接到采购人报修电话，24小时内到达现场解决问题，质保期内所有配件均免费。保修期外出现质量问题，供应商应及时提供易损件和维修所需的其它原材料，只收取配件成本费。

2、质保期: 质保期不少于1年，自验收通过之日开始计算。

3、工期：接到采购人通知后，2周内安装、调试、试运行完毕经采购人委托有资质的检测机构检测并出具正式的检测合格报告（氮氧化物排放要求不高于30mg/立方米）作为达标依据。（注：采购人委托第三方检测机构所产生的检测费用由成交供应商承担）

4、本项目不得转包、分包。

# 第四部分  合同文本

按照《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．采购文件

B．成交通知书

C．响应文件                   （见响应文件）

D．磋商报价表                 （见响应文件）

E．采购项目内容及要求         （见磋商文件第三部分）

F.履约保证金                  （见磋商文件）

G. 合同执行期间双方达成的补充协议

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、合同价款

合同总价为                    （大写：                      ）；分项价格详见响应文件。

四、质量保证及服务承诺（见报价文件）

五、工程地点、工期：

地点：山东理工大学

工期：接到采购人通知后，2周内安装、调试、试运行完毕经采购人委托有资质的检测机构检测并出具正式的检测合格报告（氮氧化物排放要求不高于30mg/立方米）作为达标依据。（注：甲方委托第三方检测机构所产生的检测费用由乙方承担）

六、甲方责任及权利

6.1为乙方的组织供货、安装调试、维修维护提供便利条件，保证合同顺利履行。

6.2在产品到达甲方指定地点后，发现产品的质量或规格与合同规定不符合，或证明产品有缺陷，甲方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品，并对由此造成的损失向乙方提出索赔。

6.3在供货、安装调试过程中，发现由于乙方原因导致出现任何问题的，甲方有权向乙方提出索赔。

7、乙方责任

7.1根据甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量按时供货及安装调试，若因乙方原因导致工期延误，乙方将承担全部责任。如果在产品到达甲方指定地点后，产品质量或技术参数与合同规定不符，或产品有缺陷的，乙方应无条件更换；乙方负责产品的安装调试工作，达到甲方满意效果为准。

7.2货到安装调试验收完毕，质保期内免费维护保修服务，质保期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提供，并提供终身维护服务。

八、付款途径

□国库支付          ■甲方支付          □国库与甲方共同支付

预算内资金          元，预算外资金        元，自筹资金       元；

九、付款方式

安装、调试、试运行完毕经采购人委托有资质的检测机构检测并出具正式的检测合格报告（氮氧化物排放要求不高于30mg/立方米）后，甲方支付乙方人民币25万元整，剩余款项于2019年6月30日前支持完毕。履约保证金自动转为质量保证金，质保期后无质量问题无息退还。

十、违约责任

①合同生效后，如甲方违约，甲方则双倍返还履约保证金。如乙方违约，甲方有权终止合同，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并不予退还已缴履约保证金。

②其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

十一、争议解决

①合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

②除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十二、合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲     方：（公章）                             乙      方： （公章）

法定代表人：                                   法定代表人：

授权代表人：                                   授权代表人：

地      址：                                   地      址：

电      话：                                   电      话：

# 第五部分  附件——响应文件格式

附件一、                                 磋  商  函

山东瀚广建设项目管理有限公司:

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、我方愿提供   元整作为磋商保证金。

10、若我方成交，我方愿意按采购文件规定交纳履约保证金。

11、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：

（1）磋商报价表

| 项目 | 磋商内容 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他承诺及优惠条件 |  |
| 对采购文件及合同条款的认同程度 |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

- 磋商报价明细表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格 （详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件三：

技术参数、技术规范偏离表

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件条款 |  | 响应文件条款 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 |  | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期 :    年  月  日

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如供应商在偏离表中无注明，响应文件与磋商文件不一致或差异，以磋商文件为准。

（3）商务偏离中供货期、付款方式条款的负偏离视为不响应磋商文件的实质性要求。

附件四：产品说明（包括产品品牌型号、制造商、原产地、外观质量、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、国家及地方相关质量、验收标准及产品符合国家及地方质量、验收标准的情况、产品合格证书等）

附件五：本项目工作内容及安装方案

附件六：质量保证及服务承诺 (应包括质量保证措施、供货及响应时限保证、售后服务及其他服务内容)

附件七：供应商2015年以来承接的主要类似工程业绩情况（格式见附件），并提供合同复印件

2015年以来承接的主要类似工程业绩情况

| 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 完成时间 | 质保期 | 采购人详细地址及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不够可自行扩展；

2、以上业绩需提供合同复印件（加盖公章）附后。

附件八：针对本项目提出的优惠条件及合理化建议。

附件九：

供应商简介及相应资质证明文件：

a、供应商及生产厂家简介及经营状况介绍(包括供应商的综合实力、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等)；

b、国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》锅炉安装、改造 3 级（含）以上资质证书复印件；

c、锅炉燃烧器生产厂家出具的授权书复印件（代理商提供）；

d、法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件；

e、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2017年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

f、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

g、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

附件十：联合体相关协议书

（1）联合体协议书

（XX公司名称）、（XX公司名称）……  自愿组成联合体，参加          项目磋商。现就有关事宜订立协议如下：

1．    （甲公司名称） 为联合体主办人，（乙公司名称） 为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办人负责与采购人联系。

（2）磋商工作由联合体主办人负责，由双方组成的磋商小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理磋商事宜，联合体主办人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体主办人和成员共同与采购人签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体主办人负责；

c、主办方（XX公司名称）……  承担本项目的      工作；联合体成员（XX公司名称）……承担本项目的      工作；

（5）磋商工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量自行分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如成交后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交采购人。

4．本协议书正本一式四份，随响应文件装订一份（装订在响应文件正本中），开标资格审查一份，联合体成员各一份；副本一式九份，联合体成员各执二份，响应文件副本中各装订一份。

甲公司名称：（全称） （盖章）          乙公司名称：（全称）  （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人： （签字或盖章）

年    月    日                         年   月    日

（2）磋商联合体授权主办方协议书

（联合体各方名称），                 组成联合体，参加采购编号为          的项目共同磋商，现授权（联合体主办方名称）为本磋商联合体主办方，联合体主办方负责项目的一切组织、协调工作，并授权磋商代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

被授权方（全称）：     （公章）        授 权 方（全称）：（公章）

电    话：                             电    话：

地    址：                             地    址：

年    月    日

注：本协议书需完全注明联合体其它方组成成员

（3）联合体共同磋商协议书

项目名称：

致：                                    （采购人、采购代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的磋商，若成交，联合体各成员向采购人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加磋商、提交响应文件，以及与采购人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

磋商主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

（4）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系        （单位名称）    的法定代表人，我         （姓名）系        （单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （联合体主办人的单位名称） 的  （姓名）  为联合体全权代表，以   （主办单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加                    （采购人）的            项目的磋商活动。全权代表在磋商、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                    性别：         年龄：

身份证号码：

单位：                      部门：          职务：

主  办  方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

联合体成员（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

说明：联合体每一成员均须单独出具委托书，共同委托一名全权代表。

附件十一、企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件（小微企业提供）

附件十二、2017年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）

附件十三、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

附件十四、如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十五、                      节能、环境标志产品报价清单

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计（元） |  |  | 大写：小写： |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计（元） |  |  | 大写：小写： |  |  |  |  |  |

注：1、供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》，且为政府非强制采购节能、环镜标志产品。

2、供应商须提供属于政府采购清单内产品的证明资料，本项计分以“节能、环境标志产品报价清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（以复印件加盖供应商公章）为准，未提供及证明资料不全则不给予价格、技术评审加分。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3、供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝；

附件十六：供应商认为有必要提交的其他资质文件、荣誉证书及获奖资料等复印件

附件十七：法定代表人身份证明或法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：      （盖单位章）

日   期：        年    月      日

2、法定代表人授权书

：

(供应商全称)法定代表人        授权      (被授权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的                        （项目编号         ）磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

被授权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

日    期：

附：

被授权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件十八：

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东瀚广建设项目管理有限公司

我公司在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，没有发生骗取中标、严重违约和重大工程质量、安全生产事故等问题。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

全权代表（签名）：

日    期：    年   月   日