竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000201802001417

项目名称：山东理工大学鲁中创业创新中心“大红炉”

消防整改项目

采  购 人：山东理工大学

代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

日    期：2018年11月9日

目     录

敬  告………………………………………… 2

第一部分  磋商邀请…………………………………………4

第二部分  磋商须知…………………………………………6

第三部分  采购项目要求……………………………………16

第四部分  合同文本…………………………………………22

第五部分  附件—响应文件格式……………………………33

敬  告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道。

2、信用记录截止时点：资格审查前三年内。

3、信用信息查询记录将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

4、此项须供应商自行核查并提供上述二个网站加盖公章的截图，资格审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料参加资格审查，以下内容要求提供原件及复印件的资料，资料原件资格审查后退还，复印件备案，仅提供原件的资料，资格审查后原件备案。

1、《营业执照》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

2、《税务登记证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

3、《组织机构代码证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

注：已办理上述“三证合一”的供应商提供《营业执照》原件及复印件。

4、《资质证书》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

5、《安全生产许可证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

6、《建造师注册证》及安全生产考核合格证书B证原件及复印件；

7、法定代表人参加开标会议的出具法定代表人身份证原件及复印件；

8、授权代表参加开标会议的出具法定代表人授权委托书、被授权代表身份证及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件及复印件；

9、参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（供应商自行承诺并承担后果）

注：供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

10、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件：

（1）缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动前3个月内交纳增值税和企业所得税的完税凭证；

（2）交纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动前3个月内交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

11、无行贿犯罪记录的书面声明函（供应商自行声明，并对其真实性负责）及供应商在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的无行贿犯罪记录查询结果截图。

注：供应商提供以上资料复印件应加盖公章，各供应商应按上述要求在资格审查时现场提交相关证件原件及复印件（特殊要求的除外），现场必须一次性出示原件，不接受二次审验,否则视为其资格审查不合格，投标无效。（所需相关证件原件因年检或遗失等其他原因无法提供的，可提供由发证机关出具的证明或市级受理机关出具的证明或公证件原件）

二、资格审查时间：2018年11月20日 08：30—09：00

三、资格审查地点：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学鸿远楼西侧414室)

四、交纳磋商保证金时间：2018年11月19日下午16：00前（以到账时间为准）

第一部分 磋商邀请

一、采购项目名称：山东理工大学鲁中创业创新中心“大红炉”消防整改项目

二、采购项目编号：SDGP370000201802001417

三、采购项目情况：

| 包号 | 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东理工大学鲁中创业创新中心“大红炉”消防整改项目 | 1、具备独立法人资格，具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《安全生产许可证》有效证件；2、供应商须具备消防设施工程专业承包二级（含）及以上资质，并在资金、人员、设备等方面具有相应的能力； 3、 供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； 4、供应商近三年内无行贿犯罪记录； 5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； 6、本项目不接受联合体投标。 | 56.00 |

四、获取磋商文件

1.时间：2018年11月9日至2018年11月15日8：30～11：30；13：30～17：00（北京时间，节假日除外）

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北（山东齐鲁工程审计监理有限公司317室）

3.方式：

（1）凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网进行注册并报名同时须到代理机构现场登记并报名。

（2）供应商领取磋商文件时须提供《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》副本、《安全生产许可证》副本、《资质证书》副本、注册建造师证及B证、法定代表人身份证或委托代理人身份证，以上证件需提供原件及复印件，资料复印件均须加盖公章。

4.售价：300元/份，售后不退。

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2018年11月20日08时30分至2018年11月20日09时00分（北京时间）

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北（山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

六、磋商时间及地点

1.时间：2018年11月20日09时00分（北京时间）

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路（山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

七、联系方式

1.采购人：山东理工大学

地 址：淄博市张店区新村西路266号

联系人：辛老师

联系方式：0533-2780027

2.采购代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

地 址：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北

联系人：巩先生

联系方式：18853371920

第二部分  磋商须知

1．适用范围

本磋商采购文件仅适用于本次磋商所叙述的山东理工大学鲁中创业创新中心“大红炉”消防整改项目。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本次招标并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次招标活动的山东齐鲁工程审计监理有限公司。

2．3“供应商”系指无条件接受磋商采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的专业技术能力；

3．4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3．6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动；

3．7联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3．8专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加；

3．9 具备法律行政法规规定的其他条件；

3．10完全满足磋商文件的实质性要求；

3．11凡具备磋商文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加；

3. 12供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得项目的磋商文件，从其他任何渠道获得的磋商文件均无效。

3.13根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对各供应商进行信用信息查询，截止时点为资格审查时间前。若供应商在资格审查截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应拒绝其参与政府采购活动。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4、磋商代表

磋商代表必须是法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

5．磋商费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．2依据发改办价格[2003]857号文及采购人与代理机构双方签订的委托代理协议约定，本采购的采购代理服务费由成交供应商支付。

5.3采购代理服务费执行国家计委计价格（2002）1980号文规定的标准下浮 30 %，由成交供应商支付。

6．踏勘现场

6.1 供应商必须统一踏勘现场，未按要求踏勘现场的视为自动放弃本次投标。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

踏勘现场时间：2018年11月16日10时30分；

联系人：王老师 13505339538  李老师 13573358299

集合地点：山东理工大学大红炉门口

7．磋商响应文件

7. 1响应文件组成

7.1.1商务部分

7.1.1.1磋商函

7.1.1.2第一轮磋商报价表

7.1.1.3工程量清单报价表

7.1.1.4全费用综合单价分析表

7.1.1.5主要设备、材料明细表

7.1.1.6磋商保证金单据（附缴纳磋商保证金的单据复印件）

7.1.1.7主要设备、材料说明包括品牌、型号、主要材质、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、工艺标准、符合国家及地方质量、检测标准的情况等

7.1.1.8材料合格证书及相关检验检测报告

7.1.1.9 2015年以来承接的类似业绩合同复印件

7.1.1.10针对本工程的维护、服务体系、各项服务制度及服务承诺、投报货物质量保证措施、切实可行的合理化建议及售后服务承诺（包括质保期、售后服务地点、联系人、联系电话）

7.1.1.11项目管理机构（格式自拟）

7.1.1.12供应商简介及资质证明文件

a、供应商简介

b、《营业执照》复印件

c、《税务登记证》复印件

d、《组织机构代码证》复印件

e、《资质证书》复印件

f、《安全生产许可证》复印件

g、《建造师注册证书》及安全生产考核合格证书（B证）复印件

h、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

i、供应商认为有必要提供的其他资质文件复印件

7.1.1.13供应商认为需要说明的其他内容

7.1.1.14无重大违法记录承诺书

7.1.1.15供应商认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

7.1.2技术部分

7.1.2.1整体施工改造方案及措施

7.1.2.2确保安装质量的技术组织措施和计划

7.1.2.3确保安全文明施工的保障措施和计划

7.1.2.4确保工期的技术组织措施和计划

7.1.2.5拟投入的主要施工机械设备、主要施工机械进场计划

7.1.2.6劳动力安排计划

7.1.2.7成品保护措施

7.1.2.8可提高工程质量、提前工程进度、降低工程造价的可行的合理化建议

7．2响应文件编制要求

7.2.1响应文件按7.1要求内容及顺序胶装成册；

7.2.2响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份，电子版一份（U盘存储）。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章；

7.2.3响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章；

7.2.4响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章；

7.2.5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

7．3响应文件必须在2018年11月20日上午09:00前送达磋商地点。

8．保证金

8．1供应商应在2018年11月19日下午16:00前交纳保证金（已到账时间为准）,具体金额为人民币： 壹万壹仟元整；

8．2磋商保证金：网银转账、电汇等非现金形式（从供应商单位账户汇出）。

开户名：山东齐鲁工程审计监理有限公司

开户行：中国银行西五路支行

账  号：2208 2141 1658

8．3 未按8.1和8.2条要求提交磋商保证金的将被视为报价无效。出现下列情况磋商保证金不予返还：

8.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

8.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

8.3.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

8.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8.3.5磋商文件规定的其他情形。

8．4 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同并提交了履约保证金后签订后5个工作日内无息退还。

8．5 未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

9．报价要求：

9.1磋商报价均以人民币报价，本项目预算金额为56.00万元，供应商报价超过预算金额的按无效投标文件处理。

9.1.1供应商依据采购人提供的施工图纸、资料及现场实际情况，结合项目所在地的人工费水平、材料价格、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按全费用综合单价方式自主报价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

9.1.2供应商以全费用综合单价报出磋商总价。全费用综合单价应包括设备使用费、人工费、管理费、措施费、保险费、文明施工费、临时设施费、设备材料、安装、维护、利润、税金、竣工图纸和消防报警平面图纸出图费、消防检测费、消防验收资料的收集与报送、取得消防验收合格意见书且与消防验收相关的费用及政策性文件规定等各项应有费用，并包括各项费用的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险，即达到本项目通过消防验收的一切费用（包含原有设备检查修复费、调试费和消防报验材料准备费等）。本项目为交钥匙工程。

9.2本项目统一踏勘现场，供应商根据采购文件要求的时间地点到现场踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况。任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商按一定比例对采购人进行赔偿。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

9.3本项目所发生的一切费用均应包括在总报价中，一经中标，将不因任何原因调整合同总价和单价。

- 9.4本项目为交钥匙工程，包括完成货物采购与施工、消防检测、与现场完全相符的竣工图纸、消防报警平面图、消防验收资料的收集与报送等等，确保2018年12月30日前取得消防部门的消防验收合格意见书。

9.5本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价。一轮报价及二轮报价均不能超过采购预算，二轮报价不能超过一轮报价，否则为无效报价；二轮报价供应商报出磋商总价（最终价格）及全费用综合单价取值比例，全费用综合单价取值比例为二轮磋商总报价与一轮磋商总报价的比例。结算时全费用综合单价按此比例计算。

9.6采购人不接受任何选择性报价，供应商只允许提供一个报价，多个报价将作为无效投标。

9.7最低价不作为成交的保证。

10．评审工作程序

10.1供应商全权代表向磋商小组递交响应文件。

10.2公开第一轮报价。

10.3抽签决定供应商磋商次序。

10.4 磋商小组依据磋商文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

10.5磋商小组所有成员集中与单一供应商按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

10.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

10.5.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.5.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

10.6各供应商进行最终报价：

10.6.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最终报价），提交最终报价的供应商不得少于3家。

10.6.2参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

10.7由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

10.8确定成交供应商。

11．磋商内容包含采购项目的价格、后续服务方案等内容。

12.评审原则与评审方法

12.1评审原则

12.1.1磋商应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，并告知提交响应文件的供应商；

12.1.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低排序，取得分高者为成交供应商，并编写评审报告。若出现两家或两家以上供应商得分相同的情况，取报价低者为成交供应商；评审得分且最终报价相同的，由磋商小组以投票的方式确定成交供应商；

12.1.3评审报告由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12．2根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

具体评审如下：

- 报价部分：最高得分40分（以第二轮报价为准）

以满足磋商文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/各供应商投标报价）×40%×100（得分保留两位小数）。

二、技术部分：最高得分20分

（1）整体施工改造方案及措施                                    2.5-5分

（2）确保安装质量的技术组织措施和计划                          1.5-3分

（3）确保安全文明施工的保障措施和计划                           1-2分

（4）确保工期的技术组织措施和计划                               1-2分

（5）拟投入的主要施工机械设备、主要施工机械进场计划             1-2分

（6）劳动力安排计划                                             1-2分

（7）成品保护措施                                               1-2分

（8）可提高工程质量、提前工程进度、降低工程造价的可行的合理化建议

1-2分

三、产品质量：最高分20分

(1) 对每个供应商所报消防各个系统设备的稳定性、可靠性及设备之间的联动控制性等方面进行分析、比较；      2.5-5分

(2) 对每个供应商所报消防系统设备选型的合理性，技术参数和技术性能满足工程项目要求的程度进行分析、比较；2.5-5分

(3)对每个供应商所报消防设备的节能性、环保性能等方面进行分析、比较；

2.5-5分

(4)对每个供应商所报消防系统设备、材料的质量、技术成熟程度及品牌知名度等方面进行分析、比较；                                           2.5-5分

四、其它条件：20分

（1）对供应商的公司实力、信誉等情况进行比较，2-5分；

（2）对项目管理机构人员能力进行比较，2-5分；

（3）对供应商的服务体系是否健全、服务制度是否完善、维修响应时间及履约能力进行分析比较后打分，2-5分；

（4）对供应商提供的设备、产品有效的检验证书、质量证明资料和技术资料等质量文件（不提供者此项得0分）；0-5分；

注：以上评分项缺项者，此项得0分。

报价部分由工作人员直接计算得分，其他部分由各评审专家在充分审阅响应文件的基础上，按照评审标准对各供应商进行分别打分，取各评委打分的算术平均值为该供应商的评议得分，报价得分和评议得分相加合计为供应商最终得分（小数点后保留2位有效数字）。按照最终得分由高到低排序，取得分高者为成交供应商；若出现两家或两家以上供应商得分相同情况，取报价低者为成交供应商；最终得分且最终报价相同的，由磋商小组以投票的方式确定成交供应商。

13．磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，采购人代表不得担任磋商小组主要负责人。磋商小组在山东省政府采购网专家库中随机抽取。

14．磋商评审纪律

14.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

14.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

14.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

15．无效报价情况说明

- 响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

- 15.1在规定的截止时间之后递交的；

- 15.2未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 15.3未按规定交纳保证金的；

- 15.4不具备采购文件中规定的资格要求的；

15.5未经财政部门核准，提供进口产品的；

15.6报价超过采购预算的；

15.7未按规定时间勘察现场的；

- 15.8未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

- 15.9不符合法律、法规规定的其他情形。

16．对响应文件的修正

16．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

16.1.1磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准；

16.1.2响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按全费用综合单价汇总金额不一致的，以全费用综合单价金额计算结果为准；全费用综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改全费用综合单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 16.1.3供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

- 成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额。

18．成交通知

18．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。

18．2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出落标通知，并退还磋商保证金。采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释；

18．3成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 19．合同授予

- 19．1 磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力；

- 19．2当按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

- 20．本项目磋商有效期为 60 个日历天。

21．履约保证金

签订合同前，成交供应商以 电汇等非现金形式（从供应商单位账户汇出） 形式按照 成交金额的10%  向采购人交纳履约保证金，工程竣工并经消防部门验收且取得消防验收合格意见书后，无息退还履约保证金。

22．签订合同

22．1成交供应商应收到成交通知书5日内与采购人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用；

22．2磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

第三部分   采购项目要求

本次采购共一个标段，供应商必须按采购文件要求对所投的全部内容做出报价响应，否则作无效报价文件处理。

一、项目概括

1、项目名称：鲁中创业创新中心“大红炉”消防整改

2、项目概况：根据鲁中创业创新中心（大红炉）“淄博市建设工程设计成果审查意见通知书”、“淄博市建设工程设计文件审查意见回复表”和变更后的图纸，并结合现场实际情况对该建筑物进行消防整改，达到工程设计和消防验收要求，质量标准必须达到消防检测合格标准，并通过消防部门对整个工程的消防验收。

3、采购范围：包括货物采购与施工、消防检测、消防验收资料的收集与报送、取得消防部门的消防验收合格意见书。

4、承包方式：包工包料（工程所用材料均须为正规厂家生产、具有3C认证的合格产品，质量标准均须符合国家相关标准要求。采购人有权对成交供应商所供材料质量进行检验，如检验不合格，成交供应商无条件更换合格材料，并承担相应的损失）。

5、计划工期： 2018年12月30日前必须取得消防验收合格意见书，每延误一天扣除工程款2000元。如托延工期超过时间10日历天（含10日历 天），则采购人有权解除合同。

6、质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不得少于2年。质保期自竣工验收合格之日起计算。质保期内凡出现一切与工程质量有关问题，由成交供应商负责无偿进行维修处理，直至修复达标。(由于工程质量问题引起的所有损失全部由供应商负责赔偿)保修期内出现质量问题时，成交供应商应接到采购人通知3小时之内到达现场进行维修处理，若成交供应商维修不及时，采购人有权找第三方进行维修，所发生一切费用从质保金中扣除。

二、报价说明

1、供应商依据采购人提供的施工图纸、资料及现场实际情况，结合项目所在地的人工费水平、材料价格、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按全费用综合单价方式自主报价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2、供应商以全费用综合单价报出磋商总价。全费用综合单价应包括设备使用费、人工费、管理费、措施费、保险、文明施工费、临时设施费、设备材料、安装、维护、利润、税金、竣工图和消防报警平面图出图费、消防检测费、消防验收资料的收集与报送、取得消防验收合格意见书且与消防验收相关费用及政策性文件规定等各项应有费用，并包括各项费用的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险，即达到本项目通过消防部门验收合格的一切费用（包含原有设备检查修复费、调试费和消防报验材料准备费等）。本项目为交钥匙工程。

三、工程量清单

供应商根据鲁中创业创新中心（大红炉）“淄博市建设工程设计成果审查意见通知书”、“淄博市建设工程设计文件审查意见回复表”、变更后的图纸和现场实际情况，自行制定整改方案，列出工程量清单及主要设备清单（产地、品牌、规格、型号、参数、单价、数量）。

四、质量及验收标准

- 1、依据采购文件要求，本工程项目的使用设备、材料必须达到现行国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 2、除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定和“建筑工程质量检验评定标准”等外。还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）；

（2）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2005版）（GB50261-2005）；

（3）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)；

（4）《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》（DB37/T 1317-2009）；

（5）《建筑设计防火规范》（国家标准GB50016-2014）；

（6）《防火卷帘 防火门 防火窗施工及收规范》（GB50877-2014）；

以上规范和标准如有最新规定，执行最新规定。

3、本工程所有的设备、材料及施工方案必须符合国家或行业标准和规范。

4、项目验收：项目竣工后，成交供应商凭与现场完全相符的竣工图、工程存档备案资料（产品检验报告、合格证等）、消防检测报告、消防验收合格意见书、消防报警平面图、设备操作培训记录等向采购人申请组织项目验收。

五、安全文明施工及环境保护要求

- 1、施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

- 2、施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

- 3、成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按有关部门的规定、采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施时，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

- 4、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

- 六、技术要求

1、本技术要求仅提供该项目所需主要的最低限度的技术要求，未对其设计、制造、安装所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，也未充分引述有关标准和规范的条文。供应商应以本技术要求为基本条件，进行提报。

2、供应商所提供的产品应达到中华人民共和国有关消防工程的系统设计、制造、试验、安装、调试、验收和安全等方面最新的国家标准和规范的要求，且符合制造商所在国家的有关行业标准和规范以及国际通用标准，质量稳定可靠的成熟产品。如上述要求、规范及标准不一致时，按较高标准执行。

（1）供应商提供的设备应根据设备的标准和规范进行设计和制造，并应采用先进的技术，做到：结构合理，质量可靠，性能稳定，效率高，能耗低，操作及维护保养简便。

（2）所供设备应具备ISO9001质量认证，必须是全新的合格设备，是在报价时该生产厂家已定型投产的成熟产品。

（3）本采购文件中未说明的系统辅助设备及材料由供应商按设计要求、相关规范标准及使用要求配置。

4、供应商应提供成熟的、具有可靠性和稳定性、合格的方案与配置，采购人不接受为此次方案单独设计的未经实际验证的设计方案。

5、采购文件所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行，除此之外，还应遵循环保、智能化控制等相关行业的相应标准。

6、成交供应商应负责消防系统工程的设备、材料的购置及安装施工，各系统的单体调试、整体消防联合调试、开通。确保消防系统工程一次性通过消防部门验收。

七、售后服务

质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：

1、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。

2、售后服务保障或维修响应时间要求：接故障通知3小时内到场维修，经维修后仍不能正常使用的必须提供备用品。

3、定期回访以及对设备维修。

4、其余按供应商承诺。

八、其他要求：

1、报价产品的配置：

供应商需对所选用设备、材料的技术性能在响应文件中做出明确、详细的描述，特别是设备的结构、性能、技术参数以及所选用产品的规格、型号、品牌、主要部件、附件、材料的名称、型号、品牌、产地、主要材质、制造商及其生产规模。并提供完整的、正规的选型技术资料。技术资料包括但不限于产品技术手册、有效期范围内的产品检验检测报告等。

2、所报设备应按采购文件列明的参考标准和规范进行设计、制造和安装。若供应商采用的标准、规范在技术要求中没有规定或供应商采用其他的标准、规范，则应在响应文件中作详细说明。

只有采用的标准、规范是国家或行业最新的、通用电气、且等于或优于采购文件对设备的技术要求时，此标准规范才可能为采购人接受。

3、成交供应商提供的全部产品必须符合有关标准、规范，确保通过消防部门的验收。

4、设备、附材等到达施工现场，经采购人组织验收后方可进行施工。

九、主要设备及附材参考

（一）依据淄博市建设工程设计成果审查意见通知书给排水专业第4条、第5条、第6条、第七条规定增加：

1、93℃上喷喷头6个

2、68℃上喷喷头22个

3、DN80喷淋镀锌钢管6米

4、DN65喷淋镀锌钢管18米

5、DN50喷淋镀锌钢管12米

6、DN40喷淋镀锌钢管6米

7、DN32喷淋镀锌钢管18米

8、DN25喷淋镀锌钢管93米

9、电气火灾探测器9个，漏电报警主机一台，NH-RVVP-2*1.5漏电报警配线450米（更改后的图纸电气火灾监控系统设计说明中的要求）

10、电气火灾报警显示器1台（更改后的电气图纸设计说明中要求消防电系统需要有电气火灾报警显示器）

11、消防控制室排风机一台、3层排烟风机一台、1.0mm风道2㎡、1.2mm风道35㎡、320*200的70℃防火阀3个、1600*500的280℃防火阀1个、d=1600的280℃防火阀2个、风机控制柜2台、400*200百叶风口1个、450*250百叶风口1个、输入模块5个、输入输出模块30个、风机多线模块2个、风机及水泵直启柜1台、风机控制电缆NH-KVV-12*1.5=140米、风机主电缆NH-YJY-1.0-4*16=120米、电力桥架80米。（按更改后的暖通图纸三层西北角位置需安装排烟风机一台，消防控制室位置应安装通风机一台）

12、挡烟垂壁5㎡（按更改后的暖通图纸，二层需安装挡烟垂壁一套）

13、木质防火门1樘，洞口尺寸：1000mm*2100mm（按更改后的建筑图纸，四层档案室位置需安装甲级防火门一樘）

（二）现场与更改后的图纸不符

更换稳压泵2台（流量1L/S，扬程0.35MP，功率1.5KW）和配套稳压泵控制柜1台。

（三）消防审查提出的问题

1、增加楼层火灾显示器4台（淄博市建设工程设计成果审查意见通知书电气专业第七条要求）

2、增加消防广播壁挂式8个、吸顶式37个、消防广播主机1台、消防广播模块4个（淄博市建设工程设计成果审查意见通知书电气专业第六条要求）

3、增加应急照明配电箱2台、应急照明电源线760米、增加应急照明灯双头10个、吸顶应急照明灯10个（淄博市建设工程设计成果审查意见通知书电气专业第九条要求）

4、增加电动开窗器26处、电动排烟窗控制箱4台（淄博市建设工程设计成果审查意见通知书暖通专业中第二条要求）

（四）现场安装不符合消防规范要求

1、烟感原来未吸顶安装应全部改为吸顶安装共156个，（含双绞线及金属软管）（消防检测报告中提出的问题）

2、现场钢结构刷防火涂料1120㎡（梁和板刷防火涂料，依据《钢结构设计规范》GB50017）

（五）增加设备需要通过电线穿管连接共需NH-RVS2*1.5双绞线1200米。DN20明配穿线管820米（含刷防火涂料）。

注：以上设备及附材清单仅供供应商制定整改方案和清单报价参考，供应商应根据采购文件要求和现场查看情况自行制定整改方案和清单报价。

第四部分 合同文本

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、成交通知书

2、采购文件

3、响应文件                         （见响应文件）

4、磋商报价表                       （见响应文件）

5、采购项目要求                 （见采购文件第三部分）

6、履约保证金                       （见采购文件）

7、合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

- 三、数量及价格（见附件）

- 本合同要求提供的数量及价格见响应文件中磋商报价表。

四、付款途径

预算内资金    元  财政专户资金    元  自筹资金       元

- 五、合同价款及结算方式

- 合同总价款为     元整（￥：   元）。本项目为固定总价合同，结算时合同价款不予调整。

- 本项目为交钥匙工程，包括完成货物采购与施工、消防检测、与现场完全相符的竣工图纸、消防报警平面图、消防验收资料的收集与报送、并确保取得消防验收合格意见书。

六、质量保证及服务承诺（详见响应文件）

七、质量及验收标准

- 1、依据采购文件要求，本工程项目的使用材料必须达到现行国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 2、除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定和“建筑工程质量检验评定标准”等外。还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）；

（2）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2005版）（GB50261-2005）；

（3）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)；

（4）《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》（DB37/T 1317-2009）；

（5）《建筑设计防火规范》（国家标准GB50016-2014）；

（6）《防火卷帘 防火门 防火窗施工及收规范》（GB50877-2014）；

以上规范和标准如有最新规定，执行最新规定。

3、本工程所有的设备、材料及施工方案必须符合国家或行业标准和规范。

4、项目验收：项目竣工后，乙方凭与现场完全相符的竣工图、工程存档备案资料（产品检验报告、合格证等）、消防检测报告、消防验收合格意见书、消防报警平面图、设备操作培训记录等向采购人申请组织项目验收。

八、安全文明施工及环境保护要求

- 1、施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，甲方有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

- 2、施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

- 3、乙方应做好场区内环境保护，防止环境污染。乙方使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，乙方都有责任采取措施予以防止和消除。由于乙方过失、疏忽或未按有关部门的规定、机房指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施时，这部分额外工作的费用应由乙方负担。

- 4、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

- 九、双方的权利与义务

- 1、甲方的权利和义务

- 1.1为乙方提供现场施工用水、用电接入点，费用由乙方承担。

- 1.2按合同规定支付工程款。

- 1.3协助乙方处理、协调施工过程中相关关系事宜。

- 1.4甲方派专人为驻工地代表负责对乙方采购的材料进行验收、检查签字认可后方可使用。且对工程进度和质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，督促乙方按规定做好各项技术资料及报表整理。

- 1.5当乙方的工期、质量的执行未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知要求乙方整改，若乙方自接甲方书面通知之日起，2天内乙方整改仍未达到合同及甲方整改期限要求的，每超过一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。累计延误工期超过10天甲方有权解除合同，乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

- 2、乙方的权利和义务

2.1乙方应严格按国家有关规程、规范进行施工，确保工程按质按期完成。施工过程中应接受甲方的检查、监督。

2.2乙方按国家、地方规定办理安全手续和工程保险。

2.3施工场地清洁卫生的要求：按《建筑施工安全检查评分标准》及现行有关规定执行，费用已包含在乙方投标报价内。

2.4负责将甲方提供的水、电接入点引至施工所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。施工过程中的水、电费由乙方自行承担。

2.5工程竣工或合同解除后，一周内乙方必须清理好施工现场并撤除所有的临时设施等。如果乙方未能及时撤离和清理现场，每延误一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。

2.6乙方必须按时全额支付人工工资。

2.7乙方必须服从甲方人员施工管理，按质量标准要求安全文明施工。

2.8 乙方如需更换现场负责人时必须经过甲方同意。

2.9乙方须负责办理消防工程施工前期、施工中期、系统调试、整体工程的验收工作、且负责办理消防工程竣工验收报告。

十、工程保修

1、保修期内发生因乙方原因引起的质量问题时，乙方应于收到甲方通知后3小时内派遣相关维修人员到达现场进行维修。维修完须经甲方或委托的检测机构验收合格。否则甲方可安排其他人员维修，由此所产生费用可由甲方直接从本工程保修款中扣除而无须乙方确认。(由于工程质量问题引起的所有损失全部由乙方负责赔偿)

2、最终验收合格后，在工程正常使用期间，发现工程的质量达不到国家或规范要求时，甲方将以书面形式通知乙方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复以确认是否接受甲方的索赔，乙方若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已被乙方接受。

3、本工程质量的保修期为两年（质保期内免费维修、免费更换零部件），定期回访以及对设备维修；自竣工验收合格日起计算。在保修期内发生施工质量问题的，乙方须履行保修职责。

4、必须保证所送产品的质量，在交货时必须提供生产厂家出具的合格证书，并与响应文件提供的规格型号相同。甲方组织有关人员对其质量状况进行验收，如发现产品非正规原装，或随机配件与装箱单不符、安装调试达不到使用要求以及其他质量问题时，乙方无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。同时甲方有权对其产品进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。

- 十一、履约保证金

- 签订合同前，按采购文件要求乙方向甲方交纳合同总价款的10%，作为本项目的履约保证金。

开户名称：山东理工大学

账号：15256401040000110

开户行：中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行

- 十二、付款方式

本项目为“预采购”项目，2018年无付款。工程竣工经消防主管部门验收且取得消防验收合格意见书，并通过甲方组织的工程验收后支付合同总额的95%，并无息退还履约保证金，余下5%作为质保金，质保期满后一次性无息支付余款。

十三、工程地点、交工时间

工程地点：山东理工大学

计划工期：2018年12月30日前必须取得消防部门的消防验收合格意见书，每延误一天扣除工程款2000元。如托延工期超过时间10日历天（含10日历天），视为乙方违约，则甲方有权解除合同。

十四、违约责任

1、合同生效后，如甲方违约，甲方返还履约保证金。如乙方违约，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并不予退还已缴履约保证金。

2、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

- 十五、争议解决

1、本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

2、除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

- 十五、合同的生效

- 本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方壹份，招标代理壹份。

- 甲      方：（公章）                  乙      方：（公章）

- 法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

地       址：                         地      址：

电       话：                         电      话：

开户银行：

账    号：

招标代理：（公章）

法定代表人：（签章）

附件1：工 程 质 量 保 修 书

甲方（全称）：	 山东理工大学

乙方（全称）：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对       签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围：本合同范围内所有内容 。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

质保期限约定如下：本项目质保期自工程竣工验收合格后两年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。费用由乙方质保金中支付，不需通知乙方。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

(由于工程质量问题引起的所有损失全部由乙方负责赔偿)

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修金的支付

保修费用由乙方承担。

五、质量保修金的返还

质量保修金2年后如无质量问题，无息退还。

六、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

2、本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质保期满。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）               全权代表：（签字或盖章）

地址：                                 地址:

电话：                                 电话：

附件2：廉政合同格式

根据《关于工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主山东理工大学（以下简称“甲方”）与施工单位    （以下简称“乙方”）特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

2、严格执行    工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。

七、本合同作为（项目名称）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）              全权代表：（签字或盖章）

地址：                               地址:

电话：                               电话：

附件3：安全生产合同

为在      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 山东理工大学（以下简称“甲方” ）与施工单位      （以下简称“乙方” ）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和应受教育没有受到教育地不放过； 没有采取防范措施地不放过。严肃处理相关责任人。

三、违约责任

乙方违反其中任何一项规定的每次将处以10000元的罚款，施工过程中出现的任何安全事故，由乙方负全部责任，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地址：                                 地址:

电话：                                 电话：

第五部分  附件——响应文件格式

商务部分

附件一、磋  商  函

________________ :

___________(供应商全称)授权____________(全权代表姓名)__________(职务、职称)为全权代表，参加贵单位组织的______________(项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部投标文件：正本 一 份、副本 四 份；

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起  60 日内有效。

9、我方愿提供     元整作为磋商保证金。

10、若我方成交，我方愿意按磋商文件规定交纳履约保证金。

11、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：   年   月   日

附件二、第 一 轮 磋 商 报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价（元） | 小写： 元 大写： 元 |
| 拟派项目经理姓名及建造师注册证号 | 姓名： 级别： 注册证书号： |
| 质保期 | 自工程竣工验收合格后 年 |
| 工程工期承诺 | 2018年12月30日前取得消防验收合格意见书，比采购文件要求提前： 天 |
| 售后服务承诺 |  |

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

附件三、工程量清单报价表

| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表供应商可根据情况自行扩展。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：年 月 日

附件四、全费用综合单价分析表

| 序号 | 工程 名称 | 项目 特征 | 单位 | 全费用综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 其他 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：年 月 日

附件五、                     主要设备、材料明细表

| 序号 | 设备、材料 名称 | 规格 型号 | 品牌 产地 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中所填报的数量应包含供应商材料的损耗量。本项目施工过程中供应商应按此表填写的内容采购材料进场使用，进场需经采购人检验，采购人同意后方可进场使用。

附件六、磋商保证金单据（附缴纳磋商保证金的单据复印件）

附件七、主要设备、材料说明包括品牌、型号、主要材质、技术指标、性能指标、主要技术参数说明、制造标准、工艺标准、符合国家及地方质量、检测标准的情况等

附件八、合格证书及相关检验检测报告

附件九、2015年以来类似业绩合同复印件

附件十、针对本工程的维护、服务体系、各项服务制度及服务承诺、投报货物质量保证措施、切实可行的合理化建议及售后服务承诺（包括质保期、售后服务地点、联系人、联系电话）

附件十一、项目管理机构（格式自拟）

（1）项目管理机构组成

（2）项目经理简历

（3）项目技术负责人简历

（4）项目管理机构配备情况辅助说明：主要包括项目管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。

附件十二、供应商简介及资质证明文件

a、供应商简介

b、《营业执照》复印件

c、《税务登记证》复印件

d、《组织机构代码证》复印件

e、《资质证书》复印件

f、《安全生产许可证》复印件

g、《建造师注册证书》及安全生产考核合格证书（B证）复印件

h、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

i、供应商认为有必要提供的其他资质文件复印件

附件十三、供应商认为需要说明的其他内容

附件十四、无重大违法记录承诺书

附件十五、供应商认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书及获奖资料等复印件

附件十六、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：         年龄：          职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日  期：  年  月  日

附件十七、法定代表人授权委托书

：

(供应商全称)法定代表人         授权    (被授权代表姓名)          为全权代表，参加贵处组织的（项目编号       ）磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

全权代表身份证复印件

供应商:（盖章）

法定代表人:（签章）

日    期：  年  月  日

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

技术部分

1、整体施工改造方案及措施

2、确保安装质量的技术组织措施和计划

3、确保安全文明施工的保障措施和计划

4、确保工期的技术组织措施和计划

5、拟投入的主要施工机械设备、主要施工机械进场计划

6、劳动力安排计划

7、成品保护措施

8、可提高工程质量、提前工程进度、降低工程造价的可行的合理化建议。