项目编号：SDGP370000201902006426

山东理工大学农工工程与食品科学学院人才引进设备采购竞争性磋商文件

采购人：山东理工大学

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

二〇一九年十一月

目录

第一章竞争性磋商公告	2

第二章供应商须知前附表	4

第三章供应商应当提交的资格、资信等证明文件	8

第四章采购需求	10

第五章供应商须知	13

第六章开标、磋商、成交及废标	26

第七章纪律要求	38

第八章签订合同、合同主要条款	39

第九章评审办法	46

第十章响应文件格式	50

- 第一章竞争性磋商公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学农工工程与食品科学学院人才引进设备采购以竞争性磋商的方式组织采购，欢迎符合条件的合格供应商参加磋商。

1.项目名称：山东理工大学农工工程与食品科学学院人才引进设备采购

项目编号：SDGP370000201902006426

2.项目内容:

| 包号 | 采购内容 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 铣床、材料性能试验机、数控车床、光纤激光切割机等 | 59万元 |
| A2 | 焊台T12-D、无线焊台T12-AA、热风枪等 | 112.1万元 |
| A3 | 分析天平、环境气象监测站、航拍无人机等 | 31.4万元 |
| A4 | 超高效液相色谱仪、气相色谱仪、荧光分光光度计等 | 97.5万元 |

3.采购预算: 本项目采购预算为共计300万元，共4个包。

4.供应商资格要求

4.1、具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》有效证件；注：三证合一的供应商仅须提供《营业执照》即可。4.2、供应商近三年内无行贿犯罪记录；4.3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4.4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.5、法律、法规规定的其他条件

4.6、本项目不接受联合体。

5.公示媒介

本项目公示在中国山东政府采购网站上发布。

6磋商文件的获取

6.1时间：自2019年11月06日起至2019年11月13日17:30，工作时间：08:30至17:30（北京时间，节假日除外，下同）。

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司(山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间)

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网进行注册报名并按照以下方式获取磋商文件（二选一）：

（1）现场报名：获取磋商文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件、信用查询截图（加盖公章）；

（2）网上报名：有意参加本次采购活动的供应商将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、信用截图及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学农工工程与食品科学学院人才引进设备采购采购竞争性磋商项目报名-“单位名称”否则报名无效。

6.4文件售价：人民币300元，售后不退。

7.递交响应文件截止日期及地点

7.1时间：2019年11月18日08时30分至09时00分止。

7.2地点：山东盛和招标代理有限公司(山东•济南奥林匹克中心体育场3015房间)

8.磋商日期及地点

8.1时间：2019年11月18日09时00分。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司(山东•济南奥林匹克中心体育场3015房间)

9.联系方式

采购人：山东理工大学

联系人：辛老师(山东理工大学)

电话：0533-2780027(山东理工大学)

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

联系人：曹鑫  高欣悦

电话：17615838826；0531-61387888；

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

第二章供应商须知前附表

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容（包括澄清、补充或修改等内容），按照磋商文件的要求及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学农工工程与食品科学学院人才引进设备采购竞争性磋商 |
| 4 | 分包情况 | A1包：铣床、材料性能试验机、数控车床、光纤激光切割机等； A2包：焊台T12-D、无线焊台T12-AA、热风枪等； A3包：分析天平、环境气象监测站、航拍无人机等； A4包：超高效液相色谱仪、气相色谱仪、荧光分光光度计等； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | ☑ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 |
| 11 | 构成磋商文件的其他材料 | 详见磋商文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到磋商文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年11月18日09时00分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | ☑ 不需要 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照磋商文件的要求编写投标文件；对磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.磋商文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本三份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年11月18日08时30分起至09时00分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3015室）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年11月18日09时00分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3015室）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

第三章供应商应当提交的资格、资信等证明文件

1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等） | □原件 复印件 |  |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见磋商文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |  |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见磋商文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |  |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |  |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件或复印件 |  |
| 6 | 提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用截图（提供供应商盖章原件）。 | □原件或复印件 |  |
| 7 | 其他资质证书正（副）本 | □原件复印件 |  |
| 8 | 所投产品在第四章技术要求中带“▲”标注的必须是政府强制采购范围内的产品。（开标时须提供产品所在最新发布的节能产品政府采购清单完整页，且在清单中标注所在位置，并加盖投标人公章）。 | □原件复印件 |  |
| ９ | 相应的人员资格证书 | 原件复印件 |  |
| 10 | 社保证明 | □原件复印件 |  |
| 11 | 业绩证明材料（合同） | 原件复印件 |  |
| 12 | 获奖证书 | 原件复印件 |  |
| 13 | 相关体系认证证书 | □原件复印件 |  |
| 14 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料（按要求提供） | 原件复印件 |  |

备注：

（1）开标时，供应商应当提交上述证明材料 1-6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提供的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.其他规定

2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2磋商文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

第四章采购需求

1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在政府采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

- 采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

A1包：         预算:590000元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣床 | 台 | 1 | 工作台面积：320×1325mm 纵向行程：700/680mm 横向行程：255/240mm 垂直行程：370/350mm T型槽数及宽度：3×18mm T型槽间距：70mm 主轴孔锥度：7：24 主轴孔径：29mm 主轴轴向移动距离：85mm 主轴转速范围：30-1500rpm 铣头电机：7.5KW 冷却泵电机：0.125KW 进给电机：2.2KW 机床外形尺寸：2295×1770×2094mm 机床重量：3000kg 配套一套铣床加工用刀具 |
| 2 | 材料性能试验机 | 台 | 1 | 一、设备功能用途及相关标准： 1）试验机生产标准：GB/T16491-2008《电子式万能试验机》； 2）试验机检定标准：JJG475-2008《电子万能试验机检定规程》 3）试验机包装运输标准：JB/T6147-2007《试验机包装、包装标志、储运技术要求》 4）试验方法标准：根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等标准进行试验和提供检测数据，能自动求取各相关标准中的结果参数（配合相应夹具或测量变形装置）。可求出最大力、抗拉强度、屈服强度、弹性模量、泊松比、断后伸长率、挠度、抗弯强度、抗压强度等参数，金属薄板r值、n值的自动测量与处理。能够完全满足GB/T228-2010《金属材料室温拉伸试验方法》、GB/T7314-2005《金属材料室温压缩试验方法》、GB/T232-1999《金属材料弯曲试验方法》、GB/T14452-1993《金属弯曲力学性能试验方法》等的要求。 5）设备功能：具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可用于金属、非金属材料及其制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、三点弯曲等力学性能测试和分析研究。 二、设备主要技术参数： 2.1 最大试验力：100kN； 2.2 试验机准确度等级：1级； 2.3 试验力测量范围：0.4%—100%FS全程不分档； 2.4 试验力示值相对误差：示值的±1%以内； 2.5 试验力分辨力：最大试验力的1/±450000（全程分辨力不变）； 2.6 变形测量范围：0.2%-100%FS； 2.7 变形示值相对误差：示值的±1%以内； 2.8 变形分辨力：最大变形量的1/±450000； 2.9 大变形测量范围：10-800mm； 2.10 大变形示值相对误差：示值的±1%以内； 2.11 大变形分辨力：0.008mm； 2.12 位移示值相对误差：示值的±0.2%以内； 2.13 位移分辨力：0.04µm； 2.14 应力控速率调节范围：0.005-5%FS/S； 2.15 应力控速率精度：速度<0.05%S/s时，为设定值的±2%以内； 速度≥0.05%S/s时，为设定值的±1%以内； 2.16 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S； 2.17 应变形控制速率精度：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内； 速率≥0.05%FS时，为设定值的±1%以内； 2.18 位移控制速率范围：0.001—500mm/min； 2.19 位移控制速率精度：为设定值的±0.2%以内； 2.20 试验空间：950mm； 2.21 有效试验宽度：600mm； 2.22 主机外型尺寸（长×宽×高）：1065×655×2235（mm）； 2.23 电源：380V±10%，1.5kW； 2.24 主机重量：约1200kg。 三、安全参数： 3.1、配引伸计试验时有切换提示功能，避免试样断裂而造成引伸计损坏； 3.2、可按定位移、定力、定衰减率等多条件设定自动停机条件，保证试验安全可靠； 3.3、正常操作下系统具备过载、过流、过压、过速等自动检测停机保护措施； 3.4、具备电子限位、机械限位、电路急停等多种安全保护方式。 四、设备主要配置： 4.1 主机框架及传动部分：一套； 采用高强度光杆固定上横梁及工作台面，构成高强度的框架结构；采用无间隙高精密滚珠丝杠，提高了传动效益和位移精度。 4.2 交流伺服电机及伺服器：一套； 采用东元全数字式交流伺服器，控制高精度，高响应频率的交流伺服电机，保证传动系统效率高，噪音低，传动平稳，并保证速度示值允许误差不超过+0.2%; 4.3.广测轮辐式传感器：一只； 采用高稳定性，高精度应变式力传感器，高稳定性的精密测量系统保证全程分辨率不变，确保试验力示值误差最大不超过+1%；可根据需要使用多个力传感器，实现多范围的试验力测量； 4.4 三闭环测量控制系统一套； Ljz-maxtest全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平。 4.5 联想电脑一台； 4.6 试验软件一套； 4.7 拉伸、剪切、压缩、三点弯曲等力学性能测试夹具； 五、设备主要配置清单： 1 主机：WDW-100M（100kN），1 台， 上压下拉空间，含铸铁底座、上下横梁等； 2 丝杠副：精密滚珠丝杠，2套，ABBA； 3 负荷传感器：100kN，1只，广测品牌，安装于机器内； 4 伺服电机及伺服系统：东元，1套，台湾东元，安装于机器内； 5 减速系统：进口品牌，1套，皮带轮； 6 全数字三闭环控制器；力领，1套，安装于机器内部，功能介绍见《产品性能特点及优势说明》； 7 测控软件：力领，1套，安装于计算机内，功能介绍见《产品性能特点及优势说明》； 8 计算机：联想品牌，1台，商用机； 9 打印机：HP，1台，惠普； 10 手动控制器：线长1.5m，1个，装于侧罩上； 11 压缩夹具：1套，盘径Φ150（含千分表装置）； 12 楔形拉伸夹具：1套，含平型钳口、V型钳口各一套； 13 随机工具：1套，专用； 14 试验机使用说明书：1份，纸质； 15 软件使用说明书：1份，纸质； 16 出厂检定合格证书：1份，纸质； 17 保 修 证 书：1份，纸质； 18 软件备份：1份，光盘； 19 计算机随机资料：1份，纸质； 20 打印机随机资料：1份，纸质； |
| 3 | 数控车床 | 台 | 1 | 一、机床主要结构及技术特点 “山-平”导轨结构，导轨跨距324mm。床身内部筋形布局合理，有较高的刚性，导轨采用中频淬火磨削工艺，淬硬层深2～3mm，硬度达52HRC以上。在滑动导轨面处采用贴防爬行导轨板等工艺措施，使进给系统的刚度、摩擦阻尼系数等动态特性处于最佳状态，避免低速爬行现象的发生。机床为单轴结构，主轴轴承采用双列圆柱滚子轴承+角接触球轴承的配对形式。 机床的横向、纵向导轨，横向、纵向滚珠丝杠为集中自动供油润滑。机床电气设计符合GB 5226.1－2008电气标准。机床具有紧急停止按钮，可防止各种突发故障给机床造成损坏。 二、机床主要技术参数 床身上最大回转直径Φ400mm；最大车削长度850mm；最大车削直径400mm；滑板上最大回转直径Φ200mm；主轴端部型式及代号A16；主轴孔直径Φ53；主轴转速级数无级；主轴转速范围100-2400r/min；主轴最大输出扭矩143Nm；主电机输出功率5.5/7.5kW；X轴快移速度6m/min；Y轴快移速度12m/min；X轴行程220mm；Z轴行程850mm；卡盘直径/型式10＂/手动三爪；尾座套筒直径60mm；尾座套筒行程140mm；尾座套筒锥孔锥度4#；中心高距床身200mm；中心高距地面1070mm；机床重量约1960kg 三、机床主要精度 加工精度IT6~IT7；加工工件圆度0.004mm；加工工件圆柱度0.03mm / 300mm；加工工件平面度0.025mm/Ф300mm；加工工件表面粗糙度Ra1.6μm；定位精度X轴0.024mm、Z轴0.032mm 重复定位精度X轴0.009mm、Z轴0.013mm。 四、机床控制系统及外购件要求 含操作系统，X轴伺服电机；Z轴伺服电机；主电机；Y轴丝杠；Z轴丝杠；卡盘；主轴轴承 尾座手动（带套筒锁紧）；冷却泵；刀架 五、机床随机附件 地脚螺栓、顶尖、顶尖套 各1套 易损件、各种刮屑板、滑板镶条、强力带各1套 六、机床随机文件 (提供电子版) 合格证、装箱单、操作说明书、维修保养说明书、运输与安装说明书、刀架使用说明书、卡盘使用说明书、电气使用说明书、电路图册、机床参数表、数控系统文件。 |
| 4 | 光纤激光切割机 | 台 | 1 | 加工幅面（长×宽） 3000mm1500mm X 轴行程 1500mm Y 轴行程 3000mm Z 轴行程 120mm 精度 X,Y 轴定位精度 ±0.05mm X,Y 轴重复定位精度 ±0.02mm 速度 X/Y 轴定位速度 80m/min X,Y 轴加速度 0.8G 重量与尺寸 工作台载重 700KG 机床重量约2200KG 外形尺寸（长×宽×高） 4600mm2460mm1360mm 激光器 RFL-C1000W 激光切割头 SENFENG 数控系统组成：柏楚 CypCut；伺服驱动：台达/施耐德；床身机械：LAPPING/SENFENGSF/EREFAT；电气、电路：德国SIEMENS 冷水机 光纤切割专用 除尘风机 光纤切割专用 标准附件、文件 说明书 机床主机由床身、横梁、交换工作台、Z 轴装置、操作控制部分，气路水路等部分组成。 床身部分:精密焊接工艺焊接而成，经退火消除内应力后，经过二次振动时效处理后精加工而成，保证20年不变形。 横梁部分:使用高强度铝合金横梁,重量轻,动态性能佳;，经退火消除内应力后进行粗加工，经过二次振动时效处理后精加工而成，保证了横梁整体的强度稳定性。 切割材料：碳钢、不锈钢、铝合金、黄铜、紫铜、镀锌板、硅钢板、电解板、钛合金、锰合金； 切割范围：0.5~12mm 碳钢，0.5~5mm 不锈钢，铝合金 0.5~3mm，黄铜 0.5~3mm； 切割功能：飞行快速切割工艺技术、铝合金压缩空气切割工艺技术等。 |
| 5 | 小型立式钻床 | 套 | 1 | 包含整机一台，4-16铣夹头一套，3-16钻夹头一件，M4-B16主轴接杆一件，M4-M3 M3-M2变径套各一件，退刀楔一件，M12拉杆一件，125mm平口钳一台； 钻孔最大直径：50mm；端铣最大宽度100mm；立铣最大直径25mm；镗孔最大直径120mm；最大攻丝直径M16；主轴端面至工作台的距离38mm-430mm；主轴转速范围230-1825（r.p.m）；主轴行程120mm；工作台尺寸900mm240mm；工作台行程500mm230mm；外形尺寸1200mm970mm1650mm；电机功率1.5kw；机床重量500kg |
| 6 | 小型台式钻床 | 套 | 1 | 电压220v；最大钻孔直径16mm；最大端铣宽度40mm；最大立铣宽度10mm；主轴锥度MT2；立柱直径70mm；主轴最大行程80mm；主轴转速范围320-3300（r/min）；主轴转速级数12级；立轴中心至立柱表面距离182mm；主轴端至工作台面最大距离360mm；工作台行程210mm210mm；工作台面尺寸400mm150mm；底座尺寸290mm438mm；总高900mm；包装尺寸88cm62cm26.5cm（木箱）；净重71kg；电机功率550w |
| 7 | 立式炮塔铣床 | 套 | 1 | 包含整机一台，水泵、电子X轴走刀器、XY轴数显尺、6寸平口钳、58件组合压板、R8夹头一组、拉杆、工作灯、工具箱； 工作台尺寸305mm1370mm；工作台纵向形成810mm；工作台横向行程420mm；工作台垂向形成500mm；主轴转速范围80-5440（R.P.M）；主轴行程127mm；主轴进给速度0.04/0.08/0.15；主轴端面至工作台距离500mm；主轴锥度R8；主轴电机功率2.25kw；铣头左右回转90°；铣头前后回转45°；整机重量1850KG；包装尺寸1780mm1650mm2080mm |
| 8 | 台式小型车床 | 套 | 1 | 包含整机、三爪卡盘 、公制挂轮、挂轮套、三角胶带、随机工具、中心架、跟刀架、钻夹锥柄、变径套、后挡板；机床精车试车时，其圆度误差不大于0.02mm,圆柱度误差（Ra）不大于3.2um,精车螺纹（公制）精度在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm；床身上最大工件回转直径280mm；工作台最大回转直径155mm；主轴转速范围/级数：180-1800r/min/正反各6级；主轴通孔直∅28mm；主轴孔锥度MT4；纵向行程480mm；横向行程150mm；尾座套筒锥度/移动距离：MT3/90mm；小刀架行程60mm；纵向进刀量/级数：0.1-0.4mm/r/3；公制螺纹/级数：螺距范围0.14-3 mm /15种；电压/电机功率：380V0.75kw 220V/0.55kw；净重/毛重： 200/240kg；底座箱净重/毛重：32/44kg；主机外形尺寸：1200x620x500mm；主机包装尺寸1330x770x650mm；底座箱外形尺寸：50x640x730mm； |
| 9 | 普通车床 | 套 | 1 | 车床卡盘直径，160mm 卡盘正爪夹持范围:最大82mm 卡盘反爪夹持范围:最大170mm 托板最大工件回转直径:170mm 主轴转速范围: 80-2000Rpm 车削公制螺纹范围: 0.2-3.5MM18种 套筒行程: 75mm 床身最大工件回转直径: 290mm 包装尺寸:1500720740mm 电压: 220V50Hz 车床电机功率，1500W 最大加工工件长度: 700mm 床身宽度182mm 主轴锥度: MT5 尾架套筒锥度:MT3 主轴孔径:38mm 主轴转速: 80-2000Rpm 车削英制螺纹范围:8-56T.P.I 重量: 250/270kg |
| 10 | 工业级3D打印机 | 套 | 1 | 3D打印机参数： 1、打印技术：熔融堆积（FDM） 2、成型平台材质：一体加热平台，平台可加热温度≥100度； 3、磁吸式模块化喷头，易拆卸，并且根据不同的打印场景，配备3个不同喷头； 4、全钣金件封闭式机箱，嵌入式顶盖设计，稳定安全可靠。 5、喷头数量：单喷头 6、彩色触控屏≥4.3寸 7、支持语言：中/英 8、平台采用自动调平； 10、打印尺寸: ≥500400600 mm 11、打印精度： 0.05（至0.4可调） 12、XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.0025mm； 13、打印速度：10-300mm/s（可在打印状态下适时调整） 14、打印方式：U盘连接方式 15、环境要求： 5-50℃，湿度5-50% 16、耗材类型：PLA,ABS，PVA,木屑,碳纤维,渐变色等 17、耗材直径：1.75mm 18、支持断电续打功能、断丝报警、暂停打印、安全防护、一键自动进退料功能。 19、提供自主研发3D模型数据处理软件（切片软件） 20、打印机硬件、打印机主板控制软件，均具备自主产权证书，专利所有人归属同一家公司，确保产品自主研发, 可提供持续升级和服务。(提供各项专利证书复印件并加盖硬件厂商公章) 21、品牌产品通过CE、FCC、ROHS国际标准认证。(提供证书复印件并加盖硬件厂商公章) 22、厂家通过ISO9001质量管理体系认证。(提供证书复印件并加盖硬件厂商公章) 23、中国校园健康优秀绿色环保产品((提供证书复印件并加盖厂商公章) 包含PLA耗材：黑色40卷，白色40卷，肤色5卷，粉色5卷，绿色5卷，蓝色5卷，金色5卷，橙色5卷，灰色5卷，透明5卷；每卷1KG，耗材直径1.75mm 包含PLA木质耗材5卷，ABS耗材10卷，TPU耗材15卷；每种耗材均为每卷1KG，耗材直径1.75mm |
| 11 | 光固化3D打印机 | 套 | 1 | 1.模型格式:STL、cbddlp 2.切片软件:ChiTuBox Z轴精确度 1.25微米 3.打印方式:U盘脱机打印 层厚度 25~100微米 4.成型技术:LCD屏光固化成型 打印速度 20mm/小时 5.光源配置:UV平行光源（波长405nm） 6.包装重量: 9.54kg 7.XY分辨率:19201080 8.包装尺寸:310x305x590mm 9.额定功率: 60W 10.机器尺寸: 232mmx224mmx243mm 11.3D设计软件: PRO/E、3DMAX、Solidworks、UG、Geomagic、Zbrush、Catia 等 包含耗材20瓶： 粘度：150-200MPa·s (NDJ-8S 旋转粘度仪（25℃）) 吸收波段：355nm-410nm 密度：1.05-1.25g/cm（密度计（25℃）） 弯曲模量：1.882-2.385 MPa 弯曲强度：59-70 MPa 体积收缩率：3.72-4.24% 热变形温度：120℃ 拉伸强度：36-62Mpa 重量：500G/瓶 |

A2包：     预算：1121000元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊台T12-D | 台 | 10 | 功率：72W 温度：150℃ 电压：AC110～230V，50/60Hz。5A |
| 2 | 无线焊台T12-AA | 台 | 4 | 容量：18000毫安 使用时间：大于2小时 USB接口：3.0A大电流USB 5V接口2个 烙铁功率:72W足功率原装发热芯 温度调节：200-480度可调，加强模式可达530度 |
| 3 | 热风枪2500W数显 | 台 | 4 | 温度显示：液晶数显 调温功能：数显无极调温 发热丝:双发热丝 温度：60-600℃风量：300-600L/MIN |
| 4 | 数字万用表F15B+ | 个 | 5 | 交直流电压：1000V 交直流电流：10A 电阻量程：40MΩ 电容量程：1000μF 通断蜂鸣：＜70Ω会响 二极管测试：2V 屏幕背光：有 自动关机：无操作20分钟 电源：1.5V 5#电池2节 质量保修:1年 |
| 5 | 钳形万用表F303 | 个 | 2 | 交流电流 量程：600.0A 分辨率：0.1A 精度：1.8%±5位（45Hz至65Hz）/2.5%±5位（65Hz至400Hz） 交流电压 量程：600V 分辨率：0.1V 精度：1.8%±5位（45Hz至60Hz） 直流电压 量程：600V 分辨率：1%±5 电阻 量程：400Ω/4000Ω 分辨率：0.1/1Ω 精度：1%±5位 通断测试蜂鸣器：≤70Ω 环境参数 工作温度：0-40℃ 储存温度：-30℃到+60℃ 工作湿度：无冷凝（＜10℃） ≤90%RH（10℃-30℃） ≤75%RH（30℃-40℃）（无冷凝） 工作海拔：2000米 储存海拔：12000米 符合EN/IEC61326-1所有相关要求 温度系数：0.1x(准确度/℃（＜18℃-＞28℃）) |
| 6 | 红外测温仪MT4MAX+ | 个 | 2 | 温度范围：-30℃至400℃（-22℉至752℉） 精度（环境温度为23℃±2℃时的几何校正）：≥0℃：读数±1.5℃或±1.5%，取较大值 ≥-10℃至＜0℃：±2.0℃ ＜-10℃：±3.0℃ 响应时间（95%）：＜500ms（读数的95%） 光谱响应：8μm至14μm 屏幕分辨率：0.1℃（0.2℉） 电源：1AA IECLR06电池 电池寿命：开启激光和背光时12小时 可重复性（读数的%）：读数的±0.8%或±1.0℃（±2.0℉）取较大值 工作温度：0℃至50℃（32℉至122℉） 存放温度：-20℃至+60℃（-4℉至140℉），无电池 工作湿度：10%-90%相对湿度，30℃（86℉）时无冷凝 工作海拔：平均海拔2000m 存放海拔：12000m 跌落测试：1m 防护等级（IP）：IEC60529规定的IP40 震动和冲击:IEC 68-2-6 2.5g，10至200Hz，IEC 68-2-27，50g，11ms 符合EN/IEC 61010-1 激光安全：FDA和EN60825-1二级 电磁兼容性标准：61326-1EN6326-2 |
| 7 | 数字示波器F190-202S | 台 | 1 | 带宽：200MHz 通道数量：2通道 实时采样率：2.5GS/s 输入：2个BNC输入和1个DMM输入 独立浮动隔离输入：输入、参考和接地之间高达1000V CAT Ⅲ/600V CAT Ⅳ 时基范围：2ns/div至4s/div 输入灵敏度：2mV-100V/div加上各种衰减 触发类型：Connect-and-View™，自由运行，单次拍照，边缘，延时，双斜率，视频，视频线路，可选脉冲宽度，N循环 触发源:2个BNC输入或通过DMM输入连接外部 电子脉冲捕获:8ns 示波表测量:光标7，自动30 Max记录长度：ScopeRecord模式：每次输入30000pt 示波模式：每次输入10000pt 存留：数字余辉提供了类似于模拟示波表的波形衰减 波形比较：带有自动通过/失败测试的波形参考 DMM规格：仪表输入（也用作示波表模式的外部触发输入）：4mm香蕉插头输入与示波表输入和接地完全隔离 Max分辨率：5000计数 测量：Vdc，Vac rms，Vac+dc rms,电阻，持续性，二极管测试，电流（通过电流钳或分流器），温度℃或℉（使用可选转换器） 存储位置：屏幕+设置：30个存储波形、10个存储记录和9个存储屏幕副本 显示屏：153mm快速更新的全彩色LCD 环境指标： 工作温度：0℃至40℃（含电池） 0℃至50℃（不含电池） 存放温度：-20℃至+60℃ 工作海拔：CAT IV 600V/CAT Ⅲ 1000V Max为2000m（6666ft） CAT Ⅲ 600V/CAT Ⅱ 1000V Max为3000m（10000ft） 电气安全性：1000V CAT Ⅲ/600V CAT IV(EN6 10 10-1) 锂离子电池：BP290（2400mAh） |
| 8 | 手持示波器F123B | 台 | 2 | 示波器模式 垂直：频率响应-直流耦合：不配备探针和测试引线（带BB120）:DC-20MHz(-3dB) 配备STL120-IV 1:1屏蔽测试引线：DC-12.5MHz(-3dB)/DC-20MHz（-6dB） 配备VP41 10:1探针：DC-20MHz（-3dB） 频率响应-交流耦合（如果翻倒）：不配备探针和测试引线：＜10Hz（-3dB） 配备STL120-IV 1:1屏蔽测试引线：＜10Hz（-3dB） 配备VP41 10:1探针：＜10Hz（-3dB） 上升时间（不含探针和测试引线）：＜17.5ns 输入阻抗：不配备探针和测试引线：1MΩ/20pF 配备BB120:1MΩ/24pF 配备STL120-IV 1:1屏蔽测试引线：1MΩ/230pF 配备VP41 10:1探针：5MΩ/15.5pF 灵敏度：5mV至200V/div 模拟带宽限制器：10KHz 最大输入电压A和B：直接输入，配备测试引线或VP41探针：600Vrms Cat IV，750Vrms最高 配备BB1200:60Vrms 水平：示波器模式：标准、单一、转动 量程（标准）：等效采样：20ns至500ns/div 实惠采样：1μs至5s/div 单一（实时）：1μs至5s/div 转动（实时）：1μs至60s/div 采样速率（双通道同时采样）：等效采样（重复信号）：高达4GS/s 实时采样1μs至60s/div :40MS/s 触发：屏幕更新：自动运行，触发 数据源：A,B A和B灵敏度：@DC-5MHz：0.5div或5mV @40MHz：4div @60MHz：N/A 斜率：正值，负值 输入A和输入B： 直流电压（VDC） 量程：500mV、5V、50V、500V、750V 精度：±（0.5%+5计数） 真有效值电压（V ac和V ac+dc） 量程：500mV、5V、50V、500V、750V 峰值 模式：最大峰值、最小峰值、峰峰值 量程：500mV、5V、50V、500V、2000V 精度：最大峰值或最小峰值：满量程的5% 峰峰值的精度：满量程的10% 频率 量程：1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz、1MHz、10MHz、50MHz 频率范围：连续自动设置中为15Hz(1Hz)至50MHz 1Hz至1MHz的精度：±（0.5%+2计数） RPM 最大读数：50.00KRPM 精度：±（0.5%+2计数） 占空比（PULSE） 量程：2%至98% 频率范围：连续自动设置中为15Hz（1Hz）至30MHz 脉宽(PULSE) 频率范围：连续自动设置中为15Hz（1Hz）至30MHz 安培（AMP）配备电流钳：量程与V dc、V ac、V ac+dc或PEAK相同 比例因数：0.1mV/A、1mV/A、10mV/A、100mV/A、400mV/A、1V/A、10V/A 精度：与与V dc、V ac、V ac+dc或PEAK相同（加上电流钳的不确定度） 温度（TEMP），带有可选温度探针 量程：200℃/div（200℉/div） 比例因数 1mV/℃和1mV/℉ 精度：与V dc相同（加上温度探针的不确定度） 分贝（dB）0dBV：1V 0dBm(600Ω/50Ω)：1mW 0dB on：V dc、V ac或Vac+dc 波峰因数（CREST） 量程：1至10 相位 模式：A-B,B-A 量程：0到359度 精度：1度 |
| 9 | 绝缘电阻测试仪F1503 | 台 | 1 | 测量范围：0.01MΩ到2000MΩ 测试电压：500V、1000V 测试电压准确度：+20%、-0% 短路测试电流：1mA额定 自动放电：放电时间＜0.5秒，当C=1μF或更少时 测量精度：50V:±（3%+5） 100V：±（3%+5） 250V：±（1.5%+5） 500V：±（1.5%+5） 1000V：±（1.5%+5） 交流/直流电压测量： 量程600V 分辨率：0.1b 基本精度：±（2%+3）50Hz至400Hz±（%读数+数字） 接地电阻测量：短路电流＞200.0mA，量程：20.00Ω 分辨率：0.01Ω 开放电路测试电压＞4.0V，＜8V 量程：200.0Ω 分辨率：0.Ω 过载保护2Vrms或直流 量程：20.00KΩ 分辨率：0.01KΩ 基本精度：±（1.5%+3） |
| 10 | 可编程线性直流电源DP831A三通道 | 台 | 1 | 通道数：3 直流输出：8V/5A¦¦30V/2A，-30A/2A 负载调解率：电压：＜0.01%+2mV；电流：＜0.01%+250μA 线性调解率：电压：＜0.01%+2mV；电流：＜0.01%+250μA 波纹噪声（20Hz-20MHz0）：常模电压：＜350μVrms/2mVpp；常模电流：＜2mArms 编程年准确度： 电压：CH1:0.1%+5mV CH2:0.05%+20mV CH3:0.05%+20mV 电流：CH1:0.2%+10mA CH2:0.2+5mA CH3:0.2%+5mA 回读年准确度： 电压：CH1:0.1%+5mV CH2:0.05%+20mV CH3:0.05%+20mV 电流：CH1:0.2%+10mA CH2:0.1%+5mA CH3:0.1%+5mA 编程分辨率：电压：1mV,10mV,10mV 电流：0.3mA,0.1mA,0.1mA 回读分辨率：电压：0.1mA 电流：0.1mA 显示分辨率：电压：1mV 电流：1mA |
| 11 | 直流电源DP711 | 台 | 4 | 电压/电流额定值：0V至30V/0A至5A 过压保护/过流保护：0.01V至33V/0.01A至5.5A 负载调解率±（输出百分比+偏置）：电压＜0.01%+2mV,电流＜0.01%+2mA 线性调解率±（输出百分比+偏置）：电压＜0.01%+2mV,电流＜0.01%+2mA 纹波和噪声（20Hz～20MHz）：常模电压＜500μVrms/3mVpp，常模电流＜2mArms 年准确度[1](25℃±5℃)，±（输出百分比+偏置）： 编程：电压：0.05%+20mV，电流：0.2%+10mA 回读：电压：0.05%+20mV，电流：0.2%+20mA 分辨率： 编程：电压：标配10mV安装高分辨率选件后1mV，电流：标配10mA安装高分辨率选件后1mA 回读：电压：标配10mV安装高分辨率选件后1mV，电流：标配10mA安装高分辨率选件后1mA 显示：电压：标配10mV安装高分辨率选件后1mV，电流：标配10mA安装高分辨率选件后1mA 电压程控速度[3]（总变化范围内的1%）： 上升：满载150ms 空载100ms 下降：满载30ms 空载450ms 温度系数[4]，±（输出百分比+偏置）：电压：0.01%+2mV 电流：0.02%+3mA 稳定性[5]，±（输出百分比+偏置）：电压：0.02%+2mV 电流：0.1%+3mA |
| 12 | 信号发生器DG992 | 台 | 1 | Max输出频率：100MHz 采样率：250Msa/s 垂直分辨率：16bits 通道数：2CH 任意波长度：16Mpts 基本波：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、直流、双音 高级波形：伪随机二进制系列、RS232、序列 内建任意波：Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛伦兹等共计160种 正弦波：1μHz至100MHz 方波：1μHz至25MHz 锯齿波：1μHz至2MHz 脉冲波：1μHz至25MHz 谐波：1μHz至25MHz 伪随机二进制系列：2kbps至60Mbps 双音:1μHz至20MHz 序列：2k至60Msa/s 噪声（-3dB）：100MHz带宽 RS232：波特率范围9600,14400,19200,38400,57600,115200,128000,2304 任意波：1μHz至20MHz 分辨率：1μHz 准确度：±（设置值得1ppm+10pHz），18℃至28℃ 电源电压：100V至127V（45Hz至440Hz） 100V至240V（45Hz至65Hz） 功耗：小于30W 显示类型：4.3寸TFT LCD（带触摸） 显示分辨率：480水平×RGB×272垂直 色彩：16M色 工作温度：0℃至45℃ 非工作温度：-40℃至60℃ 湿度范围： 小于30℃：≤95%相对湿度，30℃至40℃：≤75%相对湿度，40℃至50℃：≤45%相对湿度 |
| 13 | 频谱分析仪DSA875-TG | 台 | 1 | 频率：9KHz-7.5GHz 分辨率带宽：100Hz至1MHz 相位噪声：-98dBc/Hz@10KHz 显示平均噪声电平:-161dBm(归一化到1Hz) 输入功率：20dBm 阻抗：50 带跟踪源 全幅度精度：＜0.8dB 频率分辨率：1Hz 内部基准频率：10MHz 接口：LAN、USB Host、USB Device、GPIB（可选） |
| 14 | 逻辑分析仪DSO8202E | 台 | 2 | 采样类型：实时采样 采集方式：采样 采样数据 峰峰值：显示高频和随机毛刺 平均值：平均波形，次数：4、8、16、32、64、128 输入耦合：直流、交流或者接地(DC、AC、GND) 输入阻抗：1MΩ±2%‖20pF±3pF 探头衰减：1X, 10X 探头衰减系数设定：1X, 10X, 100X, 1000X 输入电压：CAT I and CAT II: 300VRMS (10×), Installation Category;CAT III: 150VRMS (1×) 采样率范围：500MS/s--1GS/s 波形内插：(sin x)/x 存储深度：2M 扫描范围：2ns/div~2000s/div(以2-4-8步进) 采样率和延迟时间精确度：500ps（在任何大于1ms的时间间隔） 位置范围：2ns/格到10ns/格;（－4格×s/格）到20ms 时间间隔测量度（满带宽）：单次：±（1采样间隔时间+500ppm x读数+0.6ns); >16个平均值：±（1采样间隔时间+500ppm x 读数+0.4ns); 取样间隔=秒/格÷200 垂直分辨率：8位分辨率，每个通道同时取样 电压范围：2mV/div to 100V/div 带宽：200MHz 在BNC处的上升时间（典型）：1.8ns 在BNC处或使用探头时，取样和平均模式中的模拟带宽，直流耦合： ±400V(100V/div-20V/div);±50V(10V/div-5V/div);±40V(2V/div-500mV/div); ±2V(200mV/div-50mV/div);±400mV(20mV/div-2mV/div); 数学运算：加、减、乘、除、FFT FFT 窗口：Hanning、Fla、Rectamgular、Bartlett、Blackman; 1024采样点 带宽限制：20MHz 低频响应（-3db）：在BNC处为≤10Hz 垂直增益精度：在“取样”或“平均”采集模式下，5V/格到10mV/格的精度为±3%;在“取样”或“平均”采集模式下，5mV/格到2mV/格的精度为±4%; 直流测量精度，平均采集模式： 垂直位移为零,且N≥16时：±（3%×读数+0.1格+1mV）,适用于选择10 mV /格或更大的单位时. 垂直位移不为零时，且N≥16时：±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格). 设定从2mV/格到200mV/格增加2mV；从200mV/格到5V/格增加50mV. 电压测量重复性，平均采集模式： 在相同设置和环境条件下，采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量:±（3%×读 数+0.05格） 信号发生器模式 输出频率：直流：1Hz~25MHz DAC时钟：2K~200MHz可调 波形长度：4KSa 垂直分辨率：12位 波形稳定度：<30ppm 波形幅度：±3.5V Max. 输出阻抗：50Ω 输出电流：50mA Ipeak=50mA 带宽：25M 谐波失真：-50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) 屏幕分辨率：640480 dots 显示屏对比度：16档可调且屏幕显示调节进度条 探头补偿器输出：输出电压（典型值）：约2Vpp输入≥1MΩ的负载 频率（典型值）：1kHz 电源电压：AC输入:100-240VACRMS,0.6A MAX,50Hz到60Hz; DC输出:9V,2A 功率：<30W |
| 15 | 焊锡烟雾净化器 双臂3KW | 台 | 2 | 电源电压：220V/380V 吸气臂数：2个 吸臂规格：长2M,直径16CM 过滤效率：99.9% 产品外壳：镀锌板喷塑 电机材质：全铜电机 电机功率：3KW 重量：90KG |
| 16 | 小型功率计 100A | 个 | 6 | 工作电压：8.0VDC～100VDC 测量电压：8.0VDC～100VDC 最大电流：100A 最大功率：10KW 计量精度：1级 |
| 17 | 小型无人机拉力测试台 | 台 | 2 | 电压：0-60V 分辨率0.01V 电流：0-150A 误差0.01A 功率：0-6554w 分辨率0.1w 点阵屏幕：162，背光液晶显示 拉力：10KG 点击安装孔距：16、19、25 尺寸83.5212.5109 |
| 18 | 无人机动力系统测试台 V8 30KG | 台 | 1 | 30KG级无人机拉力测试仪 130A电流持续运行，检流电阻升温小于20°C 采集原理：采样电阻采集压降 最大测试电流300A 计算方式：滤波+平均值 适合频率：直流/1khz-50khz 质量：净重36kg±1kg，毛重30kg±1kg； 尺寸：800×650×650（mm） 测试最大电机直径：120mm 测试动力系统最大重量：4kg 测试螺旋桨最大直径：38英寸 拉力量程：0-30kg 拉力精度：0.1%±20g 环境温度量程：-40~125摄氏度 电机温度量程：-40~350摄氏度 环境温度精度：±1摄氏度 电机温度精度：±%1±1.5摄氏度 电压量程：11~90V 电压精度：±0.03%±0.03V 电流量程：0.2~150A 直流电流精度：±0.04%±0.1A 交流电流精度：±1.2%±0.1A 转速量程：1500~300000rpm 转速精度：0.5%±20 扭矩量程：12N·M 扭矩精度：±0.2%±0.02N·M 空速量程：5~50m/s 油门信号类型：50HZ；830~2080us 空速管类型：皮托管 |
| 19 | 64线激光雷达 | 套 | 1 | 外形尺寸：74mm，宽度85mm 质量396g 渠道64 视野：垂直+16.6°至-16.6° 解析度：64×2048（10HZ） 范围120m 激光类别：1级人眼安全 精度：±3厘米-10厘米/零点偏差 采样率：每秒1310720点 旋转率：10-20HZ 每通道输出：距离、强度、Ambient near-IR、反射率、时间戳、角度 角度分辨率：处置0.53°，水平0.18° 其他嵌入式传感器：惯性测量单元（IMU） 多次同步输入与输出选项 帧速率和分辨率即时编程 固定角度和固定时间测量模式 多传感器串扰免疫 可插拔连接器 通过网络进行固件更新 |
| 20 | 无人机空中搭载飞行测试平台Z1 | 架 | 2 | 机架结构为X型，四轴八旋翼 机臂为六边形弯管结构 机身材料为碳纤维 上下均可挂载云台 动力系统为大疆E5000pro 包含4K高清图传系统：大疆lightbridge2 包含飞控系统：大疆A3pro； 包含A3ProZ1专用固件； 轴距：1320mm； 推荐载荷：40KG； 极限载荷：60KG； 飞行时间：无负荷：30分钟；9.7kg负荷：15分钟 最大速度：100Kph（无风）； 最大海平面飞行高度：5000m； 最大抗风等级：12m/s； 机身自重：13.5kg； 支持DJI Ronin2/Freefly Movipro/DIY云台； 支持几乎所有类型相机 |
| 21 | 锂电池6S 22000mah格氏 | 块 | 28 | 电芯：格氏原厂锂聚合物动力锂电芯 电芯组合方式：6S1P 容量22000mAh 放电倍率：15C（高压版） 标称电压：22.8V（高压版） 尺寸：1756552 重量：1241g（高压） |
| 22 | 电机 E5000专业版（CW+CCW） | 个 | 10 | 最大拉力 14 千克/轴（44.4 V，海平面）； 推荐电池 12S LiPo； 推荐起飞重量 4.5 - 7.0 千克/ 轴（海平面）； 适用碳管外径 30 mm； 动力总成线组长度 电源线：720 mm，信号线及数据线：900 mm； 动力总成重量（单个） 1060 g； 使用环境温度 -10至50℃； 定子尺寸 100×10 mm； KV值 120 rpm/V； 重 量 520 g； |
| 23 | 电调Alpha80A | 个 | 20 | 外观尺寸：88.536.619mm； 重量（含线）：110g； 电机线：硅胶线-深橙色-14AWG-10MM3PCS； 电源线：硅胶线-红色/黑色-12AWG-180MM； 信号线：PVC排线-3D芯-2-450MM（白空黑/JR 3P公头）； 升级线：PVC排线-3D芯-3-50MM（黑红白/JR 3P公头）； 支持电压：18-52.2V 持续电流：80A 瞬间电流（10s）：100A 待机功耗：≤50mA BEC：无 油门行程范围：1100-1940μs 油门刷新频率：500Hz 油门响应速度：300ms |
| 24 | 螺旋桨G3010.5寸一体碳纤维螺旋桨 | 对 | 20 | 螺旋桨型号：3010.5（762mm266.7mm）；参考单片重量（g）：132g； 材质：碳纤+树脂 表面处理工艺：光面 属性归类：一体桨 使用环境温度：-40℃～65℃ 保存温度：-10℃～50℃ 表现较佳转速段：1300-3000转/分钟 极限拉力：33KG |
| 25 | 遥控器lightbridge2 | 个 | 2 | 整体性能： 最远通信距离 5000米（无干扰、无遮挡，FCC模式）； 3500米（无干扰、无遮挡，CE模式）； 有效全向辐射功率（EIRP） 100 mW @ 2.4 GHz； 工作频率： 920.6 MHz ~ 928 MHz (Japan) 5.725 GHz ~ 5.825 GHz 2.400 GHz ~ 2.483 GHz 尺寸：182mm x 167mm x 104mm (L-W-H)； 重量：810 g； 天线增益：3.5 dBi @ 2450 MHz； 内置电池：7.4 V, 6000 mAh； 工作电流：900 mA； 工作环境温度：14° to 104° F (-10° to 40° C)； 充电环境温度：32° to 104° F (0° to 40° C)； 视频输出接口：HDMI, SDI, USB； |
| 26 | 接收机天线及天线座lightbridge2配套 | 套 | 3 | 尺寸：（不含天线） 68mm x 48mm x 21mm (L-W-H)； 重量：（不含天线） 70 g； 天线增益： 2 dBi @ 2450 MHz； 工作电压： 9-12 V； 工作电流： 650 mA @12 V； 工作环境温度： 14° to 104° F (-10° to 40° C)； 可选天线接头： MMCX Male； |
| 27 | 飞控系统A3pro | 个 | 1 | 重量：A3 Pro:386g； 功耗：A3 Pro:最大16W 尺寸：主控: 64mm x 42mm x 19.5mm； PMU: 51 mm x 34mm x 13.5 mm； IMU: 34mm x 26.5mm x 20mm； GPS-Compass Pro: 61mm(直径) x 13mm ； LED: 27mm x 27mm x 8mm； 内置功能： 主控内置 IMU； 智能飞行模式； 低电压保护； DJI智能电池保护； 动力保护； 外接 SBUS 接收机； Lightbridge 2 接收机； 包括4路可配置输出的8路功能通道； SDK； 定位性能： 悬停精度：垂直方向: 0.5m ； 水平方向: 1.5m D-RTK GNSS ：垂直方向: 0.02m + 1ppm；水平方向: 0.01m + 1ppm 外围设备： 支持多旋翼飞行器类型 四旋翼: I4，X4； 六旋翼: I6，X6，Y6，IY6 ； 八旋翼: X8，I8，V8； 支持的电子调速器输出: 400Hz 刷新频率； 推荐电池类型: 3S~12S 锂聚合物电池； 工作环境温度: -10°C 至 +45°C ； 系统配置要求: Windows 7 /8/10 (32 或 64 bit)； 外接接收机类型: Lightbridge 2, S-BUS,D-BUS； 支持外接DJI产品: Z15, Ronin-MX, S900, S1000, S1000+, iOSD, DATALINK PRO, D-RTK等. 飞行特性： 最大抗风能力 <10m/s； 最大偏航角速度 150 度/秒； 最大倾斜角度 35°； 最大升降速度：上升5m/s；下降4m/s； SDK拓展：SDK；Mobile SDK；Onboard SDK SDK 接口：API /CAN2 拓展功能： PWM输入输出：F1-F4输出，F5-F8输入输出可切换 IOSD数据储存：内置存储设备 地面站：搭配LIGHTBRIDGE 2，DJI GO APP可实现 搭配LIGHTBRIDGE 2或者DATALINK PRO, PC 地面站可实现 智能飞行模式： 搭配LIGHTBRIDGE 2可实现航向锁定，返航点锁定，兴趣点环绕，航点模式 远程调参：搭配LIGHTBRIDGE 2，DJI GO APP可实现 PC调参：全新的DJI ASSISTANT，支持模拟器 保护功能： 断桨保护：至少 6 旋翼 动力保护：动力饱和或载重过大 特殊区域保护：支持 低电量保护（DJI智能电池）： 智能返航 低电压保护：支持 |
| 28 | 云台相机ZENMUSE X7 | 台 | 1 | 尺寸：151 × 108 × 132 mm 重量：449 g 云台参数： 角度抖动量 ±0.005° 安装方式 可拆式 可控转动范围 俯仰：+40°至-125°；平移：±300°；横滚：±20° 结构设计范围 俯仰：+50°至-130°；平移：±330°；横滚：+90°至 -50° 最大控制转速 俯仰：180°/s；横滚：180°/s；平移：360°/s 相机参数： 传感器 传感器尺寸（照片）：23.5×15.7 mm 传感器尺寸（最大视频尺寸）：23.5×12.5 mm 有效像素：24MP 支持的镜头 DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） 支持的存储卡类型 MicroSD 卡：传输速度达到Class 10 及以上或UHS-1 评级，写入速度为15MB/s 以上的Micro SD 卡，最大支持128 GB 容量 SSD 卡： DJI CINESSD 图像尺寸 3:2（6016 × 4008）； 16:9（6016 × 3376）； 4:3（5216 × 3912） 图像储存格式 DJI CINESSD: DNG； Micro SD: DNG, JPEG, DNG+JPEG 工作模式 拍照模式，录像模式，回放模式 拍照模式 Micro SD: 单拍，BURST 连拍（3/5/7/10 张），AEB 连拍（3/5 张），定时拍摄CINESSD: RAW BURST 连拍 （3/5/7/10/14/ ∞ 张），使用无限连拍时最高帧率为20fps，具体无限连拍张数受存储卡容量及电池电量限制 快门速度 电子快门：1/8000 – 8s 机械快门：1/1000 – 8s （DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH 不支持机械快门） ISO 范围 照片：100 – 25600 视频：100 – 1600 （EI 模式开启）；100 – 6400 （EI 模式关闭） 相机功能： 曝光模式 程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光 曝光补偿 ±3.0（以1/3 为步长） 测光模式 中央偏重点测光，点测光（点测光区域可选12×8） 测光锁定 支持 白平衡 自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯，荧光灯，自定义（2000K-10000K） 视频字幕 支持（AVC/HEVC） PAL/NTSC 制式 支持 超声波除尘 支持 视频参数： 视频储存格式 CINESSD: Cinema-DNG, ProResMicro SD: MOV, MP4 包含16mm镜头一个： 航拍专业定焦镜头，采用轻量化的碳纤维定焦外壳，可有效减低云台负载，提高航拍稳定性。DL/DL-S 镜头适配 DJI 大疆 DL 卡口（58mm 口径），支持Zenmuse X7 云台相机。 拍摄静态图片，焦距转换系数（CF）为1.5。 焦距16mm 35mm等效焦距为24mm 光圈范围F2.8~F16 重量（含配重环及遮光罩）：178g 滤镜口径：46mm |
| 29 | 云台相机座ZENMUSE X7配套 | 个 | 1 | 尺寸：151 × 108 × 132 mm 重量：449 g 云台参数： 角度抖动量 ±0.005° 安装方式 可拆式 可控转动范围 俯仰：+40°至-125°；平移：±300°；横滚：±20° 结构设计范围 俯仰：+50°至-130°；平移：±330°；横滚：+90°至 -50° 最大控制转速 俯仰：180°/s；横滚：180°/s；平移：360°/s 相机参数： 传感器 传感器尺寸（照片）：23.5×15.7 mm 传感器尺寸（最大视频尺寸）：23.5×12.5 mm 有效像素：24MP 支持的镜头 DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH（带遮光罩和配重环/ 滤镜） 支持的存储卡类型 MicroSD 卡：传输速度达到Class 10 及以上或UHS-1 评级，写入 速度为15MB/s 以上的Micro SD 卡，最大支持128 GB 容量 SSD 卡： DJI CINESSD 图像尺寸 3:2（6016 × 4008）； 16:9（6016 × 3376）； 4:3（5216 × 3912） 图像储存格式 DJI CINESSD: DNG； Micro SD: DNG, JPEG, DNG+JPEG 工作模式 拍照模式，录像模式，回放模式 拍照模式 Micro SD: 单拍，BURST 连拍（3/5/7/10 张），AEB 连拍（3/5 张）， 定时拍摄CINESSD: RAW BURST 连拍 （3/5/7/10/14/ ∞ 张），使用无 限连拍时最高帧率为20fps，具体无限连拍张数受存储卡容量及电池电 量限制 快门速度 电子快门：1/8000 – 8s 机械快门：1/1000 – 8s （DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH 不支持机械快门） ISO 范围 照片：100 – 25600 视频：100 – 1600 （EI 模式开启）；100 – 6400 （EI 模式关闭） 相机功能： 曝光模式 程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光 曝光补偿 ±3.0（以1/3 为步长） 测光模式 中央偏重点测光，点测光（点测光区域可选12×8） 测光锁定 支持 白平衡 自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯，荧光灯，自定义（2000K-10000K） 视频字幕 支持（AVC/HEVC） PAL/NTSC 制式 支持 超声波除尘 支持 视频参数： 视频储存格式 CINESSD: Cinema-DNG, ProResMicro SD: MOV, MP4 包含3套配套的相机座，相机座接口与相机相匹配，含减震球，可将相机挂载与无人机上，具有良好的减震效果 |
| 30 | 模拟图传CONNEX5.8G | 套 | 1 | 输出距离（户外）：达到3300尺/1000米（视线）； 输出延迟：零（不及1毫秒）； 射频：5.1～5.8GHz； 频道选择：自动射频选择》（AFS）； 视频格式：1080P60/50/30/24；1080i60/50；720P60/50；525i/60；625i/50 组播模式：多达四个接收器，无延时，无降格（需要额外的地面机器） OSD(即屏幕莱单式)支持：MAVLINK制式 对应;3DR Pixhawk/APM/ArduPilot 未对应：DJI NAZA/A2/Wookong 加密：AES128&RSA1024》密钥交换 操作温度：0℃～45℃ 调整：CE,FCC,MIC 视频接口：mini HDMI(天空端)；HDMI（Type A）（地面端）； 天线连接器：MMCX(x2)(天空端)；SMA(x5)（地面端）； 电源连接器：4pin（天空端）；DC》round（地面端）； 尺寸(mm)：10263.615.6（天空端）；1298920（地面端）； 重量：130g（天空端）；260g（地面端） |
| 31 | 模拟图传摄像头FPV双摄Caddx | 个 | 2 | 尺寸：摄像头：19x20mm；DVR:29x29mm（HOLE:20x20mm）； 重量：18g FOV：4K F2.8,FOV150°（16/9），FPV FOV165°（4/3）； 像素：1/3英寸SONY IMX458传感器，1300万物理像素； 防抖：基于六轴陀螺仪的硬件+软件算法EIS防抖； 图像模式比例： 16:9 4K30,1080P90,1080P60,1080P30,720P120,720P60,720P30 4:3 2.7K60,1440P60,1440P30 |
| 32 | 模拟图传显示器5802D | 个 | 2 | 分集双接受：5.8GHz 内置电池：2000mah/V 屏幕尺寸：7寸 屏幕材质：LCD/LED 分辨率：800480 电压输入：DC7-16V 最大支持32G内存卡 |
| 33 | 16线三维激光雷达 | 套 | 2 | 包含雷主体、网线、接口盒、电源适配器、驱动软件； 激光线数：16线 测量范围：100m 测量精度：±3cm 支持两次回波 垂直测量角度范围：30°（﹢15°到﹣15°） 垂直方向角度分辨率：2° 水平方向测量角度范围：360° 水平方向角度分辨率：0.1°到0.4° 测量频率：5到20Hz 可以通过网络浏览器监测和改变电机的转速 激光安全等级：1级（人眼安全） 激光波长：905nm 传感器功率：8W（典型值） 工作电压：9-32V 重量：830g 外形尺寸：103mmX72mm 振动测试：500m/sec2 振幅，持续时间11msec 振动：5 Hz to 2000 Hz, 3G rms 防护等级：IP67 工作温度：﹣10℃到﹢60℃ 储存温度：-40℃到﹢105℃ 输出：每秒30万个测量点输出 100M快速以太网连接 数据包包含：距离值、物体反射率、旋转角度、同步时间 支持外接GPS |
| 34 | 二维激光雷达 | 台 | 4 | 测量半径：25米 采样频率16000次/秒 支持增强模式和室外模式，室内外均可使用 测距核心顺时针旋转，可对周围环境360度全方位扫描测距 采用激光三角测距技术 外形尺寸：高度41mm，主体直径76mm，重量190g 角度分辨率：0.225度 通讯接口：TTL UART 通讯频率：256000bps 支持SDK |
| 35 | 服务器 | 台 | 1 | CPU：intel GOLD 6126 2.1HZ 2颗 主板：华硕Z11PA 内存：D4 REG ECC 32GX4 显卡：英伟达TITAN RTX24G 硬盘：企业红盘 4T5 机箱：海盗船机箱 780TI 电源：海盗船AX1600I 包含阵列卡 显示器：三星U32J592UQC，4K，32英寸，60HZ |
| 36 | 电功能水发生器（小功率） | 台 | 1 | 电源220V；功率1.8KW；环境温度5~40°C；PH值2.7；ORP值大于1100mv；酸、碱水各出水量50升；加盐量3克/升；机体外形规格504095（cm）；重量50kg |
| 37 | 电功能水发生器（大功率） | 台 | 1 | 电源220V；功率6KW；环境温度5~40°C；PH值2.7；ORP值大于1100mv；酸、碱水各出水量200升；加盐量3克/升；机体外形规格50400110（cm）；重量100kg |

A3包   预算：314000元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 (0.01g) | 台 | 1 | 量程：1620g 可读性：0.01g 重复性典型值(sd)：0.007g 稳定时间：1.5s 1.采用7寸超大彩色液晶触摸屏，即便穿戴棉制、硅胶手套也可轻松操作 2.18mm数字字符，清晰易读，使您的日常工作更舒适 3.当天平处于非水平位置时，LevelControl水平控制系统将发出警告，并在屏幕上提供水平调节向导，帮助用户最快时间内将天平调至水平 4.动态图形显示（SmartTrac），直接显示天平已使用的称量范围 5.全自动校准技术（FACT）实现温度漂移和工厂时间设置触发的全自动校正 6.内置多种称量应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计称量、密度称量、配方称量、自由因子测量、求和称量 7. 自动记录天平重要的更改，如校准，水平状态和称重参数的修改，完全的可追溯性；对于天平设置更改有明确的记录并可快速搜索。 8.菜单保护功能，设定数字密码防止天平设定被未授权的人修改，对于非授权用户锁定所有可改变天平计量性能的功能 9.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需其他辅助软件 10. USB设备，USB主机和RS232接口可连接电脑，打印机和条形码阅读器 11. 菜单操作和打印支持包括中文在内的15种语言 ，确保方便的使用和无误操作。 12.多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能 13.最小称量值功能，当称量样品量没有达到预设的最小称量值时，红色显示结果，提出警告，以确保结果在预定义的允差范围内 14.前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平 15.下挂钩设计，满足客户特殊应用需求 16.内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出 17.以上参数必须全符合，必须提供厂家授权和型式批准证书 |
| 2 | 环境气象监测站 | 台 | 1 | 采集器主机采用OLED自发光屏幕，背景亮度高，内置智能操作系统，可手指直接触摸操作。具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 ，软件经由国家信息产业信息安全测评中心检测，检测合格颁发《软件产品登记测试报告》(原件备查）。 2、采集器主机具有“机械工业仪器仪表综合技术检测机构”出具的《检测报告》。 3、采集器主机软件具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 ，软件由国家信息产业部信息安全测评中心检测，检测合格后颁发《软件产品登记测试报告》 (原件备查）。 4、工业级设计，抗干扰能力强。背光可自行选择关闭，以降低功耗。外壳采用喷塑钢板冲压成型，坚固耐用，不易老化。 5、可在触摸屏幕上直接设置采集时间间隔，实现自动采集数据。 6、主机采用多种安装形式，配备专用多功能挂板，用户根据实际需要和自身环境条件，可采用移动式支架、壁挂、龙骨悬挂、吊装等多种方式，安装简易。 7、仪器厂家经过1）GB/T19001-2016/ISO9001:2015， 2）22GB/T24001-2016/IS014001:2015、 3）33GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007体系认证。（原件备查） 8、支持手机APP、微信公众号、计算机上随时查看各个参数的实时数据和历史数据。实现自动化控制设备。具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 ，软件经由国家信息产业信息安全测评中心检测，检测合格颁发《软件产品登记测试报告》(原件备查 9、技术参数：三层高度的空气温湿度，风速风向监测： 1）空气温度范围：标配-30～70℃ 准确度：±0.2℃； 重复性：±0.1℃ 2）空气湿度范围：0～100%RH 准确度：±3%RH（10%～90%） 重复性：±0.1%RH 3）风速：0～30m/s，0～60m/s 反应时间：＜1S 启动风力：0.4～0.8m/s 4）风向：0～360° 准确度：±3° 启动风速：≤0.5m/s 10、经高碳钢管喷塑防锈处理高十米立杆，含防风拉锁，带避雷系统。 11、40W太阳能板，12AH蓄电池太阳能供电，可维持阴雨天持续5-7天。 |
| 3 | 航拍无人机 | 套 | 1 | 1.重量：≤910g 2.对角线轴距：≤360 mm 3.最大水平飞行速度：≥72 km/h 4.最长飞行时间：≥29分钟 5.最大抗风等级：≥5级 6.机载内存：≥8GB 7.影像传感器：≥1英寸CMOS 8.有效像素：2000万 9.镜头视角：≥77° 10.最大照片尺寸：≥54003600 11.视频最大码率：≥100Mbps 12.电池容量：≥3800mAh 13.支持前方、后方、上方、下方、左右感知系统。 14.遥控器自带显示屏 需增配：智能飞行电池2组 车载充电器 1个、电池管家1个、电池充电宝转换器1个、螺旋桨2对、单肩包1个 |
| 4 | 航拍无人机 | 套 | 1 | 1.起飞重量：≥1400g 2.对角线轴距：≤350 mm 3.最大水平飞行速度：≥50 km/h 4.最大上升速度：≥6m/s 5.最大下降速度：≥3m/s 6.飞行时间：≥26分钟 7.工作频率：支持2.4GHz-5.8GHz 8.影像传感器：6个1/2.9英寸CMOS 包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器 9.滤光片： 蓝（B）：450 nm ± 16 nm； 绿（G）：560 nm ± 16 nm； 红（R）：650 nm ± 16 nm； 红边（RE）：730 nm ± 16 nm； 近红外（NIR）：840 nm ± 26 nm 10.彩色传感器ISO范围：≥200-800 11.控制距离：≥7km 12.电池容量：≥5800mAh 13.多光谱相机数量：5个 需额外增配智能电池2组、无人机机损险一年、无人机第三者责任险50万1年 显示器1台参数如下： 处理器：A12 储存容量：256G 屏幕尺寸：7.9英寸 内置摄像头、内置扬声器、内置音效芯片 支持RTK功能，支持建图功能 |
| 5 | 航拍无人机 | 套 | 1 | 1.飞行器 重量:242g(含电池) 大小:182×132X33mm3 水平飞行速度:≤8m/s 飞行海拔高度:≤2000m 悬停时间:≤10分钟(无风环境) 建议操控距离:不超过20m 工作环境温度:5°C-35°C 2.相机 影像传感器:1/3.06英寸CMOS; 有效像素1300万 镜头:FOV78.4°;28mm(35mm格式等效);f/2.0; 景深:1.2-6.7m ISO范围:100-3200 照片分辨率:≤4208×3120 录像分辨率:4k:3840×2160@30fps 1080P:1920×1080@30fps 720P:1280×720@30fps 图片/视频格式:JPEG/MP4 储存容量:32GB(含系统文件) 3.单轴云台：可控转动范围:俯仰:-90°~+30° 稳定系统:电子稳像(EIS) 4.可充电锂电池：容量:1360mAh 电压:7.6V 能量:10.34Wh 电池类型:LiPo2S 重量:71g 工作环境温度:5°C-40°C 5.充电座： 输入电压:11V-20V 功率：36W 输出电压:≤8.7V 输出电流:≤2.8A 6.APP/图传： 移动设备App: Hover camera 实时图传:720P@30fps 移动设备版本要求:iOS8.0或更高版本; Android4.4或更高版本。 |
| 6 | 旋转蒸发器 | 套 | 1 | 产品介绍: 旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。 结构特点： 转速显示，温度显示。手电两用升降功能解决断电不便。独特新颖方形特氟隆水浴锅，加热均匀清洗方便。加热锅透明防护罩，节能保温提高功效。主机旋转采用温度可靠的精密减速电机和集成电路组成。密封采用PTEF材料，连接部位确保真空度。冷凝管采用顶抽式冷凝管，阀门式加料管。主机倾斜：松动十字螺钉，即可在0-45度范围内任意倾斜，四通球上装有阀门式加料管可连续进料。主要金属部件：采用耐腐蚀优质不锈钢制造，延长使用寿命。 1.旋转瓶容量：50～2000ml 2.转速范围：10-150转/分，升降行程0-120mm 3.温度范围：自动控制 室温～90度 数字显示 4.加热锅：不锈钢特氟隆复合锅，透明罩 5.仪器尺寸：640×400×960mm 6.输入功率：1000W 7.电压：AC 220V/50HZ 8.重量：20KG 9.特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造 10.出厂标配：收集瓶24口500ml一个， 旋转（茄形）瓶250ml一个 |
| 7 | 氮吹浓缩装置 | 套 | 1 | 产品特点： 1. 适用于试管锥形瓶、离心管等。 2. 用氮气或空气作为蒸发剂。 3. PID控制恒温水及恒温样品,加热平缓。 4. 氮针固定盘及不锈钢样品盘可360度自由旋转。 5. 水位保护防止干烧。 6. 设置放水口便于容器内水的更换。 7. 样品盘可以自由旋转便于正面操作。 8. 电动提升样品托盘至水槽之上,方便移出或者放入样品。 9. 整体提升样品托盘至水槽之上,便于移出或放入样品。 10. 每支吹气针可独立调节或关闭吹出的气体流量。 11. 使用一次性吹气针头,避免交叉污染。 12. 针阀气体流量计,控制并显示气体总消耗量。 规格参数： 产品型号: 电动升降类型 样品位数： 24位 显示方式：双4位LED数字显示 样品架升降方式：电动升降 可升降尺寸（mm）： 100 烧杯（试管）尺寸（mm）：Φ10-29 氮气消耗量（mL）： 330/每针 气体流量计( L）：0-25(可调) 吹针升降高度（mm）： 135-235（电动调节） 样品盘升降高度（mm）：0-100 加热方式：恒温水浴 加热功率（W）： 1000 控温范围（℃）：室温-150（硅油）/室温-96（水） 控温精度（℃）： ±0.2 排水： 有 内槽尺寸（mm）： Φ320×H170 外形尺寸（mm）：Φ355×L402×H620 |
| 8 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 1.最高转速:16000r/min 2.最大相对离心力:21532×g 3.最大容量:6×50ml 4.转速精度:±30/min 5.定时范围:1min～99min 6.整机噪声:< 62dB(A) 7.电源:AC220V±22V 50/60Hz 10A 8.整机功率:400W 9.外形尺寸:330×390×300mm(L×W×H) 10.外包装尺寸:395×650×340mm(L×W×H) 11.重量:25kg 12.角转子: 最高转速（r/min）:11000 最大相对离心力(×g):12840 容量: 6×50ml 和 1.5m12孔 |
| 9 | 加热型超声波清洗机 | 台 | 1 | 1、数显设定超声清洗时间 2、实时显示清洗槽内实际温度 3、1-99min总工作时间设定 4、仪器的操作程序采用单片机软件 5、工作参数断电记忆功能 6、配有专用不锈钢网篮，降音盖 7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 8、工作时间倒计时显示 9、室温-80℃的温度设定范围 10、内槽 长•宽•高(mm) L/W/H:500300150 11、容 量L :22.5 12、频 率KHz :40 13、功 率W:600/720 14、加热功率W:1000 15、温度可调℃:室温-80 16、时间可调min:1-99 17、网架:有 18、降音盖:有 19、排 水:有 |
| 10 | 瓶口分液器 | 支 | 1 | 1.瓶口分液器可整体高温高压灭菌 2.具有安全回流阀 3.PFA密封滑动活塞，防止阻塞 4.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 5.分液体积介于5-50ml之间 |
| 11 | 涡旋混合仪 | 台 | 1 | 1.转 速:500~2500rpm 2.振 幅: 4mm水平回转 3.时间设置:1min ~ 99h59min 4.最大载重:4.5kg 5.输入功率:70W 6.外形尺寸:410x276x432mm 7.重 量:20kg |
| 12 | 移液器 | 支 | 4 | 一、总体要求 来量取液体体积的精密仪器,是生物、化学和临床实验等分析过程中样本采集和移取的必备工具。 二、技术参数 1.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液 2.感受重量和移液用力的差异:超轻机械移液器设计符合 PhysioCare Concept的严格标准,可减少手部和臂部的用力。 3.弹性吸嘴(适用于最大为InL的所有移液器)大幅减轻吸头装配用力,有助于降低劳损 4.对各种难处理的液体(比如乙醇)进行移液,或在高海拔地区移液时,可在数秒内调节您的移液器。无需校准即可恢复出厂设置 5.可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌,确保消除污染 6.量程: 0.1-2.5μl、20-200μl、2-20μl、1-10ml 三、配置:单枪4支,说明书1份 四、售后服务 1、整机免费保修1年 2、响应时间:仪器故障12小时内响应,24小时提供解决方案。 |
| 13 | 高速万能粉碎机 | 台 | 1 | 1.粉碎方式：高速碰撞破碎 2.工作时间：持续 3.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 4.粉碎室：不锈钢一次拉伸 5.粉碎室盖：不锈钢 6.破碎刀：合金钢 7.粉碎室直径：135 8.一次投入量（g）:200 9.电机转数（rpm）:24000 10.粉碎效果（目）：60~200 11.额定功率（KW）：0.8 12.外形尺寸（宽深高mm）:200220330 13.外包装尺寸（宽深高mm）:250250400 14.电源（50/60Hz） 额定电流：AC200V/3.6A 15.净重/毛重 Kg：6.5/7 16.附件：毛刷、保险、扳手、破碎刀 |
| 14 | 高速万能粉碎机 | 台 | 1 | 1.粉碎方式：高速碰撞破碎 2.工作时间：持续 3.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 4.粉碎室：不锈钢一次拉伸 5.粉碎室盖：不锈钢 6.破碎刀：合金钢 7.粉碎室直径：135 8.一次投入量（g）:400 9.电机转数（rpm）:24000 10.粉碎效果（目）：60~200 11.额定功率（KW）：0.8 12.外形尺寸（宽深高mm）:200220330 13.外包装尺寸（宽深高mm）:250250400 14.电源（50/60Hz） 额定电流：AC200V/3.6A 15.净重/毛重 Kg：6.5/7 16.附件：毛刷、保险、扳手、破碎刀 |
| 15 | 超低温冷柜 | 台 | 1 | 1.温控:微电脑温控 2.净重/毛重:88/93KG 3功率:90W 3.定电压:220/50(V/HZ) 4.产品尺寸(宽深高)（mm):7007051665 5.内部尺寸(宽深高) (mm):4804651430 6.使用温度:-10°C≤t≤-25°C 7.远程报警:声音蜂鸣和灯光闪烁 8.温度报警:高低温报警 |
| 16 | 恒温液浴箱 | 台 | 1 | 1.名称型号： 2.温度调节范围（℃）：室温～100 3.温度控制精度（℃）：±0.1 4.内腔容积（L）：16 5.内胆尺寸（mm）：320320160 6.外型尺寸（mm）： 575368236 7.消耗功率（W）： 1030 8.水（油）浴类型：水浴恒温 9.多孔多列：双列四孔 10.工作方式：连续工作 11.显示方式： LED |
| 17 | 冰箱 | 台 | 1 | 1.总容量：160L 2.冷冻室：45L；3.冷藏室：115L 4.制冷方式：直冷 5.控制方式：机械 6.制冷剂 R600a 7.能效等级：3级 8.压缩机类型：定频 |
| 18 | 纯水/超纯水一体化系统 | 台 | 1 | 1.技术指标 1.1系统由自来水进水，同时生产纯水和符合ASTM I级水的超纯水 1.2纯水产水水质 1.2.1进水：自来水 1.2.2离子去除率 98% 1.2.3微生物＜0.001cfu/ml 1.2.4颗粒物＜1/ml 1.2.5制水速度：8 L/h 1.3超纯水产水水质： 1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ 1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 1.3.3微生物＜0.001cfu/ml 1.3.4颗粒物＜1/ml 1.3.5内毒素<0.001EU/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.6 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.7流速：1L/min 1.3 集成式的预处理及反渗透柱，并具有高效催化剂移除氯气等氧化剂 1.4 超纯化柱采用全下垂流道设计，嵌套式双线程纯化工艺 1.5 内置185/254nm双波长紫外灯，水平放置，减少温度梯度影响 1.6内置储水容器，应用抛弃型储水技术，无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料S71 Film，容积5L，材质符合USP87，88，661及ISO 10993标准；配有单向阀，可完全避免空气进入造成污染 1.7配置Sartopore® 2 150膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm2（提供符合HIMA/ASTM F-838-05细菌挑战性实验的证书） 1.8可选配终端超滤器CellPlus，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等 1.9具有定量取水功能，范围50ml-5L，50ml步进，并可设定常用定量取水体积 1.10彩色触摸显示屏（可戴手套操作），中文等多语言操作系统 1.11耗材均采用快接口设计，更换方便，并具有中文操作指引 1.12 配置mini USB接口 1.13 具有密码保护功能 1.14完善的报警提示及中文操作说明 1.15内置双泵系统，可快速制备纯水及分配超纯水 1.16具有漏水保护功能，自动检测系统漏水并切断进水 1.17产成水符合或超过ASTM，NCCLS，ISO或 USP 等要求 2.系统配置 2.1 主机×1 2.2 国产预处理装置×1 2.3 预处理及反渗透柱×1 2.4 5L抛弃型储水容器×1 2.5 超纯化柱×1 2.6 终端过滤器×1 Arium® Mini plus UV纯水超纯水系统 1.技术指标 1.1系统由自来水进水，同时生产纯水和符合ASTM I级水的超纯水 1.2纯水产水水质 1.2.1进水：自来水 1.2.2离子去除率 98% 1.2.3微生物＜0.001cfu/ml 1.2.4颗粒物＜1/ml 1.2.5制水速度：8 L/h 1.3超纯水产水水质： 1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ 1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 1.3.3微生物＜0.001cfu/ml 1.3.4颗粒物＜1/ml 1.3.5内毒素<0.001EU/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.6 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.7流速：1L/min 1.3 集成式的预处理及反渗透柱，并具有高效催化剂移除氯气等氧化剂 1.4 超纯化柱采用全下垂流道设计，嵌套式双线程纯化工艺 1.5 内置185/254nm双波长紫外灯，水平放置，减少温度梯度影响 1.6内置储水容器，应用抛弃型储水技术，无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料S71 Film，容积5L，材质符合USP87，88，661及ISO 10993标准；配有单向阀，可完全避免空气进入造成污染 1.7配置Sartopore® 2 150膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm2（提供符合HIMA/ASTM F-838-05细菌挑战性实验的证书） 1.8可选配终端超滤器CellPlus，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等 1.9具有定量取水功能，范围50ml-5L，50ml步进，并可设定常用定量取水体积 1.10彩色触摸显示屏（可戴手套操作），中文等多语言操作系统 1.11耗材均采用快接口设计，更换方便，并具有中文操作指引 1.12 配置mini USB接口 1.13 具有密码保护功能 1.14完善的报警提示及中文操作说明 1.15内置双泵系统，可快速制备纯水及分配超纯水 1.16具有漏水保护功能，自动检测系统漏水并切断进水 1.17产成水符合或超过ASTM，NCCLS，ISO或 USP 等要求 2.系统配置 2.1 主机×1 2.2 国产预处理装置×1 2.3 预处理及反渗透柱×1 2.4 5L抛弃型储水容器×1 2.5 超纯化柱×1 2.6 终端过滤器×1 |
| 19 | 分析天平 (0.01mg) | 台 | 1 | 一、设备技术参数指标要求： 1、精细量程最大载荷： 81g 精细量程可读性：0.01mg 重复性：0.01mg 2、最大载荷：220g 可读性： 0.1mg 3、秤盘尺寸(W×D mm): 78×73 4、 重复性(典型值，5%加载)：0.04mg 5、最小称量值(1%, k = 2, 5%加载)：2mg 6、典型稳定时间：1.5s 二、设备配置功能要求： 1. 采用高精度高分辨率后置式传感器 , 以满足高精度的称量要求. 2. 具备中文操作系统. 3.采用网格称盘结构(SmartGrid), 悬浮在称量室中的后挂称量设计，消除上下空气浮力差，获得快速、稳定的称量结果,方便粉末样品的称量. 4. 采用全自动校准技术(proFACT),温度漂移和根据用户需求设置时间触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果. 5. 显示屏4.3英寸彩色电容触摸屏，兼容手套模式. 6.易巧称量组件（ErgoClips）,满足不同去皮容器的称量要求 7. 多个接口便于轻松连接和数据导出：4个USB口，1个LAN口. 8. 状态指示灯(StatusLight), 通过颜色直观地显示天平的状态：绿色表示准备就绪，黄色表示警 告，红色表示错误 9. 测试管理器( Test Manager™)内置固件中进行符合SOP的日常测试 10、水平向导(LevelGuide™)会在天平未处于水平时提出声音警告 11、动态图形显示(SmartTrac™)功能使加样至目标质量变得容易并且符合允差范围 12. 将过程和结果数据导出到XML或Excel 13. 称量方法存储，称量结果记事本，变更历史日志 14. 受密码保护的个人配置文件 15. 自动防风门由电机驱动的防风门不仅简化了称量流程，并提升了工作效率。 |

A4包  预算：975000元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪（UPLC） | 套 | 1 | 1万能泵 1.1 输液系统：双柱塞串联泵设计，采用专用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼。 1.2 泵步进体积：300 pL步进 1.3 可设定流量范围：0.001 ~ 5 mL/min，以 0.001 mL/min 增量（按 300 pL/步长增量执行） ※1.4 流量精度：≤ 0.07 %RSD，以较大者为准 1.5 流量准确度：±1 % 或 ±10 µL/min，以较大者为准 ※1.6 压力范围：最高 18000 psi 1.7 压力脉动：<1 % 振幅 1.8 压缩性补偿：自动 1.9 建议的pH值范围：1.0 ~ 12 1.10 梯度组成：低压四元混合 1.11 延迟体积：低至350 μL 1.12 梯度范围：可设置范围：0~100 % 1.13 梯度精度： <0.16 %RSD 1.15 溶剂种数： 4 （最多 26 种溶剂） 1.16 溶剂选择阀：包含内部 4 溶剂梯度比例阀。外部 2x 12溶剂阀作为选件，完全集成在泵控制界面中。 1.17 脱气单元：已集成。通道数目：4，每个通道的内部容积： 1.5 mL 1.18 与溶剂相接触的材料：TFE/PDD 共聚物、FEP、PEEK、PPS、不锈钢、聚酰亚胺 1.19 自动冲洗阀：包含，允许自动反冲内置在线过滤器和自动混合器切换. 1.20 主动密封垫清洗：包含 1.22 通讯：控制器区域网络 (CAN)、RS232C、APG 遥控：就绪、启动、停机和关机信号、LAN 1.23 安全和维护：全方位诊断、故障检测和显示 、泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。主要维护区为低电压。 1.24 GLP 特点：早期维护反馈 (EMF) 用于连续跟踪仪器在密封垫磨损、泵送的流动相的体积等方面的使用，并反馈消息。维护和故障状况的电子记录。 1.25 外壳：所有材料都可回收利用。 2．自动进样器 2.1自动进样器具有独特的流路设计，采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； 2.2自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。 2.3 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 2.4 进样范围：0.1~100L，增量为0.1L 2.5 进样精密度：< 0.25% RSD 2.6样品容量： 130个以上2mL样品瓶 2.7样品残留：<0.004 % 2.8最大操作压力：18000 psi 3 柱温箱 3.1控温范围：室温上5℃~80℃。 3.2 控温速率：20℃加热至40℃，5.5 min 3.3控温精度： 0.1℃ 3.4控温准确度：0.5℃ 3.5最大柱容量：2支25 cm 的色谱柱 4. 二极管阵列外检测器 4.1 检测器类型：1024 个二极管元件 4.2 光源：氘灯 4.3 信号数 ：8 4.4 最大采样速率：120 Hz （光谱和信号） 4.5 短期噪音：包含 10 mm 最大光强流通池：<±3·10-6 AU，在 230/4 nm，狭缝宽度为 4 nm，TC 2 s，ASTM 时；包含 60 mm 最大光强流通池：<±0.6·10-6 AU/cm，在230/4 nm，狭缝宽度为 4 nm，TC 2 s，ASTM 时 4.6 漂移：<0.5·10-3 AU/h 在 230 nm 4.7 线性：>2.0 AU(5 %) 265 nm，通常为 2.5 AU(5 %） 4.8 波长范围：190~630 nm 4.9 波长准确度：±1 nm，利用氘灯谱线进行自校正 4.10 波长精度：<±0.1 nm 4.11 二极管宽度：≈ 0.5 nm 4.12 波长束：可编程，2~400 nm，步数为 1 nm 4.13 流通池：用户可更换，利用 RFID 标记自校准流通池。 最大光强流通池 （标准）：10 mm，σV = 1.0 µL 最大光强流通池 （高灵敏度）：60 mm，σV = 4 µL 最大光强超低扩散 (ULD) 池：10 mm，σV = 0.6 µL 最大光强高动态范围 (HDR) 池：3.7 mm，σV = 0.8 µL 最大操作压力 (MOP) : 70 bar 最大偶然压力 (MIP) : 150 bar 4.14 光谱工具：用于光谱评估的数据分析软件，包括光谱库和峰纯度分析功能 4.15 模拟输出：记录仪 / 积分器：100 mV 或 1 V，输出范围 0.001~2 AU，一个输出 4.16 通讯：LAN，控制器 - 局域网 (CAN)，ERI：就绪、启动、停止和关机信号 4.17 GLP特点：数据恢复卡，防止数据丢失。RFID 用于对流通池和紫外灯状况 （光程、体积、产品编号、序列号、已通过测试、使用情况）进行电子记录。早期维护反馈 (EMF) 用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。利用氘灯谱线验证波长准确度。 4.18 安全和维护：通过软件进行全方位诊断、故障检测和显示。泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。主要维护区为低电压。 4.19 其他：第二代电子温度控制 (ETC) ，整个光学单元温控 5化学工作站 5.1全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站 5.2软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 5.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 6. 技术服务 6.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 6.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。 6.3用户现场免费安装，调试，不限人数培训。 6.4供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（2人次/4天/1套，北京/上海/成都/广州培训中心） 7. 配置清单 万能泵（含在线真空脱气机）1套，含柱塞清洗装置1套，高性能液体自动进样器1套，柱温箱1套，二极管阵列检测器1套，色谱工具包，全中文色谱操作软件，RRHD Eclipse Plus C18,2.1x50mm,1.8um 1根，Poroshell 120 EC-C18, 2.1x50mm, 1.9um一根，手拧PEEK接头，1/16英寸，彩色，10/包，PEEK管线，1.5米，活塞杆密封垫（反相），2/包，过滤白头 5/包，螺纹口样品瓶，100/包，螺纹口样品瓶盖及垫，100/包，测试标样1套，i7处理器8G内存正版专业版win10操作系统品牌电脑和黑白激光打印机1台。 |
| 2 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 1 工作条件 电源：220V，50Hz 温度：操作环境15˚C-30˚C 湿度：操作状态30-65% 2 用途 气相色谱用于科学研究、质量控制和食品、环境检验。用于检验空气、水、食品、土壤、固体废弃物中挥发性或半挥发性有机物毒物，进行定性、定量分析。 3 仪器组成 气相色谱仪主机1台，配备EPC的分流/不分流毛细管进样口2个，配备EPC的FID检测器1个，配备EPC的ECD检测器1个，原版中文版工作站软件1套，安装工具包1套，16位自动液体进样器1台，螺纹口样品瓶，100/包，螺纹口样品瓶盖及垫，100/包，低流失进样隔垫, 50/包，柱接头，2个/包，石墨密封垫，10/包，惰性不分流带玻璃毛衬管, 5/包，认证的不粘连氟碳O形圈，10/包，FID/TCD 测试标样1个，ECD测试标样1个，自动进样器用的10ul针,锥形针尖1个，HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um 毛细管柱1根，DB-1701P 30m x 0.25mm x 0.25um 毛细管柱1根。氧/水分捕集阱1个，i7处理器8G内存正版专业版win10操作系统品牌电脑和黑白激光打印机1台。氮气发生器及减压阀一个，氢气发生器1台，空气压缩机1台。 4 技术指标 4.1 主机 4.1.1 电子气路控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。 4.1.2电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。浏览器界面是GC智能移动访问功能使用最广泛的界面，适用于平板电脑或台式计算机。 4.1.3 可以安装3个检测器，方便未来扩展 4.2 柱温箱 4.2.1温度分辨：1˚C温度设定 4.2.2温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 4.2.3温度范围：室温以上8˚C~420˚C 4.2.4升温速度：0.1˚C/分钟~70˚C/分钟 4.2.5降温速率：从400˚C降至50˚C最快可达220秒 4.2.6温度波动：环境温度变化1℃，柱温箱温度变化< 0.01℃ 4.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有EPC功能） 4.3.1电子参数设定压力，流速和分流比 4.3.2流量范围：流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时） 0~1200ml/min（以H2，He为载气时） 4.3.3数字式EPC电子气路控制保证气体流量精度 4.4 检测器 4.4.1氢火焰检测器（FID带EPC控制） 4.4.1.1最低检测限（对十三烷）：<3.2 pg C/s。 4.4.1.2线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。 4.4.1.3数据采集速率：500 Hz。 4.4.2.4灭火自动检测和自动再点火。 4.4.2.5最高使用温度：420°C。 4.4.2微池电子捕获检测器(Micro-ECD)， 4.4.2.1灵敏度：>70000mV•mL/mg； 4.4.2.2最高操作温度390℃；； 4.4.2.3线性动态范围：线性动态范围：> 105 ±10%； 4.4.2.4微池设计。 4.4.2.5独特的流体切换设计，从启动开关后快速达到平衡，低漂移 4.4.2.6 安装在气相色谱仪左侧 4.5 化学工作站 4.5.1 软件：中文原版软件，Win 7或者win10操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析 4.5.2 软件可反控仪器 4.5.3 软件具有保留时间锁定（RTL）应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 4.5.4 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能 4.5.5 软件图象化，灵活简单，操作易学。 4.5.6 具备智能监控和诊断功能 4.5.7 全中文在线帮助软件。 4.6可以通过实验室网络内任何一台电脑通过浏览器界面访问仪器，需提供图片文件证明 4.7提供至少2个USB接口，用于扩展，需提供实际图片证明 5. 技术服务 5.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 5.2自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年，4小时以内给予响应，48小时到达现场，解决排除故障，保证良好正常使用 5.3用户现场免费安装，调试，培训，要求同一供应商提供一体化的售后服务，售后服务通过ISO9001认证。需提供加盖厂家章的证书复印件 5.4供应商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（2人次/4天/1套，北京或上海培训中心） 5.5 厂家在山东建立有多于30人的售后服务维修站，在淄博地区有2名售后服务人员，需提供名单及联系方式。 |
| 3 | 荧光分光光度计 | 台 | 1 | 一．设备的主要用途、功能及特点 该设备可用于食品、饲料、生化样品、药品以及环境样品中荧光物质的定性定量分析。采用石英涂层的Schwarzschild 光学系统。可同时测定荧光、磷光、化学和生物发光。软件具有扫描（激发光谱、发射光谱、3D光谱、同步光谱、等高线图）、浓度、动力学、时间分辨以及仪器校准、性能认证等功能。 二．技术参数及指标 2.1、光源 ：必须采用闪烁式氙灯，脉冲半峰宽小于2微秒，光源必须只在工作时才闪烁以降低对样品的影响； 2.2、必须采用水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试，样品量最少体积0.5mL； 2.3、 单色器：切尼－特纳型单色器； 2.4、 最大扫描速率：23000 nm/min，可在小于3秒钟时间内完成全波长扫描； 2.5、需要开盖测量样品； 2.6、波长范围： 激发态：200-900nm，零级可选； 发射态：200-900nm，零级可选； 2.7、波长精度：±0.5nm(541.92nm)； 2.8、波长重现性：±0.2nm； 2.9、灵敏度(水的Raman峰信噪比) ＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒； ＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒； 2.10、检出限 ＜1.0pM荧光素(标准池)； ＜10 pM 荧光素(40uL微池)； ＜25 Pm QBS(标准池)； 2.11、激发/发射单色器配置下列自动滤光片，消除次级光和杂散光： 激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm； 发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm； 2.12 带宽:激发单色器:1.5,2.5,5.0,10.0,20.0可调；发射单色器：1.5,2.5,5.0,10.0,20.0可调，并带有圆形狭缝。 2.13 检测器：激发和发射的检测器均为高性能R928光电倍增管 2.14可以扩展接光纤分析液体和固体测量附件，可与流动注射和HPLC连接 三．系统控制软件 用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Windows 7以上操作系统，可测试荧光、磷光、生物化学发光，寿命测定，浓度测定，3D荧光物质立体图，等高线图等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 四．附件 4.1 石英荧光比色池1对 4.2 电脑及打印机 1套 五．技术文件、资料 5.1软件手册1套； 5.2全中文教学光盘1张； 六．工作条件 6.1电源：220V±10% 50HZ 6.2温度：15～35°C 6.3相对湿度：25～85% 七．售后服务、技术服务 保修一年，具有800免费热线电话提供技术支持服务。 |

3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学校内（指定地点）。

3.3付款方式：

国产设备：项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

进口产品报价包含设备到用户指定地点的所有费用，报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

供应商中标后，若所投产品为进口产品，必须完全认可学校指定外贸代理公司，明确双方责任。中标商与进口产品的外商承担连带责任。中标商进口产品报关办理免税手续需要学校与外贸代理公司之间合同作为报关手续的，中标商须对进口设备的风险承担所有连带责任。供应商投标现场需针对以上要求提供加盖公章的承诺书。

3.6关于履约保证金

不需要缴纳履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.9验收

3.9.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.9.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

第五章供应商须知

1.采购依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国合同法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

1.5《政府采购质疑和投诉办法》；

1.6《山东省政府采购管理办法》；

1.7其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2符合本磋商文件、公告规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2.4提供的资料真实、完整、有效；

2.5在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

2.6符合其它有关法律、行政法规及相关规定。

3.保密

参与采购活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期及参加采购活动费用

4.1语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

4.5参加采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问

6.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7.偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。

8.2成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。

9.采购代理服务费

9.1采购代理服务费收取按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的80%执行，以成交金额为基准计算。

9.2采购代理服务费在审批的项目预算中已经列支的，由采购人支付，并按照财政部门规定列支；在审批的项目预算中未列支的，采购代理服务费用由成交供应商支付，见供应商须知前附表。

9.3采购代理服务费采用差额定率累进计费方式。标准如下：

| 项目类型 费率 成交金额（万元） | 货物 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

10.磋商文件的构成

磋商文件是用以阐明所需服务、采购程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

10.1磋商公告；

10.2供应商须知；

10.3磋商文件内容及要求；

10.4响应报价、响应文件编制以及保证金；

10.5供应商应当提交的资格、资信证明文件；

10.6报价截止时间、报价时间以及地点；

10.7开标、磋商、成交以及废标；

10.8签订合同、合同主要条款；

10.9纪律和监督；

10.10质疑与投诉；

10.11交货和提供服务的时间；

10.12项目需求以及技术要求；

10.13评审办法；

10.14磋商文件格式。

10.1.2根据本章第10.2款对磋商文件所作的澄清和修改，构成磋商文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2磋商文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求递交响应文件截止之日3日前，报监管部门批准后以书面形式通知磋商文件收受人。不足3日的，采购人应当顺延递交响应文件截止之日，并以书面形式通知磋商文件收受人。

10.2.2供应商应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

10.2.3磋商文件的澄清或者修改文件在政府采购网上发布公告，方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖供应商单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长报价截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求递交响应文件的截止时间3日前，并以书面形式通知磋商文件收受人。

11.响应文件的组成

11.1供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2响应文件由响应文件（商务、技术）、报价一览表、资格、资信等证明文件以及电子版响应文件组成：

11.3商务部分

11.3.1响应函；

11.3.2在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.3.3法定代表人授权委托书；

11.3.4响应报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，响应报价（即响应报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“--”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，供应商应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，供应商认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。供应商认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

11.3.5供应商同类项目实施情况一览表；

11.3.6资信以及商务响应表；

11.3.7政府采购诚信承诺书；

11.3.8联合投标协议书（若有）；

11.3.9联合投标授权委托书（若有）；

11.3.10中小企业声明函（若有）；

11.3.11磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

11.4技术部分

11.4.1货物清单（包括产品彩页）；

11.4.2授权书；

11.4.3技术响应表；

11.4.4选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）；

11.4.5项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；

11.4.6货物合格证明和符合磋商文件规定的技术资料：

（1）供应商应提交证明其拟提供货物的合格性符合磋商文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为响应文件的一部分。技术支持资料以制造商（或代理商）公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（2）证明货物和服务与磋商文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（2.1）技术方案；

（2.2）货物主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料原件）并保证所供货物必须是全新的、未使用过的合格产品；

（2.3）保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

（2.4）对照磋商文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，并按照磋商文件中技术响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

（2.5）当磋商文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

（2.6）项目实施方案。

（2.7）产品相关监测报告

（2.8）关于质量、供货期、安装、售后服务等方面的承诺及合理化建议

（2.9）供应商简、优势及经营状况介绍（包括供应商的综合实力、企业规模和信誉陈述及有效证明材料等）

（3）供应商在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意磋商文件第三章“采购需求”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，供应商可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

（4）如果采购人全部或者部分使用非成交供应商响应文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

（5）供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

11.4.7磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

11.5资格、资信等证明文件及电子版响应文件

11.5.1资格、资信等证明文件详见磋商文件第三章“供应商应当提交的资格、资信等证明文件”的要求。

11.5.2电子版响应文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

11.5.3电子版响应文件作为响应文件的一部分，均不退回。

12.响应报价

12.1响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.5供应商应按照磋商文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便磋商小组对响应文件进行评审。

12.7开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

12.8唱价时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的响应报价进行唱价。

12.9供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。

13.响应文件格式以及编制要求

13.1响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2响应文件编制装订：见供应商须知前附表。

13.3响应文件签署和盖章：见供应商须知前附表。

13.4供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

14.响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

15.响应文件的递交

15.1供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

15.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2响应文件未按磋商文件要求密封的；

15.3.3递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和身份证原件的。

15.4除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16.响应文件的修改与撤回

16.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回报价”字样。

16.3在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的报价有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商撤回全部或者部分响应文件的，其保证金将被没收。

17.保证金

17.1保证金的交纳

17.1.1保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2保证金以到账时间为准。

17.1.3供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2保证金的退还

17.2.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5个工作日内退还已收取的保证金。

17.2.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3保证金的不予退还

17.3.1供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）成交供应商未按照磋商文件规定签订合同或者未按照磋商文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

18.质疑

18.1参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或者采购代理机构提出质疑。

18.2质疑书内容应包括以下主要内容：

18.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

18.2.2质疑项目的名称、编号；

18.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

18.2.4事实依据；

18.2.5必要的法律依据；

18.2.6提出质疑的日期。

18.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

18.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

18.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19.投诉

19.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第六章开标、磋商、成交及废标

1、开标程序

1.1宣布开标纪律；

1.2公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称；

1.3宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

1.4供应商相互检查响应文件密封情况，并签字确认；

1.5按照供应商签到顺序，宣布响应文件开启顺序；

1.6按照顺序当众开标，公布供应商名称、响应报价等内容，并记录在案；

1.7供应商法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

1.8开标结束。

2、开标

2.1开标应当在磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开开标会议。

采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

2.2检查响应文件密封情况，由供应商法定代表人或者被授权代表互相检查各供应商响应文件的密封情况，也可以由采购人或者采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各供应商法定代表人或者被授权代表签字确认。供应商法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方供应商法定代表人或者被授权代表签字确认后，报现场监督人员和磋商小组处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照第2.4款办理。

经确认无异议的，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件。按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.3由采购代理机构工作人员唱价。

2.3.1唱价顺序：按照供应商签到顺序进行。

2.3.2唱价内容：主持人当众宣读供应商名称、包号、响应报价、磋商文件允许提供的备选响应方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的响应报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时以及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.4响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

2.4.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.4.2未按照磋商文件要求密封、标记的；

2.4.3违反招标、投标纪律的；

2.4.4开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

2.5开标和唱价由采购代理机构指定专人负责唱标和记录，开标记录由供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.6供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

3、磋商小组

3.1磋商小组的组成

采购人按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关规定组建磋商小组。磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审专家的抽取

3.2.1采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号）第十四条规定：采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合本办法第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.2.3参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

3.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评审专家应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审专家拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.6磋商小组的职责：

3.6.1审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

3.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

3.6.3按磋商文件的规定与供应商进行磋商；

3.6.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.6.5推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

3.6.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

3.7磋商小组的义务：

3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

3.7.4发现供应商在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5按照磋商文件规定的评审方法进行评审，对评审意见承担个人责任；

3.7.6参与并审定评审报告；

3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9配合财政部门处理投诉。

3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

3.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.8.3与供应商有经济利益关系；

3.8.4曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.8.5与供应商有其他利害关系。

4、评审程序

4.1宣布评审纪律以及回避提示；

4.2组织推荐磋商小组组长；

4.3资格性审查；

4.4符合性审查；

4.5技术评审；

4.6澄清有关问题；

4.7比较与评价、磋商；

4.8供应商提交最后报价；

4.9磋商小组进行综合评价；

4.10确定成交供应商；

4.11编写评审报告；

4.12宣布评审结果。

5、评审

5.1第一阶段：资格性审查

5.1.1采购人或者其委托公证人员依据法律法规和磋商文件的规定，分别与供应商共同对其商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，填写资格审查表并签字确认后，提交磋商小组审核。

5.1.2磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，并确定供应商投标资格。

5.2第二阶段：符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的技术部分和商务部分响应文件的有效性、完整性以及对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

5.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者响应无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后磋商小组全体成员签字。

供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组做出的不合格或响应无效裁定。

5.4第三阶段：技术评审

5.4.1按照磋商文件要求，审查供应商所投服务的要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的符合性审查。

5.4.2磋商文件中明确了磋商过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款的，在技术评审完成后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动相应内容，但不得变动磋商文件中的其他未事前作出说明的内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6、澄清

6.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应。

磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

7、磋商

7.1磋商程序

7.1.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7.1.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.2供应商提交最后报价

7.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.3综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，最后报价将作为供应商响应文件的有效组成部分，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件、政策性加分情况和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8、成交

8.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人应当依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2磋商文件规定推荐成交候选人的，成交候选人数量应当根据招标需要并在采购活动开始前确定，由磋商小组按照磋商文件规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐成交候选人数量。

8.3确定成交人或成交候选人时，按照磋商小组评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，响应报价低的供应商成交；综合得分且响应报价相同的，技术评审得分最高的供应商成交；仍相同的，由磋商小组投票，按照少数服从多数的原则确定成交人。

8.4按照有关规定成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财经部门同意后，可顺延排序第二的供应商成交；或者报同级财经部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织招标。

8.5以入围方式确定多个成交人的，入围成交人数量应当根据招标需要并在采购活动开始前确定，由磋商小组按照磋商文件规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序确定入围成交人，但合格供应商数量必须大于或者等于入围成交人数量的1.5倍；入围成交人的成交价格统一按照入围成交人中最低报价确定。否则应予以废标，由采购人依法重新组织招标。

8.6评审完成后，磋商小组参与并审定评审报告，采购代理机构向所有供应商宣布评审结果。

9、成交公告及成交通知书

9.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交公示期限为1个工作日。

9.2采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公告或者不按照规定签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

10、响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

10.1响应报价超出采购控制价；

10.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

10.3对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

10.4不按照磋商文件规定报价、拒绝报价、有多个报价、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

10.5供应商法定代表人或者委托代理人未按时参加开标会议或者参加开标会议未提供有效证明的；

10.6响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

10.7供应商未按磋商文件要求交纳保证金的；

10.8响应有效期不满足磋商文件要求的；

10.9响应超出营业执照经营范围的；

10.10磋商小组2/3以及以上成员认定响应方案技术含量低、不符合磋商文件要求的，或是供应商复制磋商文件的技术规格相关部分内容作为其响应文件一部分的；

10.11磋商小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.12应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品的；

10.13未提供或者提供不全带“※”标注样品的；

10.14未按本磋商文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

10.15资格、资信证明原件未提供、提供不齐全或者相关证明材料原件、复印件未装订于商务文件中的；

10.16本磋商文件规定的响应无效情形的；

10.17不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经磋商小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组做出的决定。

11、废标

出现下列情形之一的，应予废标：

11.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足两家的；

11.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.4供应商的报价均超过了采购控制价的；

11.4因重大变故，采购任务取消的；

11.6法律、法规以及磋商文件规定废标情形。

废标必须经磋商小组集体做出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有参加磋商的供应商。

12、特殊情况处置程序

12.1评审活动终止

12.1.1磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有投标或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.1.2发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审并按照废标处理：

12.1.2.1发生了不可抗力事件；

12.1.2.2磋商小组名单泄密或者磋商小组成员无法中途更换的；

12.1.2.3磋商小组成员未经监督人员同意离开评审区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评审情况的；

12.1.2.4发生评审信息泄露或者出现非法干预评审、磋商工作的；

12.1.2.5监督人员现场发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，磋商小组有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有投标或响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

12.2磋商小组中途更换成员

12.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

12.2.1.1因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审规程中退出评审活动；

12.2.1.2根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

12.2.2退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

12.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

13、违法违规情形

13.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应：

13.1.1供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2供应商之间约定成交供应商；

13.1.3供应商之间约定部分供应商放弃响应或者成交；

13.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；

13.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应：

13.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

13.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

13.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

13.2.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通响应：

13.3.1采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

13.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

13.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

13.3.4采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

13.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

13.4 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

13.4.1使用伪造、变造的许可证件；

13.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.4.4提供虚假的信用状况；

13.4.5其他弄虚作假的行为。

评审过程中有13条规定情形之一的，磋商小组必须出具违法违规认定意见并予以废标。

14、违法违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

14.1提供虚假响应材料谋取中标、成交的；

14.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

14.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

14.9不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

14.10法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

15、关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

15.1 无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评审结果，或者随时视情形决定该响应无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

磋商小组认定成交供应商响应无效、废标或者成交供应商的此前评审结果被取消的，磋商文件规定由磋商小组直接确定成交供应商的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照8.4条之规定处理；磋商文件规定由磋商小组推荐成交候选供应商的，由采购人从推荐成交候选供应商名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合第项规定，取消成交资格的供应商按照14条之规定处理。出现上述情形的一切损失均由取消成交资格的供应商承担。

15.2 若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评审结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效响应、废标或者采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评审结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

第七章纪律要求

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审、成交供应商的确定情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审、成交供应商的确定情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第八章签订合同、合同主要条款

1.签订合同

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者磋商文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。磋商文件明确允许分包方式履行合同的，按照磋商文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人应重新组织采购。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.货物质量与验收

3.1磋商文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和成交供应商商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.合同主要条款

采购合同（参考）

项目名称:

合同编号:

甲方:山东理工大学

乙方:

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

山东理工大学（甲方）所需        (项目名称)经           以         （项目编号）磋商文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为    包中标人，         （丙方）为甲方指定的外贸代理公司，甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目磋商文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币￥     元，大写：         。（分项价格详见合同货物及服务清单）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

五、付款方式

国产设备：项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

六、交付日期、地点、质保期

1.交付日期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

2.交付地点：山东理工大学校内（指定地点）。

3.质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

4.风险负担：产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

产品的质量应符合公开磋商文件、中标供应商投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装

产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

九、运输要求

1.运输方式及线路：由乙方自定。

2.运输及相关费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、进出口相关要求

1.进口产品报价包含设备到用户指定地点的所有费用，报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

2.供应商中标后，若所投产品为进口产品，必须完全认可学校指定外贸代理公司，明确双方责任。中标商与进口产品的外商承担连带责任。中标商进口产品报关办理免税手续需要学校与外贸代理公司之间合同作为报关手续的，中标商须对进口设备的风险承担所有连带责任。供应商投标现场需针对以上要求提供加盖公章的承诺书。

十二、验收

1.甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

2.产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 5个工作日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方负责组织验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

3.对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30天内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2个工作日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

4.经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

十三、售后服务

1.乙方应按公开磋商文件、中标单位投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺，提供及时、快速、优质的售后服务。

十四、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下条件时合同生效：	乙方已向招标代理公司提交成交服务费等费用。

十五、违约条款

1.乙方延迟交货，每延迟1天，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2.乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

3.一方不按期履行合同，并经另一方提示后30天内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金（若有），履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金（若有）退给乙方。

4.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5.其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6.按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10天内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十六、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十七、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成采用下列方式解决：向甲方所在地人民法院起诉。

十八、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十四条的规定。

十九、合同保存

本合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份，招标代理有限公司壹份，山东省财政厅壹份。

甲  方：山东理工大学             乙  方：

单位名称(公章)：                 单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）  法定代表人或授权代理人：（签字）

电  话：                         电  话：

地  址：                         地  址：

签订日期：                       签订日期：

丙  方：

单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）

电  话：

地  址：

签订日期：

第九章评审办法

1.相关要求

1.1当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：磋商小组会成员技术评分的算术平均值。

1.3当供应商所投设备功能与磋商文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 评分细则：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 产品综合质量等级，按照产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。分为三个评价等级：a.优级6-10分；b.良级：3-5分；c一般级：0-2分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分二个等级：优得3-5分，一般得0-2分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合磋商文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与磋商文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得7-10分；良好的得3-6分；一般的得3分及以下。 |

3.政策加分以及计算方法

3.1给予优采和残疾人就业单位加分

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

说明：

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评审标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

一、小微企业和监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除
1、小微企业价格扣除
根据财政部、工业和信息部颁发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；价格扣除计算方法如下：
参与得分计算的价格＝投标报价-小、微企业产品的价格合计×6%，此价格仅用于评审排序，一旦成交，不具有结算意义。
供应商为生产厂家的，须提供《中小企业声明函》并按谈判文件要求填写《小微、监狱、残疾人企业产品报价清单》，否则不给予价格扣除。
供应商为代理商的，须提供本单位及所投产品生产厂家的《中小企业声明函》。并按谈判文件要求填写《小微、监狱、残疾人企业产品报价清单》否则不给予价格扣除。
2、监狱企业价格扣除
根据财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，如供应商为符合上述通知中规定的监狱企业，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，按照上述第1条的规定及方法进行价格扣除。
供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。原件在递交响应文件截止时间前随响应文件一起递交，并将相应复印件加盖公章做入响应文件中，否则不给予价格扣除。
3、残疾人福利性单位价格扣除
根据财政部、民政部、中国人残疾人联合会颁发的《财政部民政部中国人残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，如供应商为符合上述通知中规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，按照上述第1条的规定及方法进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的不重复享受政策。
供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。原件在递交响应文件截止时间前随响应文件一起递交，并将相应复印件加盖公章做入响应文件中，否则不给予价格扣除。
4、供应商须对提供的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料真实性负责，严禁供应商提供虚假信息骗取中标，一经发现，取消中标资格，投标保证金不予退还，并上报相关部门，禁止其3年内参与政府采购活动。
二、节能环保产品价格扣除
提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法是：给予节能、环保产品价格5%的价格扣除，此价格仅用于评审排序，一旦中标，不具有结算意义。
若所投产品同时列入最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”的，则应当优先于只列入其中一种最新发布政府采购清单的进行优采加分。
开标时，需提供产品所在最新发布的政府采购清单完整页，且在清单中标注所在位置，并加盖供应商公章，否则不得分。

第十章响应文件格式

目录

1、响应函(见附件1)；

2、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件2)；

3、法定代表人身份证明(见附件3)；

4、法定代表人授权委托书(见附件4)；

5、报价一览表(见附件5)；

6、分项报价明细表(见附件6)；

7、营业执照、资格资质证明材料复印件；

8、供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

9、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

10、类似成功案例业绩证明（供应商同类项目中标通知书、合同、验收报告复印件）

11、资信以及商务响应表(见附件8)；

12、政府采购诚信承诺书(见附件9)；

13、联合投标协议书（若有）(见附件10)；

14、联合投标授权委托书（若有）(见附件11)；

15、优惠政策相关材料(见附件18)；

16、节能、环保等的资质证书或者文件（若有）；

17、磋商文件商务评审办法中要求提交的相关证明材料复印件；

18、磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

19、项目总体架构以及技术解决方案；

20、货物清单（见附件12）；

21、原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书；

22、技术响应表（见附件13）以及产品彩页等图片介绍资料；

23、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）（见附件14）；

24、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（若有）（见附件15）；

25、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

26、供应商售后服务维修机构数量以及分布情况；

27、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

28、磋商文件技术评审办法中要求提交的相关证明材料复印件；

29、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件1：

响应函

（采购代理机构）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件2：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加（项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件3：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年月日

附件4：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：年月日

附件5：

报价一览表

项目编号：

供应商名称（公章）：法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 包号 | 总报价 | 交付安装时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （分包项目必填） | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1.采购代理服务费由采购人支付的：供应商报价中无需考虑此费用。

2.供应商必须另外单独密封一套“报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

时间：年月日

附件6：

投标报价明细表

供应商名称（公章）：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家及产地 | 单位 及数量 | 单价 | 合计 | 进口免税货物合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 其中进口免税货物报价合计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：以上投标报价明细表中，所有货物均须填写“合计”栏目；货物为进口免税的，除了填写“合计”栏目外，还须填写“进口免税货物合计”栏目，并填写本表最下面的“其中进口免税货物报价合计”栏目。

备注：报价清单中注明进口免税设备，成交后不允许更改为非免税。

授权代表签名：日期：

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 采购单位联系人及电话 |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件8：

资信以及商务响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障要求 |  |  |  |
| 备品备件以及耗材等要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间以及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件9：

政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年月日

附件10：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据磋商文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共份，联合体各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

甲方单位：（公章）乙方单位：（公章）

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

日期：年月日日期：年月日

附件11：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：代理人（签字）：

日期：年月日日期：年月日

联合体甲方单位：（公章）联合体乙方单位：（公章）

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

日期：年月日日期：年月日

附件12：

货物清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件13：

技术响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：

1、供应商应根据所报设备的性能指标、对照磋商文件技术指标要求，如实逐条一一对应

填写响应情况，如有未响应技术指标，磋商小组有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、磋商文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件14：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件15：

项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件16：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封面格式

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子档 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

……………………于年月日时之前不准启封（公章）…………………

附件17：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间及方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账户 公司名称： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人：联系电话： |  |

注：1、开标结束后，请将此表填写完整发到山东盛和招标代理有限公司邮箱（cnshzb@163.com）,我们会尽快办理保证金退还事宜。

2、若保证金退入个人账户，必须加盖公司公章或者财务章。

附件18：优惠政策相关材料

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为型（小型或微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为型（小型或微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：年月日

注：中小微企业声明函由供应商根据企业自身情况进行提供，非中小微企业无须提供此项。

（二）从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

日期：年月日

（三）小型、微型企业产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 扣除后的价格 |  |  |  |  |  |

扣除后的价格=合计价格*94%

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，填写此表外另须提供制造商县级以上中小企业主管部门认定书和《中小企业声明函》。提供不全者不享有价格折扣。

（四）节能产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品政府采购清单确定。

2、本表中所报产品型号、节能标志认证证书号、认证证书有效截止日期必须与《节能产品政府采购清单》一致，否则按无效投标处理。

3、节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，如采购货物包含以上内容，报价货物必须在最新公布的《节能产品政府采购清单》内，否则按无效报价处理。

（五）环境标志产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

3、提供最新公布的环境标志产品政府采购清单截图并加盖供应商公章，否则评分时不予认可。

（六）政府强制采购节能产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品政府采购清单确定。

2、本表中所报产品型号、节能标志认证证书号、认证证书有效截止日期必须与《节能产品政府采购清单》一致，否则按无效投标处理。

3、节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，如采购货物包含以上内容，报价货物必须在最新公布的《节能产品政府采购清单》内，否则按无效报价处理。

附件19：

验收报告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字公章年月日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字公章年月日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，成交供应商壹份。