山东理工大学双一流建设（二）采购项目

公开招标文件

（上册）

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000201902001348

日期：2019年 05月07日

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件	9

1.资格、资信等证明文件目录	9

2.其他规定	10

第四章采购需求	11

1.项目说明	11

2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）	12

3.商务条件	12

第五章评标办法	35

1.相关要求	35

2.评分标准	36

3.政策加分以及计算方法	36

- 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学的委托，对山东理工大学双一流建设（二）采购项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000201902001348

2.项目名称：山东理工大学双一流建设（二）采购项目公开招标

3.采购需求及预算

| 包号 | 采购内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 微波湿度传感器、步进式蔬菜移栽机、增程式UWB等； | 30.3 |
| A2 | 联合收获机； | 231 |
| A3 | 表面等离子共振仪； | 55 |
| A4 | 快速数据收发控制器、PXIe实时控制器及板卡； | 40 |
| A5 | 卤素水分仪、化学吸附检测器、紫外可见光分光光度计、厌氧( 沼气) 发酵罐及生物反应器； | 73 |
| A6 | 微量移液器、电子分析天平、微通道流动反应器、全波长酶标仪、PCR仪等； | 54.7 |
| A7 | 快速粘度分析仪、动态高压微射流仪、紫外分光光度计； | 103 |
| A8 | 积分球光学特性分析系统、磁力搅拌器； | 64.4 |
| A9 | 532nm激光器、平衡探测器、高规格TIRF物镜； | 22.6 |
| 合计 |  | 674 |

4.投标人资格要求

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，具有履行合同的能力。2招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。4本项目不接受联合体投标。

5.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

6.招标文件的获取

6.1时间期限：自2019年05月8日起至2019年05月16日，每天上午08:30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，节假日除外，下同）；

6.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）

6.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一（1）现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人将项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件及标书费汇款底单发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为山东理工大学双一流建设（二）采购项目公开招标项目报名-“投标单位名称”否则报名无效；

6.4售价：每包300元整人民币，售后不退；

6.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

7.公告期限

五个工作日

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2019年05月31日09时00分起至09时30分止。

8.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

9.投标截止时间、开标时间及地点

9.1时间：2019年05月31日09时30分。

9.2地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。

10.联系方式

10.1采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

采购项目联系人：辛科(山东理工大学)

电    话：0533-2780027(山东理工大学)

10.2代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：山东•济南奥林匹克中心体育场3014房间

电子信箱：cnshzb@163.com

邮政编码：250000

采购项目联系人：曹鑫、李秀艳

电    话：0531-61387887、17615838826、15552857953

开户名称：山东盛和招标代理有限公司；

开户银行：兴业银行济南燕山支行；

账 号：376060100100168341。

2019年05月07日

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学双一流建设（二）采购项目公开招标 |
| 4 | 分包情况 | A1包：微波湿度传感器、步进式蔬菜移栽机、增程式UWB等； A2包：联合收获机； A3包：表面等离子共振仪； A4包：快速数据收发控制器、PXIe实时控制器及板卡； A5包：卤素水分仪、化学吸附检测器、紫外可见光分光光度计、厌氧( 沼气) 发酵罐及生物反应器； A6包：微量移液器、电子分析天平、微通道流动反应器、全波长酶标仪、PCR仪等； A7包：快速粘度分析仪、动态高压微射流仪、紫外分光光度计； A8包：积分球光学特性分析系统、磁力搅拌器； A9包：532nm激光器、平衡探测器、高规格TIRF物镜； |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 9 | 履约保证金 | □ 不需要 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的5%（签订合同前，中标人必须向采购人提交履约保证金。） |
| 10 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付 由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 中标供应商在签订合同前交纳中标金额千分之一的公证费。 |
| 11 | 构成招标文件的其他材料 | 详见招标文件第四章 |
| 12 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年05月31日09时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 15 | 投标报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准。如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。 外贸代理费收费标准： 付款方式; 合同区间（每个外贸合同金额）; 代理费(中标金额的百分比). 学校预付货款; 10万美元以下（含10万美元）; 3%. 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元）; 2%. 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元）; 1.5%. 30万美元以上; 1%. |
| 16 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品投标 | □不允许 √允许 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | 1.金额：A1包：6000元、A2包：46000元、A3包：11000元、A4包：8000元、A5包：14000元、A6包：10000元、A7包：20000元、A8包：12000元、A9包：4500元。 2.2019年05月20日16:30前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 开户名称：山东盛和招标代理有限公司； 开户银行：兴业银行济南燕山支行； 账 号：376060100100168341。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.以银行电汇、网银转账形式交纳投标保证金； 5. 电汇形式提交的投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出（若投标人参加多个包，不允许一次性电汇，必须分包电汇保证金），并备注所投项目编号及所投包号，不按规定提交投标金保证后果自负。 6.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式和WORD格式；介质：“U”盘或光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、资格、资信等证明文件密封件、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2019年05月31日09时00分起至09时30分止。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2019年05月31日09时30分。 地点：山东盛和招标代理有限公司（山东济南奥林匹克体育中心体育场3014室 ）。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成 |
| 26 | 评标办法 | 综合评分法□ 最低评标价法 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 28 | 其他需补充的内容 |  |
| 28.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 28.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |

- 第三章  投标人应当提交的资格、资信等证明文件

- 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | □原件复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件2） | □原件复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件9） | □原件复印件 |
| 4 | 经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | □原件复印件 |
| 5 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □原件复印件 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。 | □原件 复印件 |
| 7 | 相应的人员资格证书 | 原件 □复印件 |
| 8 | 社保证明 | 原件□复印件 |
| 9 | 业绩证明材料（中标通知书、合同、验收报告） | 原件□复印件 |
| 10 | 获奖证书 | 原件□复印件 |
| 11 | 相关体系认证证书 | 原件□复印件 |
| 12 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 |  |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料第1项至第6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

- 2.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

- A1包:                                                 预算303000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波湿度传感器（接受进口产品） | 只 | 1 | 直径： 90mm（传感器头）长度： 285mm（包括连接器） 固定：传感器孔或安装板孔；主体： 316 不锈钢（食品安全级）；面板： 陶瓷（食品安全级）；湿度范围：对于散装物料，该传感器测量饱和点以下的湿度；工作温度范围（流程温度）0–120°C 连续，最高 130°C 间歇；模拟输出：两个可配置的输出 0-20mA 或 4-20mA电流回路输出；数字（串行）通信：光隔离的 RS485 2 线端口，包括更改工作参数和进行传感器诊断。 |
| 2 | ●步进式蔬菜移栽机（接受进口产品） | 台 | 1 | 单畦单行机具、人工手动摆苗； 机具完成开孔、落苗、覆土、镇压自动移栽； 单缸风冷四冲程汽油机：功率1.6KW 适应垄高：0～300mm 移栽行数：1行（往返2行） 移栽行距：250～600（mm）可调式 移栽株距：200～500（mm）区间齿轮3档+无级皮带轮调整 移栽深度调节方式：手柄15档调节 种植方式：开孔器（前后开孔） 供苗方式：旋转苗架供苗 理论作业效率：～0.6苗/小时 |
| 4 | 增程式UWB（接受进口产品） | 台 | 1 | 符合IEEE802.15.4-2011超宽带协议标准 支持从3.5GHz-10.1GHz频段 2.8-3.6V直流供电 支持110kbps、850kbps、6.8Mbps三种传输速率 1023字节的数据包 集成MAC功能 支持单边、双边测距和TDOA定位 主机接口SPI 39*13*2.4mm的三侧24针封装 DWM1000完全兼容，pin to pin直接替换 无需任何射频设计 超低功耗设计，nA级别休眠电流，uA级别平均功耗 AOA、TOA测距，具有500米的通信定位范围 集成超小陶瓷天线，支持全向棒状天线。 |
| 5 | 嵌入式人工智能开发板（接受进口产品） | 套 | 1 | 具有Tensor核心的GPU 512核Volta GPU CPU 8核ARM v8.2 64位CPU，8MB L2 + 4MB L3 内存16 GB 256位LPDDR4x ¦ 137 GB / s 存储32GB eMMC 5.1 DL加速器（2x） 7路视觉处理器 编码器/解码器（2x） ¦ 12位支持 部署模块 开发人员套件I / O模块接口 PCIe X16 x8 PCIe Gen4 / x8 SLVS-EC RJ45千兆以太网 USB-C 2x USB 3.1，DP，PD1端口的关闭系统调试和闪存支持 相机连接器（16x） M.2键M NVMe M.2键E PCIe x1 + USB 2.0 + UART（用于Wi-Fi / LTE）/ I2S / PCM 40引脚接头UART + SPI + CAN + I2C + I2S + DMIC + GPIO 高清音频接头高清晰度音频 eSATAp + USB3.0 A型SATA至PCIe x1桥接器（PD +数据用于2.5英寸SATA）+ USB 3.0 HDMI A / eDP / DP HDMI 2.0，eDP 1.2a，DP 1.4 usD / UFS卡插槽SD / UFS |
| 6 | 嵌入式SOC教学试验开发板（接受进口产品） | 套 | 1 | 采用XCZU28DR-2FFVG1517E RFSoC的Zynq UltraScale + RFSoC ZCU111评估板 4GB，64位，2666 MT/s的DDR4组件 ，连接到可编程逻辑（PL） 4GB 64位，2400 MT/s的DDR4 SODIMM ，连接到处理器子系统（PS） Ganged SFP28机架支持4个SFP / SFP + / zSFP + / SFP28模块 USB3，DisplayPort和SATA三种接口 具有I / O扩展的FPGA夹层卡（FMC +）接口，包括12 x 32.75 Gb / s GTY收发器和34个用户定义的差分I / O信号； XM500 RFMC巴伦变压器附加卡，带4个DAC / 4个ADC到平衡 - 不平衡转换器，4个DAC / 4个ADC至SMA。 |

A2包  预算2310000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合收获机（接受进口产品） | 台 | 1 | 1.发动机额定功率：≥320马力，排放标准：欧三 2.脱粒系统：滚筒宽度/直径：1580/450mm 3.分离系统：滚筒长度/直径：4200/570mm 4.脱粒分离系统，适应多种作物 5.信息显示系统（带彩色液晶显示屏） 配置： 1）前轮800/65 R32 172 A8 10L 2）后轮600/65 R28 x 275 IMP 3）前/后桥防护装置 4）燃油箱≥750L 5）副驾座椅 6）玉米脱粒凹板预装 7）脱粒系统改装套件（玉米） 8）脱粒滚筒变速箱（280-650/650-1500 rpm），逐稿轮同步 9）分离滚筒转速机械调节 10）标准清选系统 11）清选筛角度机械调节 12）清选筛3D调平震动系统 13）粮箱≥10,000L，卸粮筒旋转角度：99度，卸粮速度：≥100升/秒 14）卸粮筒，水平距离（完全展开）：≥6000 mm 15）特殊秸杆粉碎器，80把刀 16）秸杆粉碎器改装套件（玉米） 17）行驶速度：≥25km/h 18）驾驶室空调（带暖风） 19）工作灯组 20）警示灯组（2个，黄色） 21）车载灭火器 22）通用工具箱 23）拖车牵引挂钩 24）后视摄像机/倒车影像 25）产量和秸秆含水率测量 26）自动仿形系统 |

A3包:                                                 预算550000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面等离子共振仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 1、固定的激光器以及检测器，670 nm的激光； 2、芯片无需标记且可再生重复使用； 3、检测大分子和小分子(≤100 Dalton)，灵敏度（≤0.01 mDegree）； 4、检测速度≤4ms； 5、具备液相SPR，及气相SPR和电化学SPR的检测功能； 6、模块由PEEK（聚乙醚乙醚酮）材质制作，模块垫圈由不会引起生物排斥反应的材质制作； 7、芯片完全开放，在芯片上可进行任何的联机或脱机修饰及改造。提供芯片修饰的相关协议； 8、三通道； 9、能够与各种仪器进行整合； 10、通道清洗和维护； 11、具有I/O数据接口； 12、常规参数： 主机：参考尺寸：≤36（宽）×22（高）×37（长）厘米 进样阀：材料：PEEK（生物兼容），环路体积：≤200 ul 进样器：均匀连续流动的程控注射泵，流速：1 uL/min到250 uL/min，注射器体积：≤250 ul； 13、 电化学SPR模块：材料：PEEK聚醚醚酮等（生物材料），参考尺寸：≤2.8x 2.0x 1.4 cm，体积：≤1 ml ，电极：pt电极，参比电极：Ag/AgCl参比电极； 14、 检测芯片：大小：≤1.8 x 1.8cm，金膜厚度：≤50nm，基质：BK7等； 15、 数据传输:USB3.0。 |

A4包:                                                        预算400000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●快速数据收发控制器（接受进口产品） | 台 | 1 | 处理器要求：  处理能力不低于Freescale QorIQ P5020，双核及以上，主频≥2 GHz  每核≥32 KB一级数据缓存、≥32 KB一级指令缓存、≥512 KB二级缓存  ≥2 MB三级缓存  ≥1 GB DRAM，≥128 MB Flash存储空间 接口要求：  上位机接口支持集成千兆以太网接口  实时以太网接口集成低延迟千兆级以太网IO接口  USB2.0接口  CAN≥2通道  串行接口≥2通道（使用RS232、RS422以及RS485收发器）  LVDS接口≥1通道  需支持可编程FPGA Xilinx Kintex-7 FPGA 模拟输入：  ≥8通道，精度不少于14位，10 MSPS，差分输入  ≥24通道，16位，1 MSPS，差分输入  输入电压范围 -10 … +10 V 模拟输出： ≥16通道，16位，1 MSPS  输出电压范围 -10 … +10 V  输出电流 ±8 mA 数字输入输出：  ≥48通道双向数字IO，兼容2.5、3.3、5 V规格（单端型）；≥12通道双向差分数字IO；IO通道工作模式：开关量、频率量、SPI主节点通信以及电机控制模式 电机控制IO功能：  ≥6个增量式编码器接口，其中：支持最多2个差分编码器接口；≥2个三相霍尔传感器接口；≥2个旋变器接口；≥2个SSI接口；≥2个EnDat接口。   支持多相PWM输出   支持方波调制PWM 试验管理软件要求：  可在实时环境下经过高速总线的连接（100Mbit/s）进行实时的数据访问与实验管理；  注册与设置实时仿真内核单片机；  设计管理仿真模型，快捷方便地生成仿真器执行文件，并下载到仿真器上执行；  对仿真模型中需要调整的参数进行实时在线修改；  设计管理测试界面，通过上位机实现测试的实时操作；  方便快捷地对所有输入输出通道进行操作，对所要求类型的信号进行仿真输出，对所要求类型的信号进行准确捕捉、记录；  实现故障注入操作；  自动生成总线报文测试界面，同一软件具备同时支持CAN，LIN和FlexRay的能力；  内嵌成熟控件，无需额外编程，可直接通过拖拽方式建立测试界面，并且通过拖拽方式关联控件与模型中的变量；  通过Plotter显示模型变量实时变化曲线，可定义硬件触发和时间触发条件来开始和结束曲线显示;  可以实现数据采集和记录，并进行数据分析。保存的数据格式支持导出.csv、.mat文件等;  可定义多个记录仪Recorder，各记录仪保存不同的数据变量，同时可设置start condition和stop condition用于定义记录数据和停止记录数据的条件;  内嵌信号编辑器模块，进行创建、定义和管理输入信号源的界面。无需重新修改模型，无需重新编译模型，直接在试验管理软件中创建信号源，并可与模型中的输入信号关联起来进行仿真试验;  支持图形化的信号源编辑，提供常用的信号形式；  信号源支持实车试验数据结果导入，支持导入.mat格式文件以及其他中间格式文件，支持多个变量不同输入源的同步仿真。 CAN报文配置软件  对提供的CAN报文数据库文件进行集成。  支持J1939；  基于Simulink模块进行CAN报文收发的配置；  支持dbc文件的导入，并对dbc文件的有效性进行分析，生成HTML报告，提示错误和警告等信息；  基于dbc文件自动生成测试界面，其中发送报文界面可以修改包括周期、各个信号值、报文使能；接收报文界面可以显示接收时间、周期、ID、长度、信号名及信号值，测试界面可根据不同的配置自动进行更新调整；  可通过Simulink模型中信号来触发一个或多个CAN报文的发送；  可通过Simulink模型中信号来开启或关闭一个或多个CAN节点的仿真；  支持对报文信号进行特殊操作，如counter、checksum等的设置；  支持报文的信号值有多个输入来源，并在上位机软件中进行自由切换；  支持动态报文发送；  支持动态报文值修改；  在Simulink环境中，进行CAN报文收发矩阵输入输出信号匹配，可通过宏实现批处理操作；  可在上位机实验软件中对总线所有报文进行监控和回放；  提供模块实现网关功能仿真。 电机控制模块库 用于基于快速建立针对电机控制的快速控制原型，需满足技术特点包括：  可配置输入接口用于联接霍尔传感器或增量式编码器以测量电机转子位置以及转速；  可配置输出接口以输出方波调制或正弦调制的PWM信号以控制电机逆变器电路；  可合并两种传感器以外插计算电机转子位置；  可配置在指定电机转子位置处产生硬件中断。 |
| 2 | PXIe实时控制器及板卡（接受进口产品） | 台 | 1 | 1. 2.6 GHz四核Intel i7-5700EQ以上；LabVIEW RT系统；可嵌入CarSIM、Amsim等；8 GB/s系统带宽，4 GB/s插槽带宽；1 x 4 GB 1600 MHz RAM、ExpressCard及其他外设；出厂安装驱动；包含硬盘的修复； 2、 配有交流的8槽3U PXI Express机箱；4个混合槽, 2个PXI Express槽, 1个PXI Express定时插槽；兼容PXI、PXI Express、CompactPCI和CompactPCI Express模块； 3、 32路模拟输入, 2 MS/s (单通道), 1 MS/s (多通道)；16位分辨率, ±10 V；4路模拟输出, 2.86 MS/s, 16位分辨率, ±10 V；48条数字I/O线；4路32位计数器/定时器；采用NI-STC3模拟与数字触发和高级定时；配套2个SCB-68A抗噪屏蔽I/O接线盒和2根SHC68-68-EPM屏蔽电缆； 4、 8个32位计数器/计时器和40条双向数字I/O线；源频率100 MHz；外部源频率80 MHz；采用NI-DAQmx驱动软件；配套1个SCB-68A抗噪屏蔽I/O接线盒和1根SH68-68-D1屏蔽电缆； 5、 高速(CAN1 Mbit/s),板载TJA1041收发器；NI-XNET驱动、集成CAN数据库, 可用于NI DAQ集成；配套2根CAN电缆； |

A5包 :                                                       预算730000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤素水分仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 1、水分含量 可读性0.01% 重复性 (sd)（2 g 样品） 0.05% 重复性 (sd)（10 g 样品） 0.01% 显示模式% MC, % DC, % ATRO MC, % ATRO DC,g, g/kg MC, g/kg DC 2、称量单元 单模块传感器（量程 150 g，可读性 1 mg）。悬挂式秤盘能降低热量对称量单元产生的负面影响。 量程150 g 最小样品量0.1 g 可读性1 mg 3、加热单元 卤素灯加热，温度增量1℃，干燥温度范围40 - 230 °C 4、日常测试 称量单元测试用外部砝码任意质量点的示值误差，默认 100 g 称量单元测试具有自动内部校准功能 加热模块测度校正点进行 2 点温度校准，自由设置温度 5、仪器校正 加热单元校正任意设置温度下的 2 点温度校正（默认：100/160 °C） 称量单元外部校正任意质量点的示值误差，默认 100 g 称量单元具有内部校正功能 6、方法管理 可储存99种方法设置 升温程序：标准、温和、快速 关机模式：自动 ，定时，自由 (mg/s, %/s) 具有测试功能，结果自动处理 具有控制图表 ，质量管理自动判断合格/不合格 7、用户管理 （1）具有10组用户组，每组30个用户，数据存储具有USB 接口 ；(2)，RS232C，SD/SDHC 读卡器 |
| 2 | ●化学吸附检测器（接受进口产品） | 台 | 1 | - 质量数范围： 1～200amu 2.四极杆种类：RGA单级四极杆 气体取样管： a) 内置石英玻璃毛细管，外部为不锈钢套，柔韧，弯曲方便。 b) 加热温度至200℃，2 米长。 c) 300 毫秒内对于气体浓度的变化做出反映。 3.取样管流量： 1～20sccm，可调节 取样压力： 100mbar～2bar，自适应 取样响应时间： ≤150ms/米毛细管 最小检测分压： 法拉第杯检测器1×10－10mbar，电子倍增器5×10－14mbar 4.检测极限： 0.1ppm ～1ppm 快速扫描速度： 100amu/s 最小扫描步阶： 0.01amu 5.真空系统： a) 60L/s 超高真空涡轮分子泵一套和两个旋转式油泵；b) 涡轮控制器、自动延时阀、碎片护罩、真空保护模式；c）保护控制器和真空规，用于检测真空的完整性和在过压时进行互锁以保护质谱；d)5m3/h外部涡旋泵，提供高性能的旁路抽取和真空度 6.压力显示： 具有真空计在仪器外部显示质谱仪工作压力 7.测量通道： >200 个，MID 模式 8.耐腐蚀升级1套，过滤器（5μm以下）1件 （选配） 9.操作软件： a) 可以实时记录、显示实验过程和实验参数 b) 定量数据分析： 1) 自动将测量浓度与参考气体进行对比、评估 2) 所有数据总和与100%水平对比。 计算包括相对灵敏度和气体的校正参数。 3) 矩阵倒置算法：质谱数据反褶积进行精确地浓度分析 c) 具有动态数据交换能力 d) 软离子化技术：改变离子化电压,选择性分析复杂气体和蒸气 e) 离子源（铱灯丝）控制： i) 电子能量扫描：0～150ev ii) 离子源离子能量扫描：0～10ev iii) 发射电流扫描：20μA～2mA 10.与计算机连接方式：RS232，或Ethernet LAN(以太网接口),USB |
| 3 | 紫外可见光分光光度计（接受进口产品） | 台 | 1 | 可测TN/TP/TOC/COD等，仪器内置≥250种预先编程设置好的方法，包括TOC、重金属和营养盐等参数 菜单导航系统≥7英寸彩色触摸屏 数据存储功能，≥5000组数据及≥200个用户自定义程序 自动识别条形码预制试剂，自动测定不同位置的10个数值，去除异常值并取平均值，≤10秒显示最终的平均值结果 对实验过程进行监测，并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据 连接打印机 具有三级密码保护功能，权限设置功能以及定时器功能 技术指标 显示模式：透光率（%），吸光度和浓度 光学系统：氘气灯（紫外），钨灯（可见光），单色器，硅光电二极管检测器 波长范围 190-1100nm 波长准确度：±1nm（200－900nm） 波长再现性：≤0.1nm 波长分辨率：0.1nm 扫描速度 900nm/min（步增1nm） 光谱带宽 2nm 光度测量范围 3.0Abs（200-900nm） 光度测量准确度在0.0-0.5Abs时为5mAbs，在0.5-2.0Abs时为1% 杂散光≤3.3Abs/﹤0.05%T（KI溶液，220nm） 光度漂移±0.0034Abs 样品池兼容性矩形样品池适配器（10mm, 20mm, 50mm, 1英寸）、圆形样品池适配器（1英寸）、可供7个矩形样品池（10mm）使用的旋转适配器、流通池适配器（10mm） 测试识别，自动识别2D条形码测试管 数据记录器≥5000个测量值，50次扫描 用户程序≥200 接口 2×USB 类型A，1×USB 类型B， 1×以太网 |
| 4 | 厌氧( 沼气) 发酵罐及生物反应器（接受进口产品） | 套 | 1 | 1. 全混式厌氧发酵系统（厌氧发酵连续模拟实验系统） 2.使用环境条件: 湿度要求：<65％；环境温度：15～35℃ 3.技术指标: 3.1 厌氧反应器 3.1.1 材质：不锈钢AISI 316，可调卡箍，W型密封圈； 3.1.2 体积：10L； 3.1.3 温度控制:夹套水加热，外部控制； 3.1.4 混合：机械搅拌，高扭矩步进无刷电机，转速0-300 rpm，，可手动调节转速，也可支持外接信号控制； 3.1.5 参考尺寸规格: 高75 X 宽29厘米； 3.1.6罐体配备玻璃窗口； 3.1.7反应区预留测样口 3.2 保温装置 3.2.1保温结构: 罐体的罐壁双层，双层罐壁间距≤8 mm，设置流体入口和流体出口。全封闭磁力泵循环搅拌。循环泵最大流量:15L/min，循环泵最大压力: 300 mbar。配备防蒸发水浴锅锅盖。温度传感器短路或断路、高温切断和低温保护报警，停电自动恢复。不锈钢加热内胆。 3.2.2 温度范围：RT+10~90℃； 3.2.3 温度波动度：±0.02~0.05℃； 3.2.4 加热功率：1500 W； 3.3 气体测量装置 3.3.1 原理：气液置换或压力法； 3.3.2 测试分辨率：2-10m； 3.3.3 信号输出：4-20 mA 输出实时流量； 3.3.4 数据显示：LCD屏实时在线显示； 3.3.5 量程：20-4000ml/h；4.3.6 重复精确度：1%； 3.3.6内置压力和温度传感器，校准为标况下流量； 3.4辅件 3.4.1PH探头，测量范围：0-14， 3.4.2 便携式主机(配套)； |

A6包   预算547000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量移液器（接受进口产品） | 套 | 1 | 1、四位数字显示 2、移液器上下端可拆离，下端可高温高压消毒（Autoclavable 121℃，20min） 3、单手可调，光滑轻便，适手性好 4、小量程（＜100ul ）移液器为金属活塞大量程（＞ 100ul）为夹芯陶瓷活塞，耐磨、抗腐蚀 5、外壳新型抗 UV 材料 6、独立的去吸头操纵 7、可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴 8、坚固且操作轻便，尖端橡胶环确保与 Tips 紧密结合 9、0.1-2.5μL、0.5-10ul，2-20μL、20-200μL 、100-1000ul、1000-5000μL各一支 |
| 2 | 电子分析天平（接受进口产品） | 台 | 1 | 最大处理量120.0 g,精确至0.0001 g 可读性 0.1 mg 重复性（校验砝码）0.1 mg(100 g)，重复性（典型）0.08 mg 最小称量值(USP)，典型值 0.16 g 稳定时间 2 s，线性误差 0.2 mg 内部校正，接口 RS232； 秤盘直径 90 mm，外壳压铸铝+塑料ABS； 背光LCD液晶显示屏。 |
| 3 | ●微通道流动反应器（接受进口产品） | 台 | 1 | 1. 流速范围：2-10ml/min； 2. 操作压力：0-18bar； 3. 操作温度：-40度～200度； 4. 反应器持液体积：2-10ml； 5. 反应器材质：特殊硼硅玻璃； 6. 三明治反应-换热一体式集成设计，单位体积换热面积可达2500m2/m3； 7. 单位体积气液相介面积可达3000-10000 m2/m3； 8. 反应器可视性强，可用于光催化反应，易于清洗； |
| 4 | 全波长酶标仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 一、技术指标 1、光源：闪烁式氙灯 2、适用板型：96和384孔板，以及微量检测板 3、波长范围：200-1000nm，1nm步进 4、带宽 < 2.5nm 5、读数范围：0-4.0Abs 6、准确性@450nm：1.0% + 0.003 OD (0-2.0Abs) 7、精确性@450nm：SD < 0.003 OD 或 CV < 0.5% 8、具有微量检测功能，样品体积低至2μl 9、具有光程校准功能 10、不低于4.5英寸图形化控制面板，彩色中文液晶显示，支持数据U盘导出 11、提供中文软件，包括曲线拟合、质控分析、定性分类，平行线分析等功能 12、整板测量速度：6s，96孔板 13、波长扫描速度：10s，200-1000nm 1nm间隔 14、孵育器：室温+2℃至45℃；专门的顶部加热设计，减少孔内液体蒸发 15、振荡器：线性振荡，三档速度可调 二、配置清单：全波长酶标仪主机 1台；配套中文软件 1套；数据输出系统1台：处理器I5-I7,内存4G,硬盘≥1T，显卡 Intel HD Video（CPU 不同，显卡性能不同） |
| 5 | PCR仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 配置：主机一台。 技术参数： 1工作环境 1.1 工作温度15-31℃ 1.2 工作和存储湿度20-80% 1.3 工作电源100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 2.性能与技术要求 2.1 主要性能： 2.1.1 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实时显示温控及运行状态； 2.1.2 用户可设置休眠模式使其更节电； 2.2 主要技术指标 2.2.1 标准反应模板：96孔； 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管； 2.2.2 最大升降温速率：4℃/秒 ； 2.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃； 2.2.4 温度范围：4-100℃； 2.2.5 高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，实时控制实验过程； 2.2.6 可存储500个用户程序； 2.2.7 接口：1个USB。 |
| 6 | 高速冷冻离心机（接受进口产品） | 台 | 1 | 配置：主机一台，转子2个；3套适配器； 主机配置技术参数：1：最高转速：≥15,200转/分； 2：转速设定精度：1转/分； 3：最大离心力：≥25,830×g； 4：最大离心容量：4*400ml； 5：驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 6：控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态； 7：运行时间控制：0-9小时59分钟；具有瞬时离心及连续离心方式； 8：可选择启动计时或定速计时模式； 9：温度控制范围：从-10 到+40度； 10：加/减速选择：9加速/10减速； 11：程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序；12：安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换； 13：转头自动识别； 14：电子式不平衡监测； 15：状态自诊断；自动锁盖及内锁装置； 16：可选水平转头吊篮具有生物安全密封盖。 17：超轻的碳纤维转头； 18：离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启； 19：其他性能：可选择显示离心腔温度或样品温度， 20：同时显示设定参数及实际运行参数； 21：可选择在离心结束之后自动开盖，可选择在离心结束时声音提醒功能； 22：数字式键盘，直接输入参数及程序编号； 23：可设定程序和腔门保护密码； 24：噪音：≤ 55 dB； 转子参数： 转子1：角转头(6×100毫升) ：转速≥13,000转/分,容量6×100毫升,最大离心力≥18,500×g；碳纤维超轻转头，能够耐酸碱腐蚀，配置50ml、12ml、6.5ml适配器各一套； 转子2：角转头(48×1.5/2毫升)： 转速:15,200转/分, 容量:48×1.5/2毫升, 最大离心力:25,314×g，生物安全转头； |
| 7 | 冷冻离心机（接受进口产品） | 台 | 1 | 1个水平转子Rotor S-4-104（包括4x750ml 圆形吊篮和15 ml/50 ml 锥形离心管适配器）,1个角转子 （FA-45-48-11）（48 x 1.5-2 mL）；1个角转子(F-34-6-38)（6x 85 mL） |

A7包  预算1030000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速粘度分析仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 1主要性能： 1.1使用包裹式加热金属块方式加热 1.2可自动分析：最高粘度/衰减度/保持强度/回生值/最终粘度/搅拌值/糊化温度 1.3可设计多达128步的测试程序步骤 2技术指标： 2.1样品用量：2～3克 2.2升降温速度：最高可达14℃/min 2.3温度精确性：不超过±0.3℃ 2.4温控范围：0~99.9℃ 2.5转速范围：电脑控制，20~1000rpm范围内可调 2.6转速精度：±1%（160rpm） 2.7使用单位：cP 2.8粘度范围：40~12000cP（80rpm） 2.9粘度精度：±3%（S2000油，5000cP） 3基本配置： 仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具、消耗品1箱（200套）测试罐与搅拌桨叶等。 4其他配套设备： 智能低温恒温槽1台 压缩机功率：0.4KW；控温范围：-10~150℃；温度波动度：±0.1℃；控温方式：微电脑智能PID控温；温度均匀度：99%；水槽容积：10L；水箱、水泵材质：304不锈钢；接口尺寸：12/10mm；循环流量：1-8 L/min |
| 2 | 动态高压微射流仪（接受进口产品） | 台 | 1 | 工作原理:液压驱动，液压增强器；均质方式: 压力平衡负载均质阀，超高硬度氧化钇材质；控制:PLC控制，可单次、半自动、全自动循环；构造：锁扣式构造，拆装方便快捷；材质：所有湿件皆为表面抛光不锈钢材，符合GMP及FDA认证标准。主机：驱动端、高压端（10ml腔体及组件）、压力平衡负载组件、配件包1套、产品说明书及光盘.脂质体、乳剂、纳米粒、混悬剂、分散液、微胶囊、细胞破壁、降低药物粒径至纳米结构。 - 最大工作压力:60000psi,4200bar；CE认证；压力测量:数显式，0-420MPa(0-4200bar)，比例缩放；处理量:50ml/min,单次5-10ml；最小样品量:5ml。 - 产品粘度:高浓度高粘度，0-100CST； - 温度控制:冷却夹套；安全性:安全互锁装置，安全监控，紧急制停。 - 在位清洗:可在位清洗；在位灭菌:可在位灭菌，腔体和阀体也可高压蒸汽灭菌。 |
| 3 | 紫外分光光度计（接受进口产品） | 台 | 1 | （一）技术参数 : 1. 波长范围：190 -1,100 nm 2. 光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm) 3. 波长显示：0.1 nm步进 4. 波长设置：0.1 nm步进 5. 波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 6. 波长重复性：± 0.1 nm 7. 波长转动速度：14,500 nm/min 8. 波长扫描速度：29,000 -2 nm/min 9. 换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) 10. 杂散光：<0.02% (220 nm，NaI) <0.02% (340 nm ，NaNO2) <0.5% (198 nm ，KCl) 11. 光路系统：双光束 12. 光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-100% 13. 光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs） ± 0.004 Abs （1.0 Abs） ± 0.006 Abs （2.0 Abs） (使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片) 14. 光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs <± 0.0002 Abs at 1 Abs <± 0.001 Abs at 2 Abs 15. 基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 16. 基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后) 17. 噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 18. 光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 19. 单色器：低杂散光光栅 20. 检测器：硅光二极管 21. 样品仓：内部尺寸 W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm 22. 数据输出设备：USB闪存盘 数据以TEXT格式或者UVPC格式存储 UVPC格式的文件能够直接用UVProbe和LabSolutionsTM UV-Vis软件打开 23. 电脑兼容性：UVProbe软件 LabSolutions UV-Vis软件 可通过USB接口进行外部控制 24. 显示：24-bit彩色触摸屏幕 25. 支持语言：中文，英文（配备台式计算机：酷睿八代i5处理器，容量1TB，21.5英寸屏幕） |
| 4 | pH计（接受进口产品） | 台 | 1 | pH测量范围：0~14.00pH；pH分辨率0.01pH；pH精度：±0.01pH；mV测量范围：±2000mV；mV精度：±1 mV；温度范围（℃）：-5~105；温度分辨率：0.1℃；温度精度：±0.3℃；温度补偿：自动/手动； |
| 5 | ●实验型高压均质机（接受进口产品） | 台 | 1 | 1.最小进样量40mL；2.最大工作压力2000bar；3.手轮调节压力，压力连续可调；4.二级均质阀设计；5.连续进样，处理量11L/h(电源50Hz)；6.均质阀种类：1种；均质阀：陶瓷均质阀；均质阀材料：氧化锆陶瓷合金；7.柱塞直径10mm，陶瓷材料；柱塞垫圈PVDF/EPDM；O型环/垫圈材料EPDM/POM；8.泵进出口单向阀阀座材料：碳化钨合金；9.数字压力显示器；10.柱塞润滑及冷却水系统，可24h连续运转，不需要停机冷却，不会损坏柱塞及柱塞密封而导致停机；11.数字显示器，显示均质压力和均质温度；过电流压力安全装置，有过压报警功能，数字显示器的方向可以随意调整；12.样品进样最大颗粒≤500μm；13.噪音分贝：≤50dB；14.最大工作温度100℃；15.动力要求：380V/50Hz/3相电源，耗电功率≥3kW。16.采用电机驱动，而非气动方式；17.进出料球阀材料：钴合金，18.传动方式：齿轮（不是皮带轮）；19.轴承传动速度：≤70转/分钟；20.物料残留量：无残留。21.具备防爆功能；22.无菌气缸；23.数显表和改编表提供二级压力显示；24.乳剂及脂质体高压均质后，平均粒径＜100纳米，且粒径分布均匀。25.具备进行在线清洗（CIP)和在线蒸汽杀菌（SIP)的功能，符合FDA要求。26.外形参考尺寸：370mm×620mm×818mm；27.设备重量≥100kg，需配备承重不锈钢试验台1个参考尺寸：1200mm*500mm*400mm，承重≥150KG，设备底部安装4个脚轮，其中两个可以固定。提供2年设备消耗品相关备用配件。验收合格后，2年内免费上门维修服务。 |
| 6 | 发光分光光度计（接受进口产品） | 台 | 1 | 1. 光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室 2. 光源寿命≥2000小时质保 3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 4. 检测器：光电倍增管（发射侧），硅光电二极管（参比侧） 5. 光谱范围：200~900nm 6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调 7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱） 8. 波长准确度：±1nm 9. 波长重复性：±0.2nm 10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调 11. 波长切换速度：60000nm/min 12. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间≤2秒 13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 14. 灵敏度选择：高、低和自动 15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 16. 操作软件运行环境：Windows（32位或64位） 17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化） |

A8包  预算644000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●积分球光学特性分析系统（接受进口产品） | 个 | 1套 | 1.积分球：1台 1.1工作光谱范围350nm-2500nm； 1.2六个通道接口，分别为光源接口、光纤适配器接口、光挡接口、端口插头和2个最高可达99%反射率的漫反射参比接口>99%反射率； 1.3直径小于4英寸； 1.4测量光纤视场角大于10° 1.5积分球内部是由Zenith®漫射聚合物材料（坚固的聚四氟乙烯）组成，反射率大于95%； 1.6光源光谱曲线可以模拟太阳辐射光谱曲线； 1.7具备野外工作的能力 2.全波段光谱仪：1台，光谱范围 350-2500 nm。 2.1 光谱分辨率：≤3.2nm@700nm；≤6nm@1400nm/2100nm； 2.2 采样带宽：≤1.5nm@350-1000nm，≤1.1nm@1000-2500 nm； 2.3 数据输出间隔：≤1nm； 2.4 数据输出通道数：≥2000； 2.5 辐射校准精度：<4%@400nm；<4%@700nm；<5%@2200nm； 2.6 检测器通道数：≥512@350-1000nm；≥530@1001-1800nm；≥530@1801-2500nm； 2.7 检测器：可见光波段：512像元阵列硅检测器；短波红外波段：独立的InGaAs检测器不少于2个，且不可分割为阵列式通道； 2.8 近红外区扫描方式：采用运动光栅分光避免象元阵列传感器坏点问题，以提高测量准确度及信噪比； 2.9 主机集成双向散热系统，保证仪器在强光及高温环境下正常工作； 2.10 提供波长检查标准参考样品； 2.21 提供光纤检查硬件及检查软件。 2.22 需实时自动动态显示目标地物的光谱曲线； 2.23 通讯：内置无线网卡，支持无线通讯，同时具10/100M 以太网卡接口支持有线通讯备使用。 3. 光学实验平台板：1个 3.1光学实验平台板表面阵列M6螺纹孔，孔距25mm； 3.2平台双层结构，内芯采用蜂窝支撑，增加刚性，减少重量，具较好的抗振性 3.3平台粗糙度：0.8-1.6μm 4. 电动平移台及控制器：1套，电动平移台定位精度≤10um 配件 1.积分球灯泡1个：10 W； 2.积分球供电电源：1套， 12 VDC 70 Watt 3. 准直光源组件1个 4. 99%校准参考标准及99%未校准参考标准各1个 5. 光纤端口适配器 6. 端口传输间隔器 7. 安装杆1个 8. 端口白塞3个 9. 黑色端口插头2个 10. 铠甲光纤1根 11. 充电器1个； 12. 校准白板1块； 13.波长漂移检查硬件及软件1套 14. 车载充电适配器1根， 15. 数据采集及后处理软件1套。 16. 便携式运输箱1个 |
| 2 | 磁力搅拌器（接受进口产品） | 台 | 3 | 搅拌点位数目: 1 每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O): 5L 最大搅拌量 (H2O): 5L 电机输入功率: 15 W 电机输出功率: 1.5 W 转速显示: 刻度 速度范围:100 - 1500 rpm 加热输出功率: 250 W 加热速度( 1升H2O): 2.5 K/min 加热温度范围: 50 - 500 °C 加热温度控制: LED 加热温度控制精确度: ±10K 转速控制: 刻度 0 - 6 固定安全温度回路: 550 °C 工作盘材质: 陶瓷 工作盘外形尺寸: 约100 x 100 mm 外形尺寸: 约150 x 105 x 260 mm DIN EN 60529 保护方式: IP 21 电压: 230 / 120 / 100 V 仪器输入功率: ≥270 W |

A9包  预算226000元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●532nm激光器（接受进口产品） | 台 | 1 | 最大功率：1500mw, 波长532nm，谱宽30GHz，相干长度1cm， 功率稳定性<0.4%，空间模式：TEM00 ，带宽：30GHz 散度：0.6mrad， M²：<1.1， 功率稳定性：<0.4％， RMS噪声：50-500mw <0.5％，750mw-1500mw <0.15％ 噪声带宽：1Hz-6MHz |
| 2 | 平衡探测器（接受进口产品） | 台 | 2 | 大面积平衡光电探测器，硅，8-32螺纹孔 波长范围：320至1060nm，灵敏度：0.6 A/W @920 nm 有效探测区域：5 mm RF输出带宽：DC to 1 MHz 共态抑制比：40dB RF输出阻抗增益（高Z负载）：500 x 103 V/A；RF输出变频增益（高Z负载）：300 x 103 V/W；RF输出连续饱和功率：33 µW @ 920 nm；MONITOR输出变频增益（高Z负载）：@ 920 nm 10 V/mW；MONITOR输出电压摆幅（高Z负载）：@ 920 nm10 V/mW 最小NEP (DC to 1 MHz)：2.2 pW/√Hz 光电二极管损伤阈值：20 mW 电输出：BNC, 100W阻抗 电源供电：± 12V @ 200 mA |
| 3 | 高规格TIRF物镜（接受进口产品） | 套 | 1 | 放大倍率100, 数值孔径（N.A）1.49, 工作距离（mm）0.1 ,物镜的视场数（mm） 22，浸液：油，校正环：有，色差的校正水平：复消色差（APO），齐焦距离（mm）45，螺纹类型W20.32×0.706 (RMS)，明场（透射）优秀， DIC（微分干涉差）（透射）良好，荧光（B，G激发） 优秀，UV荧光(365nm处) 优秀， 自动对焦:有 (IX3-ZDC2) |

- 3.商务条件

3.1交货期：进口设备收到信用证后90日内交货并安装完毕，国产设备签订合同后30天内。

3.2交货地点：山东理工大学（指定房间）。

3.3付款方式

国产设备：签订合同前乙方向甲方缴纳合同金额的5%作为履约保证金，项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款，履约保证金自动转为质保金，质保期满后无质量问题无息退还乙方。

进口设备：进口设备合同生效后，合同金额的100%汇至外贸公司，外贸公司负责对外开出100%信用证，合同总金额的90%见单付款，货物交付后经中标人与总代或生产厂家工程师安装并经采购人、中标人双方联合验收合格后，凭采购人出具的货物质量验收报告书，付清余款。

3.4关于投标授权和售后服务承诺函

所有进口产品均须提供生产厂家或者区域代理商针对本项目的投标授权及售后服务承诺书原件，区域代理商提供授权的，须提供上一级代理商直至生产厂家对投标产品的销售代理授权书复印件。

3.5进口产品相关规定

所有产品含进口产品均报设备到用户指定地点的价格（包含所有费用），报人民币免税价格;付款时，如果汇率发生波动，由中标商全部承担由此引起的费用变化。学校指定外贸代理公司，外贸代理费由中标商承担，投标人应充分考虑这一因素。

3.6关于履约保证金

签订合同前，中标人必须向采购人提交中标金额5%的履约保证金。

3.7国库支付

本项目为国库支付项目，采购人将通过山东政府采购系统，从山东省国库直接支付货款给中标公司。

3.8报价

1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

2.国产设备人民币报价。进口设备人民币报价，进口设备免税，报价含外贸代理费，汇率以开标当天中国银行卖出价为准，如果出现美国进口产品加征关税，费用全部由中标供应商承担。

外贸代理费收费标准：

| 付款方式 | 合同区间（每个外贸合同金额） | 代理费(中标金额的百分比) |
| --- | --- | --- |
| 学校预付货款 | 10万美元以下（含10万美元） | 3% |
|  | 10万美元以上，20万美元以下（含20万美元） | 2% |
|  | 20万美元以上，30万美元以下（含30万美元） | 1.5% |
|  | 30万美元以上 | 1% |

3.报价清单中注明进口免税设备的，中标后不允许更改为非免税。

3.09验收

3.09.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.09.2货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.10质量保证期

3.10.1质保期：国产设备3年，进口设备1年，设备清单中有要求的按清单执行，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.10.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.11售后服务

3.11.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.11.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.11.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

- 第五章  评标办法

- 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.6.1依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

1.6.2（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（七）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.6.3前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.7残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.10小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.11评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.12监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

- 2.评分标准

- 评审细则

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 产品综合质量等级，按照产品成熟度、市场占有率、品牌知名度等内容评价，满分为10分。分为三个评价等级：a.优级6-10分；b.良级：3-5分；c一般级：0-2分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分二个等级：优得3-5分，一般得0-2分。 |
| 响应情况 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 质保、服务能力 | 10分 | 根据投标人在质保期、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得7-10分；良好的得3-6分；一般的得3分及以下。 |

- 3.政策加分以及计算方法

政策加分：

| 评审内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 节能环保加分 | 报价部分加分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其报价得分础上分别给予【报价得分×4％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其报价得分基础上分别给予【报价得分×4％×（节能、环保产品合计报价/响应报价）】的加分。（节能、环保产品的界定体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门最新公布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》网页截屏为准，下同。） |
|  | 技术部分加分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其技术得分础上分别给予【技术得分×4％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其技术得分基础上分别给予【技术得分×4％×（节能、环保产品合计报价/报价）】的加分。 |

政策加分：（节能、环保产品合计报价/报价）×（报价得分+技术得分）

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

开标时，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责,否则不给予价格扣除。