本项目为预采购，可能因意外情况终止

项目编号：SDGP370000202002000243

山东理工大学农业工程虚拟仿真教学

平台采购竞争性磋商文件

项 目 名 称：山东理工大学材料科学与工程学院引进人才设备           采购

招   标  人：       山东理工大学

招标代理机构： 山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：     2020年03月17日

目录

第一部分 磋商邀请	4

第二部分 供应商须知	6

前附表	6

一、适用范围	8

二、定义	8

三、合格供应商具备的条件	8

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	9

五、响应文件的编写	9

六、报价有效期	12

七、相关费用	12

八、无效报价	13

九、解释权	13

十、政府采购项目其他未尽问题参考依据	14

第三部分 开标、评标、定标	15

一、开标	15

二、评审委员会	15

三、评审原则	15

四、评审办法	15

五、终止采购活动	19

六、成交通知书	19

第四部分 授予合同	20

一、签订合同	20

二、合同格式	20

第五部分 项目说明及要求	26

一、项目名称：	26

二、项目说明：	26

三、商务条件	26

四、供货清单及技术参数	27

附件一：报价函	37

附件二：法定代表人授权委托书	38

附件四：政府采购诚信承诺书	40

附件五：报  价 一 览 表	41

附件六：报价明细表	42

附件七：中小企业声明函	43

附件八：强制节能清单	44

附件九：优先采购节能产品明细表	44

附件十：环境标志产品明细表	46

附件十一：小型、微型企业产品明细表	47

附件十二：投 标 偏 离 表	48

附件十三：类似项目业绩一览表	49

附件十四：封面格式	50

# 第一部分 磋商邀请

山东盛和招标代理有限公司受山东理工大学委托，就山东理工大学材料科学与工程学院引进人才设备采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次磋商文件要求的，有生产或供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：SDGP370000202002000243

二、项目说明：

1．本项目为山东理工大学材料科学与工程学院引进人才设备采购项目，共分为1个标段；

2．项目预算：177万元

3．本项目只准许一个报价，不接受备选方案。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。3.本项目不接受联合体投标。

四、获取磋商文件：

根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后，按照以下方式获取磋商文件：1）登录中招联合采购平台（http://www.365trade.com.cn）下载本项目磋商文件。下载者请务必在磋商文件发售截止时间前登陆平台，进行本项目磋商文件请购买操作；2）已在中招联合采购平台（http://www.365trade.com.cn）注册过的供应商请直接登陆平台进行磋商文件购买下载，未在该平台注册的供应商请先注册，平台注册为一次性免费注册，注册成功后，可参与平台上所有发布的招标项目；3）磋商文件售价：300元，中招联合采购平台服务费：200元，中招联合采购平台CA企业证书收费标准：首年400元，售后不退。4）该项目为全流程在线开评标项目，需要上传电子版响应文件并加盖电子签章(电子签章需办理CA，注册中招联合平台，登陆后进行办理)。5）平台统一服务热线：400-092-8199，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。6）报名截止时间前同时完成政府采购系统及中招联合采购平台报名方可视为报名成功，报名成功不代表资格审查的最终通过或合格。

五、购买磋商文件起至时间：2020年03月18日至2020年03月25日下午17:30前 (北京时间，节假日除外)。

六、递交响应文件时间及方式：

1、递交截止时间：2020年3月30日下午14时30分00秒（北京时间）。

2、递交方式：

1）供应商应在响应文件递交截止时间前使用响应文件制作工具（中招联合官网免费下载）按格式制作响应文件并加盖电子签章进行加密，登陆“中招联合招标采购平台”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。2）逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，不予受理。3）本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.365trade.com.cn，供应商无须到现场参加开标会议，无须到达现场递交响应文件。供应商应当在响应截止时间前，登陆远程开标大厅，在线参加开标活动。

七、项目负责人： 高欣悦，曹鑫

联系电话：0531-61387888，17663711637

传真：0531—61387889

公司邮箱：cnshzb@163.com（本邮箱不接收任何询问、质疑、投诉等相关材料）

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 山东理工大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山东理工大学材料科学与工程学院引进人才设备采购 |
| 4 | 分包情况 | 不分包 |
| 5 | 资金来源以及资金构成 | 本项目为财政拨款资金。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 7 | 投标有效期 | 自响应截止之日起 90个日历天。 |
| 8 | 踏勘现场 | √不组织，自行踏勘 |
| 9 | 履约保证金 | √不需要 |
| 10 | 采购代理服务费支付 | √由中标人支付 中标供应商在签订合同前，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 |
| 11 | 构成磋商文件的其他材料 | 详见磋商文件第四章 |
| 12 | 供应商确认收到磋商文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 13 | 相应文件递交截止时间 | 2020年3月30日14时30分 |
| 14 | 是否允许递交备选方案 | √不允许 |
| 15 | 报价的范围 | 1.报价含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 2.国产设备人民币报价 |
| 16 | 报价的次数 | 第一次报价超预算作无效响应处理，符合磋商文件要求的供应商将有再次报价的机会。响应报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| 17 | 进口产品 | √不允许 |
| 18 | 保证金的交纳 | √不需要 |
| 19 | 响应文件编制 | 1.响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件；对磋商文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。 |
| 20 | 响应文件加密上传 | 供应商应在响应文件递交截止时间前使用响应文件制作工具（中招联合官网免费下载）按格式制作响应文件并加盖电子签章进行加密，登陆“中招联合招标采购平台”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。 逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，不予受理。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 时间：2020年3月30日14时30分。 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.365trade.com.cn，供应商无须到现场参加开标会议，无须到达现场递交响应文件。供应商应当在响应截止时间前，登陆远程开标大厅，在线参加开标活动。 |
| 22 | 评审委员会 | 评审委员会依法组成 |
| 23 | 评审办法 | √ 综合评分法 |
| 24 | 是否退还响应文件 | 概不退还。 |
| 25 | 其他需补充的内容 |  |
| 25.1 | 本次供应商应在磋商截止时间前登录中招联合采购平台（http://www.365trade.com.cn）进行等候，演示、磋商、报价等环节都将通过平台进行，供应商应全程在线直至最终报价结束。 |  |
| 25.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | √ 不允许 |

- 一、适用范围

本磋商文件仅适用于本次邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指山东理工大学；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交响应文件的企业；

4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对磋商文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指山东理工大学。

## 三、合格供应商具备的条件

1．向采购代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.具有本磋商文件第一部分“竞争性磋商邀请函”中第三项规定的资格条件。

5. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制响应的单位除外。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

若本次项目有澄清（或答疑等）的内容，澄清（或答疑等）作为竞争性磋商文件的一部分；竞争性磋商文件的内容与澄清（或答疑等）的内容不一致，以澄清（或答疑等）的内容为准；多次澄清（或答疑等）的内容不一致，以最后一次澄清（或答疑等）的内容为准。采购代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交响应文件的截止时间前，采购代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的响应供应商。

## 五、响应文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则参与竞争性磋商的资格有可能被评审委员会否决。

1.响应文件的语言及计量单位

供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的编写及装订

2.1成交供应商成交后须向招标代理公司交纳两套纸质版响应文件,一正一副，内容须与“中招联合招标采购平台”上传电子版响应文件一致；响应文件内容一律用计算机打印（签名除外）,不得涂改。

2.2响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，要求按格式统一填写，不得自行增减内容；

2.4响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.5响应文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除。

3.响应文件的组成

3.1响应文件封面；

3.2响应文件目录；

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函；

3.4资格、资质证明文件；

3.4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖公章）；

3.4.2法定代表人授权委托书（附件）、被授权代表人的身份证明；（被授权代表人签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书）

3.4.3在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3.4.4政府采购诚信承诺书

3.4.5供应商依法缴纳税收的相关证明材料（提供响应截止前至少最近3个月的缴税证明）（税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；

3.4.6供应商依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供响应截止前至少最近3个月的社保缴费证明）（社会保障主管部门出具的社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单）；另提供能体现被授权代表人近一年缴纳养老保险证明材料的原件。

3.4.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4.8在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并下载查询结果（在结果明显处加盖响应单位公章），任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，视为无效响应；

3.4.9 2018年度经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明。

3.4.10竞争性磋商公告及竞争性磋商邀请中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料。

3.5响应文件

3.5.1报价一览表（附件）；

3.5.2报价明细表（附件）；

3.5.3响应供应商认为需说明的其他内容。

3.6技术文件

3.6.1货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.6.2响应偏离表（附件）；

3.6.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；

3.6.4产品及材料检测报告、产品彩页及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）。

3.7商务文件

3.7.1近两年类似项目业绩一览表，须提供相关合同复印件(附件)。

3.7.2供应商的财务报表，包括资产负债表、损益表。

3.7.3供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.7.4售后服务

3.7.4.1供应商必须提供成交货物齐全的资料；

3.7.4.2供应商对所有货物负责集成、调试；

3.7.4.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.7.4.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.7.4.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.7.4.6供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.7.4.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.7.5优惠条款；

3.7.6供应商认为需加以说明的其他内容。

3.8报价要求

3.8.1报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他一切相关费用，本项目为交钥匙工程；

3.8.2评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，采购代理机构将书面通知所有参与响应的供应商；

3.8.3供应商应当在响应文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价，此价格应在响应价格表中单列；

3.8.4第一次报价超预算作无效响应处理，符合磋商文件要求的供应商将有再次报价的机会，通过线上平台下载报价表，填写报价后签字并加盖公章后扫描上传系统；

3.8.5单独的报价一览表与响应文件中的报价一览表有差异，以单独的报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.7供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.8.8人民币报价。

4.响应文件的递交

4.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将加密后的响应文件上传中招联合系统。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交；

4.2在截止时间后上传的响应文件概不接收；

4.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的响应文件概不接收；

4.4成交供应商成交后须向招标代理公司交纳两套纸质版响应文件,一正一副，内容须与“中招联合招标采购平台”上传电子版响应文件一致；响应文件内容一律用计算机打印（签名除外）,不得涂改。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、相关费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.在中标（成交）公告发布后5个工作日内，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准的80%向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司

开户行：兴业银行济南燕山支行

账号：376060100100168341

## 八、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购代理机构及采购人造成损失的，采购代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.不按照磋商文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

3.响应文件未在磋商截止时间前加密上传的；

4.响应有效期不满足磋商文件要求的；

5.评审委员会2/3及以上成员认定响应方案技术含量低、不符合磋商文件要求的；

6.评审委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

7.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、加密的；

8.供应商必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未编制于响应文件中的；

9. 供应商报价明显低于其他供应商，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评审委员会认为理由不能成立的，按无效响应处理；

10.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.供应商不能响应磋商文件要求的，评审委员会有权根据情况视为无效报价；

12.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 九、解释权

购买本磋商文件的供应商如果认为磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向采购代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本磋商文件。本磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提交质疑函的形式：纸质，联系部门：济南项目部，联系电话：0531-61387887,通讯地址：山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间。不符合规定的质疑采购代理机构有权不接收。

## 十、政府采购项目其他未尽问题参考依据

1、 《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；

2、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；

3、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5、 《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6、《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

7、《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；

8、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；

9、 《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；

10、其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、评标、定标

## 一、开标

1、该项目为线上开标，项目采取服务器解密方式，供应商无需自行解密，届时服务器会自动进行解密。

2、供应商须在开标时提前登录交易平台www.365trade.com.cn,在线上开标页面，按照邮件发送的远程开标操作手册完成开标程序。

3、唱价结束后由供应商法定代表人或授权代理人进行扫码签字确认。

## 二、评审委员会

评审委员会由采购人代表和评审专家依法组成。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；评审委员会对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本项目通过中招联合采购平台（http://www.365trade.com.cn）进行线上评审。本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审

响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审

评审小组对响应的响应文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的响应文件，评审委员会将根据磋商文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评审委员会根据磋商文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

2.1评分细则如下：

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术性能 | 35分 | 符合招标文件整体要求且没有重大负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并有利于采购需求的每项加1-2分，最多加10分；与招标文件有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，每项扣1-2分。 |
| 产品综合质量等级 | 10分 | 综合考虑投标产品配置全面性、产品兼容性、后期维护费用及其它因素等，得0-10分。 |
| 供货方案及人员培训等 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得1-6分； 有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-4分。 |
| 售后服务 | 7分 | 评审委员会对投标人提供的售后服务进行综合打分，包括：质量承诺、质保期外的服务、技术支持、服务响应时间、故障响应时间应急预案等，最多得7分。 |
| 质保 | 3分 | 提供超过招标文件要求特别的优惠条件，主要产品质保期满磋商文件基础上每增加一年加1分，最多得3分；部分产品质保增加的评委酌情打分。 |
| 标书制作 | 5分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。得0-5分。 |

- 2.2政策加分以及计算方法

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 节能环保加分 | (1) 按国家有关节能环保政策执行。 (2) 属于政府强制采购节能产品的，按照国家规定的相关政策填报，否则按无效报价处理。 (3) 加分幅度 ： 节能产品(强制采购节能产品除外)价格分加分幅度：4% 节能产品(强制采购节能产品除外)技术分加分幅度：4% 环保价格分加分幅度：4% 环保技术分加分幅度：4% |

2.1给予小型和微型企业价格扣除

2.1.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝响应报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件，并对以上材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。供应商提供其他小型和微型企业制造的货物，还应提供货物制造企业《中小企业声明函》原件，否则不给予相应货物的价格扣除。

2.1.2中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：
    （1）依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》；
    （2）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    （3）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
    （5）小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。
    （6）评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。
    （7）监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

价格部分由采购代理机构根据磋商文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照磋商文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，由评审委员会应对供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并通过中招联合采购平台（http://www.365trade.com.cn）进行扫码签字确认。

3.推荐成交候选供应商或确定成交供应商

评审委员会根据磋商文件确定的评审办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选供应商或根据采购人的授权直接确定成交供应商。综合得分相同的，报价低的供应商为成交（候选）供应商；综合得分且报价相同的，技术评审得分最高的供应商为成交（候选）供应商；技术评审得分仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定成交（候选）供应商。

4．评审过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5. 响应供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该响应供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则根据相关法规随时视情形决定是否取消该响应供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该响应供应商被取消该响应供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他响应供应商依序替代或者此项目做废标处理。

## 五、终止采购活动

在招标采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

采购代理机构： 山东盛和招标代理有限公司

合同审核日期：

（甲方）    所需        （货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以竞争性磋商方式进行采购，项目编号          ，经评审委员会确定     （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、竞争性磋商文件

2、成交供应商响应文件

3、成交通知书

4、成交供应商在谈判过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                     （大写）

人民币                     （小写）

四、货款支付

项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

五、交货

1、交货时间：国产设备签订合同后四个月内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：山东理工大学内指定地点。

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知甲方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果出现第三方的侵权诉讼，乙方要承担所有诉讼责任和给甲方造成的一切损失。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金,同时乙方应承担给甲方造成的一切损失。

十一、售后服务

1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同甲乙双方签字盖章后合同生效。

十三、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，山东盛和招标代理有限公司壹 份。

甲    方：                                乙    方：

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

签订时间：                                签订时间：

# 第五部分 项目说明及要求

## 一、项目名称：

山东理工大学材料科学与工程学院引进人才设备采购项目竞争性磋商

## 二、项目说明：

1、本次采购的货物，供应商不得对所投包内容分解后进行响应。

2、货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“▲”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

参考网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm。

响应文件中须提供强制采购产品的认证证书复印件，并加盖供应商公章。

4、项目预算：177万元

## 三、商务条件

1、交货地点：山东理工大学指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起四个月内供货、安装调试完毕。

3、报价：

本项目为“交钥匙”工程，报价含设备、主件、标准附件的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、安全、指导、协助、税金及其他费用。

4、付款方式:

项目交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格后二十个工作日内甲方向乙方支付100%货款。

- 质保期： 采购清单中有要求的按清单要求。（供应商自报最长质保期）。

- 四、供货清单及技术参数

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定流化床反应评价装置 | 套 | 1 | 该试验装置由进料系统、反应系统、产品接收系统和控制系统等组成,可实现以C4-C5、汽油、柴油、蜡油、重油为原料的常压催化反应。该装置控制系统主要包括配电控制柜、工控机、各种通讯控制模块、温度、流量控制检测元件等部分，应设置超温超压报警和自动断电功能，确保装置运行安全。 一、 工艺参数及性能指标 1 主机参数 （1）装置包括一个反应器，反应器的技术指标如下： 反应器形式： 固定流化床 反应器材质： 2520不锈钢 催化剂藏量： ≥30g 反应温度： 350～750℃ 再生温度： 600～750℃ 原料预热温度： 100～360℃ 剂油比： 4.0～10.0 重时空速： 1～30h-1 温控误差： ±1.0℃ 反应压力： 常压 原料油： 碳四、汽油、柴油、蜡油、重油（掺渣比≥30%） 进油量： 1-10g/min，原料进料误差±0.1g/min 进水量： 0.5-5.0 g/min,水泵进料误差±0.1g/min （2）装置可以在500℃以下进行卸剂，卸剂系统在高温下能够长期稳定的使用，保持良好的密封性。 （3）装置配备在线CO2分析仪器，测量结束后的气体接入烟气排空系统，通过尾气外送管线，可在线检测烟气NOx、SOx和CO。 （4）装置控温、进水、进油、汽提、再生等过程可以实现自动控制和手动干预控制，装置各加热点设置超温保护系统。 （5）装置以DCS控制方式为主，不装二次温度仪表等控制。 （6）装置液体产物收集的冷凝系统使用循环冷凝系统，使用敞开式冷阱，冷却液建议使用乙二醇或者汽车防冻液。 （7）装置反应器出口管线设计上考虑防止油气结焦，并方便拆卸维护；反应器热偶管方便热态更换热偶。 （8）排水集气的罐子防腐蚀、有防倒吸设计，裂化气温度设置热偶和仪表进行测量监控。 （9）装置管线尽量用不锈钢管，整体保持整齐美观；装置设置反吹风，方便吹扫;裂化气分采样和排空两路；反应器出口设置超压保护系统，超压自动放空；装置开机加热前自动进行热偶检测，若有温度检测不正常，则不进行加热。 （10）配置控制操作系统：中文Windows XP 操作环境；软件包括：本机运行控制软件，数据采集、分析、储存及打印软件，数据计算软件。 2 环境要求 工作电源：380V/220V，50Hz，三相五线制 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期两年。在验收时如发现零部件的缺损，乙方负责及时补货或换货，其间发生的相关费用皆由卖方负责。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，进行装置分项和总体验收，提出验收报告。 （1）催化剂1：重油催化剂，800℃，100%水蒸气老化10小时 原料油1： 重油催化原料 催化剂藏量： 30g 原料油进料量： 1-10g 反应温度： 500℃ 再生温度： 680℃ 原料预热温度： 300℃ 剂油比： 4 重时空速： 15h-1 在相同物料，相同的操作条件下，进行平行试验，每次物料平衡应在97.5%～100%之间，两次反应产品收率偏差满足以下要求。 序号 项目 偏差 1 干气 <±0.30% 2 液化气产率 <±0.50% 3 汽油产率 <±0.50% 4 柴油产率 <±0.50% 5 重油产率 <±0.30% 6 焦炭产率 <±0.30% （2）催化剂2：高产丙烯催化剂，800℃，100%水蒸气老化10小时 原料油2： 催化粗汽油 催化剂藏量： 30g 原料油进料量： 5.0-7.5g 反应温度： 550℃ 再生温度： 650-680℃ 原料预热温度： 300℃ 剂油比： 4-6 重时空速： 10-15h-1 在相同物料，相同的操作条件下，进行平行试验（试验正常），每次物料平衡应在97.5%～100%之间，两次反应产品收率偏差满足以下要求。 序号 项目 偏差 1 干气 <±0.30% 2 液化气产率 <±0.50% 3 汽油产率 <±0.50% 4 柴油产率 <±0.50% 5 重油产率 <±0.30% 6 焦炭产率 <±0.30% 7 汽油辛烷值 <±0.40 |
| 2 | MAT微反活性评价装置 | 套 | 1 | 该催化裂化催化剂固定床微型反应试验装置，既可测定催化剂的微反活性（MA），也可进行其它模式化合物的微反试验，反应<0.1Mpa为常压模式。在安全方面，控制系统中要置超温超压报警和自动断电功能，温控部分设有独立的TSS超温断电保护系统以确保装置运行安全。 一、 工艺参数及性能指标 1主要技术指标 1.1进油量及精度：进油量1.56g±0.02g 1.2样品可以是压片粉碎颗粒、微球和粉末状 1.3反应原料：轻柴油、汽油等 1.4反应温度范围：350～700℃，常规稳态反应恒温精度：460±1.0℃ 1.5装置采用手动控制模式 1.6炉体为双炉管，非标反应器适用于标准微反和模式反应 2设备及其他要求 2.1反应器材质为耐高温、耐酸碱腐蚀材料，炉体设计绝缘性好。 2.2标准反应器须通过严格的气密性测试。 2.3确保装置供电良好、绝缘可靠、不漏气、不漏油。 2.4装置外观设计应美观大方，管阀件的连接、焊接及外观喷塑或烤漆等要求加工精细。 2.5主要控制段测温点热电偶精确度±1.0℃，恒温段长度不少于8cm。 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期两年。在验收时如发现零部件的缺损，供货商负责及时补货或换货，并承担相关费用。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，进行装置分项和总体验收，提出验收报告。 （1）以轻柴油为反应原料，进行平行试验，每次反应的液体产物收率的绝对误差小于±1%，催化剂微反活性绝对误差小于±1% 催化剂： 重油裂化催化剂 催化剂藏量： 5.00g（可填装范围：2.5-7.5g） 反应恒温精度： 460±1.0℃ 反应恒温段长度： 不小于8cm 进油时间： 70秒 （2）以汽油为原料，进行平行试验 催化剂： 多产丙烯催化剂 催化剂藏量： 5.00g（可填装范围：2.5-7.5g） 反应恒温精度： 540±1.0℃ 反应恒温段长度： 不小于8cm 进油时间： 70秒 反应产品收率满足下列要求 序号 项目 偏差 1 甲烷 <±0.30% 2 乙烷 <±0.50% 3 乙烯 <±0.50% 4 丙烷 <±0.50% 5 丙烯 <±0.30% 6 丁烷 <±0.30% 7 丁烯 <±0.30% 8 C5+汽油 <±0.30% |
| 3 | 脱硫脱硝反应评价装置 | 套 | 1 | 脱硫脱硝反应评价装置技术参数 该装置采用手动控制，用于脱硫脱硝催化剂反应性能评价，还可进行相关催化剂的加氢还原，其主要部件包括配电控制柜、温度、流量控制检测元件等部分，应设置超温超压报警和自动断电功能，以确保装置运行安全。 一、 工艺参数及性能指标 1 主机参数 （1）操作温度：从室温～800℃±1℃（程序升温） 设计Max.850℃ （2）操作压力：微正压（表压＜0.1MPa） 设计0.3MPa （3）烟气总量：≥6L/min （4）反应器：12×2×108mm，内径8mm，床层轴向两端设三点测温。 （5）粉末催化剂，装填量：体积0.8～1.2mL （6）SCR活性评价试验工况下各路进料速率 钢瓶H2 : 10～500mL/min；钢瓶N2 : 10～500mL/min；钢瓶O2 : 10～500mL/min；钢瓶NO: 10～200mL/min （1%NOX/99%N2）；钢瓶SO2: 10～200mL/min （1%SO2/99%N2）；钢瓶NH3: 10～200mL/min （1%NH3/99%N2）； H2O（饱和蒸汽压）: 8%～12%，气态：0.48 ～ 0.72L/min；液态：0.16～0.60g/min （7）配置多参数分析仪，能够进行N2 O2 CO CO2 HN3 NO2 NO SO2八种气体监测。 2 环境要求 工作电源：380V/220V ,±10%,50Hz,三相五线制 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期两年。在验收时如发现零部件的缺损，供货商负责及时补货或换货，并承担相关费用。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，进行装置分项和总体验收，提出验收报告。 （1）温度：精度为±1℃，取300℃与800℃进行条件试验。在该温度下进行条件试验时，反应器内催化剂恒温区30mm-50mm,温度控制精度±1℃。 （2）压力：压力控制平稳且控制精度为±1%F.S. （3）流量：气体流量控制精度为±2.5%F.S. （4）计量泵：液体控制精度为±1%F.S. （5）气密性试验：在0.3MPa条件下，装置进行气密试验时，在8小时内，试验装置的压力降不超过2%。 （6）在相同操作条件下，同时检测两次脱硫和脱硝平行试验结果偏差不大于5%。 |
| 4 | 旋转老化水汽处理装置 | 套 | 1 | 旋转老化水汽处理装置技术参数 该设备用于粉状分子筛或催化剂（约200目）的水热处理和催化性能研究等过程。有较高的自动化水平，尽可能达到自动控制、自动操作、自动化数据管理，要有程序升温、各种数据报表处理等功能；温度、压力、流量控制精度高。 一、 工艺参数及性能指标 1. 主机参数要求 （1）处理压力：常压 （2）处理温度：300～850℃，恒温段温度控制精度±1℃以内 （3）恒温段高度：满足使用需要 （4）进水量：0～10mL/min，可根据使用需要调整。 （5）液体流量精度：设定值的±1%以内 （6）电子称：量程满足使用需要，水量控制精度±0.1g。 （7）反应器形式：立式反应器 （8）最大处理量：100mL （9）管阀件及反应器材质：在水热处理条件下抗腐蚀，保持长期使用的稳定性 （11）稳定性：连续运行时间不少于5000h；累积运行时间要求不少于50000h。 2. 操作控制要求 （1）参数设定：所有操作参数的选择、设定和更改都在计算机参数设定窗口上完成。 （2）数据记录：计算机自动记录时间、反应温度、压力、流量等，实时数据库至少能够保存5000小时的实时数据。 （3）自动记录并生成数据报表，该报表记录主要参数。 （4）自动生成并保存仪器运行的状态曲线，包括仪器的各测量点的温度、压力、流量等，可以在线或脱机查询仪器运行状态和趋势（数据保存时间、Excel格式、硬拷贝等）。升温曲线、压力曲线、流量曲线等要有历史曲线以备查。 3. 控制系统安全性能 控制系统设立高低限报警、高高限紧急处理及脱机高高限紧急处理等三级报警和处理功能。 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期两年。在验收时如发现零部件的缺损，乙方负责及时补货或换货，其间发生的相关费用皆由卖方负责。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，进行装置分项和总体验收，提出验收报告。 平行性与重复性要求，平行性：在预定条件下，水热处理6个性质相同的分子筛或催化剂，得到的6个样品的比表面积偏差小于5%或催化裂化微反指数小于±1.5；重复性：在相同的条件下，水热处理3个批次分子筛或催化剂，在保证每个批次的平行性基础上，3个批次得到的样品的比表面积偏差小于10%或催化裂化微反指数小于±1.5。 |
| 5 | 气相色谱1 | 台 | 1 | 该气相色谱仪用于分析汽油或催化反应液相产物的汽油组成和汽油辛烷值，具有分析准确和重复性好的特点。 一、硬件组成：气相色谱仪一台，配备毛细柱进样口，FID检测器（电子流控制），18位自动进样器，气相工作站，PONA分析软件。 技术要求： PONA分析，分析时间90min，温度35℃-240℃ 二、 技术参数 1 .柱温箱 最高 420℃ 最低 室温+10℃ 温度程序控制 升温速率 ±250℃/min 程序升温的阶数: 20 阶（可用降温程序） 控温准确性 设定值（K）的±1%（可0.01℃校准） 冷却速度 从300℃ 降到50℃小于6min(室温25℃时) 2.色谱柱系统 最高温度 420℃ 升温设定 1℃步 3.载气流量控制口 程序段数: 7段 流量设定范围 0~100ml/min 程序比率设定范围 -400~400ml/min 校正功能 保持柱温箱升温中的柱流量 压力设定范围 0~970kPa 程序段数 7段（可用降压程序） 程序比率设定范围 -400~400kPa/min 分流比设定范围 0~9999.9 全流量设定范围 0~1200ml/min 校正功能 可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 4.检测器: 流量单元电子流量控制 检测器的数据采集速率 250Hz (4ms) 氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度 420℃ 自动点火功能 检测限 3pg/s ( 十二烷 ) 动态范围 107 5.色谱数据处理系统 工作站：基于MS-Windows NT 4.0/2000的软件，中英文，数据传输速率为250Hz (4ms) 可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能 系统指标 软件能够同时支持PONA系统 PONA软件能够自定义标样组分，最多可以建立300个标样组分 PONA软件具有校正因子功能，最多可以自定义120个关键切片的校正因子 系统带空气除烃器 18位液体自动进样器 进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL, 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL, 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL。 进样重现性: ≤1% 进样位数：18位 配置氮气气瓶与减压阀、氢气发生器和空压机。 4、色谱柱：RTX-PONA 100m*0.25mm*0.5um 三、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期超过一年。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，提出验收报告。在相同操作条件下，进行汽油样品或催化反应液相产物的辛烷值测试，两次检测结果偏差不大于0.3个单位，PONA各组成偏差均不大于0.4%。 |
| 6 | 气相色谱2 | 台 | 1 | 气相色谱仪（快速炼厂气分析）技术招标参数 该气相色谱仪用于炼厂气的快速分析，具有分析准确和重复性好的特点。 一、硬件组成：气相色谱仪一台，配备毛细柱进样口，两个填充柱进样口，FID检测器（电子流量控制），两个热导检测器，四阀六柱，阀箱，气相工作站。 技术要求： 快速炼厂气分析，分析时间≤9min 二、 技术指标 1 .柱温箱 最高 420℃ 最低 室温+10℃ 温度程序控制 升温速率 ±250℃/min 程序升温的阶数: 20阶（可用降温程序） 控温准确性 设定值（K）的±1%（可0.01℃校准） 冷却速度 从300℃ 降到50℃小于6min(室温25℃时) 2.色谱柱系统 最高温度 420℃ 升温设定 1℃步 3.载气流量控制口 程序段数: 7段 流量设定范围 0-100ml/min 程序比率设定范围 -400~400ml/min 校正功能 保持柱温箱升温中的柱流量 压力设定范围 0~970kPa 程序段数 7段（可用降压程序） 程序比率设定范围 -400~400kPa/min 分流比设定范围 0~9999.9 全流量设定范围 0~1200ml/min 4.检测器: 流量单元电子流量控制 检测器的数据采集速率 250Hz (4ms) （1）氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度 420℃ 自动点火功能 检测限 3pg/s ( 十二烷 ) 动态范围 107 动态范围 107 （2）热导检测器（TCD） 最高使用温度 420℃ 具有过热保护功能 灵敏度 40000mv.ml/mg (癸烷) 动态范围 105 热导丝 铼-钨丝 氦气钢瓶带减压阀，氢气发生器和空压机 色谱柱： PN柱：1m*2mm两根，13X：2m*2mm两根，PN柱：2m*2mm一根，三氧化二铝柱：50m*0.53mm*10um一根 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期超过一年。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，提出验收报告。在相同操作条件下，进行炼厂气分析，两次平行检测结果的氢气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烷以及丁烯含量偏差均不大于0.3%。 |
| 7 | 气相色谱3 | 台 | 1 | 气相色谱仪（模拟蒸馏分析）技术招标参数 该气相色谱仪用于催化反应液相产物的模拟蒸馏分析，具有分析准确和重复性好的特点。 一、硬件组成：气相色谱仪一台，配备毛细柱进样口，FID检测器（电子流量控制），自动进样器，气相工作站，模拟蒸馏分析软件。 技术要求： 模拟蒸馏分析，分析时间6-10min 二、技术指标 1 .柱温箱 最高 420℃ 最低 室温+10℃ 温度程序控制 升温速率 ±250℃/min 程序升温的阶数: 20 阶（可用降温程序） 控温准确性 设定值（K）的±1%（可0.01℃校准） 冷却速度 从300℃ 降到50℃小于6min(室温25℃时) 2.色谱柱系统 最高温度 420℃ 升温设定 1℃步 3.载气流量控制口 程序段数: 7段 流量设定范围 0~100ml/min 程序比率设定范围 -400~400ml/min 压力设定范围 0~970kPa 程序段数 7段（可用降压程序） 程序比率设定范围 -400~400kPa/min 分流比设定范围 0~9999.9 全流量设定范围 0~1200ml/min 校正功能 可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 4.检测器: 流量单元电子流量控制 检测器的数据采集速率 250Hz (4ms) 氢火焰离子化检测器（FID） 最高使用温度 420℃ 自动点火功能 检测限 3pg/s ( 十二烷 ) 动态范围 107 5.色谱数据处理系统 工作站：基于MS-Windows NT 4.0/2000的软件，中英文，数据传输速率为250Hz (4ms) 模拟蒸馏软件能够自定义标样组分，最多可以建立300个标样组分 模拟蒸馏软件具有校正因子功能，最多可以自定义120个关键切片的校正因子 系统带空气除烃器 18位液体自动进样器 进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL, 用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μl, 用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL。 进样重现性: ≤1% 色谱柱：RTX-2887 10m*0.53mm*2.65um 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期超过一年。 2 验收标准和检验方法 根据技术指标要求，提出验收报告。在相同操作条件下，进行催化反应液相产物模拟蒸馏分析，两次平行检测结果的汽油、柴油、重油含量偏差均不大于0.4%。 |
| 8 | 化学吸附仪 | 台 | 1 | 该设备用于粉状分子筛或催化剂的化学吸附实验，能实现多种程序升温实验（如TPO、TPR、TPD、TPS）、脉冲化学吸附、表面反应和比表面积测试，具有高精度和高稳定性特点。 一、 工艺参数及性能指标 1. 测试原理：流动色谱法化学吸附原理 2. 测试功能：程序升温氧化（TPO）、程序升温还原（TPR）、程序升温脱附（TPD）、程序升温硫化（TPS）、金属分散度、活性表面积、酸碱度、酸性中心数目、储氧量、脉冲滴定、比表面积测试 3. 进气口数量：6个 4. 排气口数量：4个 5. 进气方式：钢瓶气输入，载气采用自动质量流量计控制进气。 6. 测试气体 （1）载气：N2,Ar,He,H2等 （2）反应气：H2, O2, CO, NO, SO2, NH3，H2S等 7.硬件系统控制 （1）分析压力：常压 ，精度：±0.3% Of Reading （2）温度控制：软件控温，反应器盲管内置热电偶，提供准确的床层温度测量。 （3）加热炉为闭合式 （4）加热温度：室温-1200℃ （5）加热丝采用螺旋排列方式 （5）加热炉壁有安全隔热外罩 （6）炉子控温精度：0.2%FS （7）升温控制：至少10段程序升温控制程序 （8）升温速率：0-100℃/min可调，1-5℃/min的程序升温也可保证基线无锯齿 8.流量控制 （1） 选用高精度数字式质量流量控制器 （2） 数量≥2组 （3） 采用并联式气路结构，保证参比气路与测试气路流量的高度一致（参比气路和测试气路分别有质量流量控制器控制） （4） 流量范围 0~100sccm（ml/min） 9.反应器 （1） 采用标准高温U型歧路石英反应器并做溢流道设计，防止脱出物污染热导池。 （2） 反应器使用温度上限1200℃ 10. TCD （1）热导丝使用铼钨丝 （2） TCD四壁PT镀金,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力 （3）TCD配有恒温系统 （4）TCD温度：0-300℃ （5）TCD恒温精度： 0.1%FS （6）TCD有独立的控制开关，避免热导池干烧 （7）TCD极性可调，保证测试峰始终是正峰 11. 气路控制系统 （1）高精度十二位一体电磁阀控制模块 （2）通过软件进行流量设定和气体系数转换 （3）电磁阀数量≥8个 12. 强冷降温 （1）采用可升降电炉+贯穿式强风冷系统 （2）最高温到室温冷却时间< 25 分钟 13.通讯、数据处理 （1）需采用USB通讯方式 （2）软件可直观显示每个操作流程 （3）界面可显示时间、温度和信号输出，实现对反应的实时监控。 （4）提供峰选择、编辑、积分和数据平滑处理，并能手动标注相关数据。 （5）数据能够导入EXCEL或者WORD、PNG等 14.可与质谱仪、色谱仪、红外或其他检测器连接 二、 质量保证与设备验收 1 质量保证期：自验收合格之日起算，整机质保期超过一年。 2 验收标准和检验方法 在用户，工程师共同在场的情况下拆箱清点数量，设备调试运转正常，要求（1）软件系统正常运行 ，（2）仪器通讯正常运行，（3）分析测试正常运行。 同时要求在相同操作条件下，进行两个相同样品的NH3-TPD脱附实验，两次检测的脱附峰值处的温度差不大于7℃，温度和基线平稳性好。 |

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加编号为              （项目编号）的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

2、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，同时认可本次竞争性磋商文件中评审委员会选择成交供应商的方式和权利。

3、我们承诺，响应文件不存在复制、粘贴磋商文件主要规格技术参数的情况。

4、我方已详细检查所有响应文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

5、响应文件在公开报价后90日内有效。

6、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交响应文件有关的数据和资料。

7、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

基本户开户银行：

银行账号：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：                                    年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次磋商项目，全权处理磋商过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附法定代表人及授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

附件三：法定代表人授权委托书

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

## 附件四：政府采购诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人） ， （采购代理机构） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）磋商文件，自愿参加本次竞争性磋商，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评审委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金（若有）、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年   月   日

## 附件五：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：

供应商名称（公章）：            法定代表人或授权代理人签字：

单位：   元

| 所 报 总 价 | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），密封到一个信封里，现场与响应文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

年   月   日

## 附件六：报价明细表

报价明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                  单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制竞争性磋商文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效响应处理。

年  月  日

## 附件七：中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请 填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工 程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所 称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年    月    日

注：开标时，供应商须另提供相关材料原件，并对以上材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。供应商提供其他小型和微型企业制造的货物，应提供货物制造企业的材料原件，否则不给予相应货物的价格扣除。

## 附件八：强制节能清单

## 强制节能产品明细表（以包为单位分别填写）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：                               单位：  元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌型号 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 说明：

## 1、该表格中须按规定格式逐项填写，所报内容必须与附件 《报价明细表》中的相应内容一致。

## 2、供应商须附投标产品相应证书复印件，并加盖供应商公章。

## 3、以上内容须完整，否则不予认可。

## 年      月      日

## 附件九：优先采购节能产品明细表

优先采购节能产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：                               单位：  元

| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、该表格中须按规定格式逐项填写，所报内容必须与附件 《报价明细表》中的相应内容一致。

2、供应商须附投标产品相应证书复印件，并加盖供应商公章。

3、以上内容须完整，否则不予认可。

年	月	日

## 附件十：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：                                 价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 环境标志认证证书号 | 产品认证证书有 效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、该表格中须按规定格式逐项填写，所报内容必须与附件 《报价明细表》中的相应内容一致。

2、供应商须附投标产品相应证书复印件，并加盖供应商公章。

3、以上内容须完整，否则不予认可。

年	月	日

## 附件十一：小型、微型企业产品明细表

小型、微型企业产品明细表

项目编号：

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

包号：                                                  单位： 元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价格扣除。

年   月   日

## 附件十二：投 标 偏 离 表

偏 离 表

项目编号：                                              包号：_________

供应商名称：（公章）               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 附件十三：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 项目名称 | 金额 | 设备名称 | 品牌型号 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

## 附件十四：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子版响应文件（Word及PDF两种格式） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式