竞  争  性  磋  商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000202002004535

项目名称：山东理工大学7号综合教学实验楼线路改造工程

采 购 人：山东理工大学

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

日    期：2020年8月24日

目   录

敬   告	2

第一部分  磋商邀请	5

第二部分  磋商须知	8

第三部分  采购项目内容及要求	22

第四部分  合同文本	22

第五部分  附件—响应文件格式	22

## 敬   告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件备案。

资格审查内容：

（1）带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件原件及复印件；

（2）具有《建筑工程施工总承包资质》三级及以上资质或《建筑机电安装工程专业承包资质》三级及以上资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（3）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（4）供应商拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）原件及复印件；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图；

只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

（6）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；

（7）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同、养老保险手册（或社保证明）原件及复印件；

（8）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件：

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2019年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：①未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持受理机关出具的证明材料，其资格视为有效；供应商应在递交响应文件时将以上原件（或有效证明原件）及复印件一次性提交（不接受二次补交）到审查现场，缺少其中任何一项，视为资格审查不通过，其响应文件将按无效报价处理。

- 资格审查时间：本项目资格审查方式为资格后审。磋商会议现场唱标完毕后，评审会议开始前，采购人按有关规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商将取消报价资格，不得参加项目评审。

四、资格审查地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼评标室

五、报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

注：1）本磋商文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

- 本磋商文件中“签章”是指签字或盖章。

六、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

七、踏勘现场

（1）供应商自行踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理。

联系人：马工  0533-2782133

（2）供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

（3）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（4）供应商应充分了解项目位置、情况、道路等有关条件及任何其他足以影响报价的情况。由于踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

## 第一部分  磋商邀请

山东瀚广建设项目管理有限公司受山东理工大学委托，现对山东理工大学7号综合教学实验楼线路改造工程组织竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来洽谈。

一、采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

联系方式：0533-2780027(山东理工大学)

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地    址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系方式：0533-3579588

二、采购项目名称：山东理工大学7号综合教学实验楼线路改造工程

采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370000202002004535

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 最高限价（人民币：元） | 采购预算（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 山东理工大学7号综合教学实验楼线路改造工程 | 详见工程量清单 | - 具有加载统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件； - 具有《建筑工程施工总承包资质》三级及以上资质或《建筑机电安装工程专业承包资质》三级及以上资质证书有效证件； - 具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》有效证件； - 供应商拟派项目经理须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）有效证件； - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东网站（www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； - 本项目不接受联合体报价。 | 720866.97 | 721000.00 |

三、获取磋商文件

1、时间：2020年8月25日8时30分至2020年8月31日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司317室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）

3、方式：（1）凡有意参加本次政府采购活动的各供应商需在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）进行注册并报名后到代理机构进行现场确认并领取采购文件。（2）供应商领取磋商文件时须提供《营业执照》副本、《资质证书》副本、法定代表人身份证或委托代理人身份证原件及复印件，以上资料复印件均须加盖公章。

注：疫情防控期间，报名供应商可将报名资料发至代理机构邮箱：shandonghanguang@163.com，并致电代理机构报名电话：0533-3556667进行报名并领取采购文件。

4、售价：150元/份。

四、公告期限：2020年8月25日至2020年8月27日

五、递交响应文件时间及地点

1、时间：2020年9月4日13时30分至2020年9月4日14时00分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

六、磋商时间及地点

1、时间：2020年9月4日14时00分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

七、采购项目联系方式

联系人：山东瀚广建设项目管理有限公司        联系方式：0533-3579588

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件第三部分。

- 采购项目需要落实的政府采购政策
      落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策。

## 第二部分  磋商须知

1．适用范围

1．1本磋商文件仅适用于本次采购所叙述的山东理工大学7号综合教学实验楼线路改造工程。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2．4“成交供应商”系指参加本项目磋商采购、被确定成交并与采购人签订合同的单位。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6完全满足磋商文件的实质性要求；

3．7具备法律、行政法规规定的其他条件；

3．8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．磋商费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．2采购代理机构按照成交金额的一定比例向成交供应商收取代理服务费，代理服务费含采购代理服务费及造价咨询费（工程量清单、采购控制价编制）。计费标准为：采购代理服务费按原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定下浮40%计取，由成交供应商支付。

本次采购项目的工程量清单及采购控制价编制费按照山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2007〕205号）文件规定的标准下浮40%计取；工程量清单及采购控制价编制费均由成交供应商支付。

代理服务费用汇款方式：

开户名:山东瀚广建设项目管理有限公司
账号:37001636141050154547
开户行:建设银行淄博张店支行

6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

7．响应文件

7.1响应文件的组成

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）工程量清单与计价表、全费用综合单价分析表、主要材料明细表、箱（柜）体及元器件综合单价分析表（格式见附件）；

（4）主要材料规格及主要技术参数说明（格式见附件）；

（5）主要材料合格证书、试验报告及相关检验检测报告；

（6）技术规范偏离表（格式见附件）；

（7）拟派本项目人员一览表（格式见附件）；

（8）服务承诺及优惠条件（格式见附件）；

（9）供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩；

（10）小微企业声明函、从业人员声明函（小微企业提供）；

（11）2019年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）；

（12）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）；

（13）如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业；

（14）供应商相应资格证明文件：

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、《建筑工程施工总承包资质》三级及以上资质或《建筑机电安装工程专业承包资质》三级及以上资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

c、由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、项目经理建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书，有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件；

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

（15）技术部分

a、施工方案与技术措施；

b、质量管理体系与措施；

c、安全管理体系与措施；

d、安全文明施工和环境保护；

e、工期保证措施与施工网络计划图；

f、原装修恢复方案；

g、新技术、新材料、新工艺；

h、成品保护措施。

7. 2响应文件编制要求

(1)响应文件按7.1顺序组成，装订成册。

(2)响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供电子版文件一份（word版，U盘）。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且分包胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。纸质版及电子版响应文件分别密封，外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号、项目名称，并在骑缝上加盖公章。

(4)响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

(5)供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8．磋商报价

8.1本项目所有报价均以人民币报价。

8.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价或第二轮报价超过采购预算或最高限价的视为无效报价。

8.3各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行报价。

报价以工程量清单报价，本项目设最高限价，供应商的报价不得超过采购预算或最高限价，否则其报价将被否决。

本项目综合单价应包括完成一个计量单位的分部分项工程清单项目和单价措施清单项目所需的人工费、材料费、出厂价、设备费、运杂费、装卸费、安装费、检测费、配合调试费、工程设备费、施工机具使用费、措施项目费和企业管理费、利润、售后服务以及除不可抗力外其它因素的所有风险等各项费用。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。结算时，以成交供应商报价时所报综合单价为结算单价，成交综合单价不允许调整。

总报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括完成该工程项目的成本、措施项目费、其他项目费、利润、规费、税金等按规定所应计取的一切费用。

本采购文件提供的工程量清单所列工程量为采购人估算的工程量，仅作为各供应商报价的依据。

全费用综合单价不得调整，工程量据实结算，但实际工程量不得超过采购工程量清单中该项工程量的110%，超过部分的费用由成交供应商自行承担。

工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

（2）已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由成交供应商根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和成交供应商报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报采购人确认调整合同价款；成交供应商报价浮动率可按下列公式计算：

成交供应商报价浮动率L=（1—成交价/预算金额）×100%；

（4）工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

（5）工程变更及工程量清单缺项增加金额不得超过5万元，超过部分的费用由成交供应商自行承担。

经审计后的合同价款不得超过采购预算金额，超过部分的费用由成交供应商自行承担。

综上所述，结算时，如因实际工程量超过招标工程量清单中该项工程量的110%或工程变更及工程量清单缺项增加金额超过5万元或经审计后的合同价款超出采购预算金额的，超过部分的费用由成交供应商自行承担，采购人不予支付。

特别提醒供应商注意：任何情况下，供应商在报价时不得擅自修改（包括任何形式的增加、删除或修改）采购人提供的分部分项工程量清单（包括子目列项、项目编码和各子项的工程量），供应商应直接按照采购人提供的工程量报价，并忽略采购人提供的工程量可能存在的差异；在任何情况下，供应商都不得通过调整工程子目综合单价的方式来调整因工程量的差异而导致的价格差异（即不得采取不平衡报价方式报价）。否则视为无效报价。

8.4供应商要根据踏勘施工现场，依据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、利润、税金等自主报价，由此进行的测算和报价责任自负。供应商应先到工地踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况。任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商按一定比例对采购人进行赔偿。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.5本项目不接受任何有选择的报价，对每一种规格只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

8.6最低报价不能作为成交的保证。

9．评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件；

（2）公开第一轮报价；

（3）按照签到顺序决定供应商磋商次序；

（4）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据采购文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

（5）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与供应商按照签到顺序决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

（6）各供应商进行最后报价：

①磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

②参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）确定成交供应商。

（9）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、方案编制、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

10．磋商内容

10.1采购项目的报价、技术部分、其他条件等内容。

11.评审原则与评审方法

11.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11．2评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

一、政策功能：

支持小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策：

(一)小微企业

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商会议现场，供应商须提供供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2019年度资产负债表、利润表复印件（代理商报价的，还须同时提供代理商企业供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2019年度资产负债表复印件），复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（三）残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%。

磋商现场，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见财库〔2017〕141号）原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

二、磋商小组会根据报价部分、技术部分、其他条件等方面对供应商进行评分，具体评审办法如下：

供应商的磋商报价不高于采购预算和最高限价的为有效报价，如超过采购预算或最高限价，其报价将被拒绝。

（一）磋商报价：最高分40分

以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为评审基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：

报价得分=（评审基准价/最终磋商报价）×40%×100。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

（二）技术部分：最高分30分

1、施工方案与技术措施   最高分4分，最低分2分

施工方案符合本工程实际，内容齐全、重点突出，施工技术先进可行。

2、质量管理体系与措施   最高分4分，最低分2分

质量保证措施切实可行，质量保证计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理。

3、安全管理体系与措施   最高分4分，最低分2分

针对本工程的特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的安全措施，安全防范措施到位。

4、安全文明施工和环境保护   最高分4分，最低分2分

安全文明施工组织与环境保护管理到位，措施得当。

5、工期保证措施与施工网络计划图   最高分4分，最低分2分

网络计划安排、工序衔接科学合理，工期保证措施得力。

6、原装修恢复方案  最高分4分，最低分2分

装修拆除及恢复方案合理、高效、效果满足要求

7、新技术、新材料、新工艺   最高分3分，最低分1.5分

针对本工程特点采用的施工技术和施工工艺及施工材料科学、先进。

8、成品保护措施   最高分3分，最低分1.5分

成品保护主要措施周全、详细、有针对性和操作性，责任明确。

（以上缺项内容不得分）

（三）其他条件：最高分30分

1、对各供应商的综合水平、履约能力、执行能力等进行分析比较；最高分5分，最低分2分。

2、对各供应商的服务承诺进行分析、比较；最高分5分，最低分2分。

3、对各供应商提供的产品合格证书及相关检验检测报告等方面分析比较；最高分5分，最低分2分。（不提供者，此项得0分）

4、对各供应商提供的样品进行比较；最高分6分，最低分3分。（不提供样品者得0分）

5、对各供应商提供的主材品牌进行比较；最高分6分，最低分3分。

6、具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分；（磋商现场需提供有效的认证证书原件，否则不得分。）

以上内容，优惠政策与价格部分直接计算得分，其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；优惠政策、评议得分与价格分相加得到各供应商的汇总得分（得分四舍五入保留2位小数）。按汇总分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

12．磋商小组

采购人、采购代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。磋商小组专家应当从山东省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

13．磋商评审纪律

13.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

13.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

13.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

14．否决报价与无效磋商

14.1供应商有下列情形之一的，磋商小组应当否决其报价：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（3）拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额或最高限价、有多个磋商报价；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合采购文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有效期不满足采购文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（11）磋商联合体未提交联合体协议书；

（12）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

（14）未按照采购文件要求而提供进口产品；

（15）对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（16）磋商小组认定报价方案技术含量低、不符合采购文件要求；

（17）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（18）响应文件提供虚假材料；

（19）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（20）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（21）采购文件规定的其他报价无效情形；

（22）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理，供应商法定代表人或其授权代表拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

14.2供应商有下列情况之一，其磋商视为无效磋商：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）供应商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）供应商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）成交供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

15．对响应文件的修正

15．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

16. 成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

17．成交通知

17．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可用传真的形式，但需要随以书面确认。

17．2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17．3成交通知书是合同的一个组成部分。

18．合同授予

18．1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

18．2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

19．本项目磋商有效期为 60 个日历天。

20．签订合同

20．1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，成交供应商需赔偿本次及再次采购所发生的费用。

20．2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

21．质疑

21．1供应商有权就磋商事宜提出质疑。

21．2供应商提出质疑的，应当严格按照本采购文件的规定。

供应商已经参与磋商，并于磋商后对采购文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

21．3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。其中针对采购文件质疑的应知其权益受到损害之日是指供应商收到采购文件之日。

21．4质疑应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：刘薇

联系方式：0533-3579588

电子邮箱：shandonghanguang@163.com

邮编：255000
21．5质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与被质疑采购项目供应商；

（2）质疑书的内容和形式符合本办法的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

21．6质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函上应加盖公章，签署法定代表人或供应商授权代表（须提供法定代表人授权书）的全名或加盖其签名章。

不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑书未附上相关证明材料的，将视为无有效证据支持而被予以驳回，并不得以此为理由要求延长质疑有效期。

21．7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或加盖其签名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖专用章，没有加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

21．8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
    21．9质疑人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

21．10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

21．11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共1个包，供应商必须按采购文件要求对全部内容做出报价响应，否则按照无效报价文件处理。

- 一、项目概况

1、工程概况：本工程位于山东省淄博市张店区，人民路以南，新村路以北，北京路以东，南京路以西山东理工大学院内。

2、清单编制范围：工程量清单范围内的配电箱、插座箱、电线电缆敷设、配管、网线等所有分部分项工程。

2、工期：合同生效后，30天内完成工程量清单范围内的所有的分部分项工程，并经验收合格。

3、工程质量：合格，达到国家及供电部门的验收标准。

4、质保要求：质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年，设备等产品质保期最低两年，厂家规定或供应商自行承诺高于两年的按照相应规定执行。

5、承包方式：包工包料。采购人对主要材料进行监督检查，并有处分权。

- 二、具体要求

- （一）工程量清单

工程量清单详见附件。

- （二）技术要求

1、电缆

1.1供应商所提供的电线电缆必须符合现行最新国家标准，保证电力系统能安全正常运行。

1.2供应商所提供的电线电缆必须通过国家强制性产品认证（CCC）认证，具有与所供产品品种类对应的质量检验检测报告及出厂合格证，合格证有生产许可编号。

1.3供应商在报价文件中须写明所提供的电线电缆的生产地、品牌、生产厂家，并在报价文件中提供工业产品生产许可证、原产地证明等文件。

1.4供应商所提供的电线电缆的原材料必须是国家认可合格的优质的原材料；绝缘材料、护套材料、填充物等必须使用国家认可的合格优质产品。

1.5电线电缆中的铜材必须是由国家规定的正规渠道采购的优质电解铜，铜材纯度达到99.9%或以上。

1.6绝缘线芯五芯及以下分色采用颜色标识，全色谱分为红、黄、绿、兰、黄绿双色。线芯直径误差不大于标称直径的1%，绝缘层厚度均匀，符合建筑电气施工质量验收规范相关规定。

1.7电缆护套上应有制造厂厂名、产品型号、米数及额定电压的连续标志，绞合的主干电缆护套上应有相序标志。标识字迹清晰，容易辨认，耐磨。耐火或阻燃型的电缆外皮燃烧性能应符合相应技术标准要求，且阻燃、耐火电缆各种规格型号必须在“消防产品信息网”上可查询，符合消防验收要求。

1.8每根电缆均应附合格证。电缆应妥善包装，在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货，所有电缆末端应可靠封堵、密封，并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上，重量不超过80kg的短段电缆允许成圈包装。包装上应标明：制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向、标准编号、制造日期和买方名称等内容。

1.9电缆须成盘运输，电缆两端保持密封。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机械损伤，防止互相碰撞或翻倒等损坏。电缆应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。

1.10电缆进场每批按规定抽样检测，检测试验室由采购人指定，检测费用由供应商自行承担，若检测不合格，采购人有权退货并要求相应赔偿。

1.11电缆均须为原厂生产的合格产品，不得外委和在其他地方生产。

- 断路器

供应商所提供断路器必须通过国家强制性产品认证（CCC）认证，具有与所供产品品种类对应的质量检验检测报告及出厂合格证。

（1）塑壳断路器

a)  短路分断能力不小于35kA，采用热-磁脱扣器；

b)  体积小，安装方便，占用空间少；

c)  具有隔离功能；安装方式为固定式；

d)  针对不同负荷有多重脱扣单元；

e)  电流规格、分断能力齐全，满足各种要求；断路器附件齐全。

注：所有塑壳断路器务必选用同一品牌的产品；

（2）微型断路器

a)分断能力不得低于4.5kA；

b)外壳材质采用阻燃性能优异的热塑型材料，同时具有防火性能；

c) 断路器可以直观地辨认断路器分合闸的状态，具有隔离功能；

d) 接线灵活方便，防护等级高，产品附件齐全，附件安装方式灵活；

e)开关电气寿命：不得低于10000 次。

f)所有微型断路器务必选用同一品牌的产品；

（3）微型漏电断路器

a)分断能力不得低于4.5kA，并能满足过负荷及短路保护的要求；

b)火线能够被切断，以确保人身安全；

c)外壳材质采用阻燃性能优异的热塑型材料，同时具有防火性能；

d)接线灵活方便，防护等级高,采用漏电保护与断路器一体化结构的产品；

e)有实验自动漏电跳闸的实验装置并需装设复位装置，显示开关状态的辅助触点位置与主触点一致；

f)开关电气寿命：不得低于10000 次。

g)所有微型漏电断路器务必选用同一品牌的产品；

3、开关

供应商所提供的开关必须通过国家强制性产品认证（CCC）认证，具有与所供产品品种类对应的质量检验检测报告及出厂合格证。

4、技术标准及要求

4.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4.2执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。

4.3本项目使用的主要材料必须按响应文件中所报材料，主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求，绿色环保、无毒无害。

5、安全文明施工及环境保护要求

5.1施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

5.2施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

5.3成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

5.4在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

各供应商承诺：严格按照采购人技术要求施工及安装调试。

| 序号 | 项目名称 | 建议品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气元件 | 常熟开关、正泰、德力西 | / |
| 2 | 电缆 | 青岛汉缆股份有限公司，齐鲁电缆有限公司、江苏上上电缆集团有限公司 | / |
| 3 | 电表 | / | DTS1290/DTS1130 |

- 三、样品要求

供应商需提供断路器、电缆（YJV4*150+1*70）、电缆（YJV4*35+1*16）样品各一个，样品与响应文件一同递交（样品需注明供应商名称）。成交供应商的样品封样，作为验收依据。

备注：样品可以从采购文件（采购清单）中约定的建议品牌中选用，并且与供应商的响应文件中的元器件品牌相对应。

注：以上所有样品都须附产品合格证和质量检测报告。

## 第四部分  合同文本

甲  方：

乙  方：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．成交通知书

B．响应文件                         （见响应文件）

C．已标价工程量清单或报价表      （见响应文件）

D．工程量清单及技术要求           （见采购文件第三部分）

E．质量保证金（成交金额的5%，签订合同前缴纳）

F.其他在履行合同过程中形成的经监督部门同意的书面补充协议

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

2、合同总价

本项目为山东理工大学6号、7号实验教学综合楼配套工程。本合同总价为              整，分项价格见响应文件中报价表。

3、支付途径：

预算内资金￥            元，财政专户资金￥      元，自筹资金￥           元；

4、合同价款

4.1本合同总价为人民币￥          元（大写：              元）。

4.2结算方式：

4.2.1本合同总价为¥   元整。全费用综合单价不得调整，工程量据实结算，但实际工程量不得超过招标工程量清单中该项工程量的110%，超过部分的费用由乙方自行承担。

4.2.2工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

4.2.2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

4.2.2.2已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

4.2.2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报甲方确认调整合同价款；承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—成交价/预算金额）×100%；

4.2.2.4工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

4.2.2.5工程变更及工程量清单缺项增加金额不得超过5万元，超过部分的费用由乙方自行承担。

4.2.3.经审计后的合同价款不得超过采购预算金额，超过部分的费用由乙方自行承担。

4.2.4.综上所述，结算时，如因实际工程量超过招标工程量清单中该项工程量的110%或工程变更及工程量清单缺项增加金额超过5万元或经审计后的合同价款超出采购预算金额的，超过部分的费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

5、质量保证及服务承诺：

5.1乙方应保证按照甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量供货，保证相关设备、各种备品备件及易损件货源充足。

5.2本项目质保期自工程竣工验收合格之日起整体质保两年。质保期(包含磋商时承诺的质保期)内乙方按原厂标准提供免费更换（含所更换的元器件的费用）维护保修服务，现场维修、维护所产生的一切费用由乙方自行承担。

5.3乙方提供7*24小时上门服务，在接到采购人维修咨询电话后，1小时内必须予以答复，4小时内到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。（提供相关材料证明），若无法及时排除故障，可提供同品牌、配置的备用设备，以保证甲方的正常使用。质保期满后的服务只收取成本费。

联系人：            ；电话：           。

5.4乙方应向甲方免费提供技术资料（样本、操作手册、使用指南、维修指南、合格证等）一套，并负责对甲方人员进行现场技术培训(多次），确保甲方5人以上达到独立进行管理、故障处理等工作，保障产品能够正常、安全运行。

5.5乙方承诺：乙方在本合同中所供货物，不存在侵犯他方知识产权的情形。

6.质量验收标准

6.1本项目使用的主要材料必须符合采购文件中的相关技术要求，并须经甲方确认。主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求，绿色环保、无毒无害。

6.2部分主材须按甲方要求提前进场，甲方有权现场抽样送检，由此所发生的费用全部由乙方承担。如检测结果不合格，乙方必须无条件更换，并承担由此带来的所有责任、工期延误及费用损失。

6.3所有材料必须经甲方验收后方可进场。

6.4除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”外，还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收规范

（2）GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范

（3）GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

（4）GB50206-2012 木结构工程施工质量验收规范

（5）GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

（6）GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范

（7）GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

（8）GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

（9）淄建发（2014）88号文《淄博市住宅工程质量常见问题治理措施》

7.施工过程质量及工期控制

7.1成交供应商签订合同前向甲方交纳施工押金10万元，并制定详细施工工艺、施工组织设计及工期安排，报甲方确认后执行，施工押金工程竣工验收合格并经甲方同意后退还。

7.2乙方在施工过程中应配合甲方管理检查工作，对甲方提出的整改要求必须按时整改到位，如出现整改不到位、不按甲方要求施工或不服从甲方管理的，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中部分或全部扣除。由此发生的所有责任、工期延误及费用全部由乙方承担。

7.3 乙方必须按双方确认的工期安排组织施工，如实际工期比计划工期延误，每延误一天，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中扣除5000元，扣完为止。如工期延误达5天以上时，甲方有权无需经乙方同意直接解除合同，由此发生的所有法律责任、工期延误及费用全部由乙方承担。对已施工部分甲方不需支付任何费用，同时乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

8.双方的权利与义务

8.1甲方的权利和义务

8.1.1为乙方提供现场施工用水、用电接入点，费用由乙方承担。

8.1.2按合同规定支付工程款。

8.1.3协助乙方处理、协调施工过程中相关关系事宜。

8.1.4甲方派专人为驻工地代表负责对乙方采购的材料进行验收，且对工程进度和质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，督促乙方按规定做好各项技术资料及报表整理。

8.2乙方的权利和义务

8.2.1乙方应严格按国家有关规程、规范及本合同相关约定进行施工，确保工程按质按期完成。施工过程中应按本合同约定接受甲方的检查、监督。

8.2.2乙方按国家、地方规定办理安全手续和工程保险。

8.2.3施工场地清洁卫生的要求：按《建筑施工安全检查评审办法》及现行有关规定执行，费用已包含在乙方报价内。

8.2.4负责将甲方提供的水、电接入点引至施工所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。施工过程中的水、电费由乙方自行承担。

8.2.5工期每延误一天，乙方向甲方支付违约金5000元/天。

8.2.6工程竣工或合同解除后，2天内乙方必须清理好施工现场并撤除所有的临时设施等。如果乙方未能及时撤离和清理现场，每延误一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。

8.2.7乙方必须按时全额支付人工工资。

8.2.8乙方如需更换现场负责人时必须经过甲方同意。

8.2.9 乙方不得以任何借口（包括但不限于天气、环保、价格变化、政策性影响等）提出工期或费用索赔。

9．工程保修

9.1保修期内发生因乙方原因引起的质量问题时，乙方应于收到甲方通知后3小时内派遣相关维修人员到达现场进行维修。维修完须经甲方或物业验收合格。否则甲方可安排其他人员维修，由此所产生费用可由甲方直接从质保金中扣除而无须乙方确认。

9.2最终验收合格后，在工程正常使用期间，发现工程的质量达不到国家或规范要求时，甲方将以书面形式通知乙方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复以确认是否接受甲方的索赔，乙方若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已被乙方接受。

9.3本项目屋面防水项目质保期为五年，其余工程施工项目整体质保两年，厂家规定或乙方承诺高于两年的按照相应规定执行，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内凡出现一切与工程质量有关问题，由乙方负责无偿进行维修处理，直至修复达到行业验收和甲方提出的标准。保修期内出现质量问题时，乙方应接到甲方通知3小时之内到达现场进行维修处理，若乙方维修不及时，甲方有权找第三方进行维修，所发生一切费用从质保金中扣除并承担违约责任。

10．付款方式

工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定额的100%，质保金在质保期满无质量问题后无息退还。

11．工程地点、工期

工程地点：山东理工大学

工期：合同生效后，30天内完成工程量清单范围内的所有的分部分项工程，并经验收合格。

12．违约责任

12.1合同生效后，如乙方违约或者施工过程中乙方不服从甲方管理、安全文明施工及环境保护不遵从采购文件要求，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并按本合同相关约定执行。

12.2其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规执行，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

13.争议解决

13．1本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会申请仲裁。

13．2除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

14.合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

甲方：山东理工大学（盖章）                      乙方：乙方（盖章）

全权代表（签章）：                              全权代表（签章）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

日期：                                          日期：

代理机构：（公章）

法定代表人：（盖章）

地址：

电话：

日期：

附件1：技术要求（详见采购文件第三部分）

## 第五部分  附件—响应文件格式

附件一： 磋 商 函

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与甲方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 第一轮报价：大写： 小写： |  |
| 质量目标及承诺： |  |
| 工期：采购文件要求总工期30天内完工，供应商提报总工期： 日历天 |  |
| 项目经理（建造师）： 级别： 注册证号： |  |
| 项目经理承诺:拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）必须与成交项目经理（建造师）一致。 |  |
| 其他承诺：在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者拖延工期，否则采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。 |  |
| 本单位完全认同采购文件的各项条款要求。 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

附件三：1、工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商必须根据采购文件中工程量清单的内容及顺序填写此表进行报价，不得做任何调整，否则按无效报价处理。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签章）

日期：

2、全费用综合单价分析表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 特征 | 单位 | 全费用综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全费用综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 其他 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签章）

日期：     年   月   日

3、主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型钢 (综合) |  |  | kg |  |
|  | 即用型膨胀性防火发泡砖 | CP657 |  | 块 |  |
|  | 柔性无卤有机堵料 | PSF-I |  | kg |  |
|  | 电缆 | YJV-4*150+1*70 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*120+1*70 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*95+1*50 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*35+1*16 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*25+1*16 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*16+1*10 |  | m |  |
|  | 电缆 | YJV-4*10+1*6 |  | m |  |
|  | 桥架 |  |  | m |  |
|  | 0.4KV户内冷缩式电缆终端头 | 150mm2-240mm2 5芯 |  | 套 |  |
|  | 0.4KV户内冷缩式电缆终端头 | 95mm2-120mm2 5芯 |  | 套 |  |
|  | 0.4KV户内冷缩式电缆终端头 | 16mm2-35mm2 |  | 套 |  |
|  | 0.4KV户内冷缩式电缆终端头 | 10mm2 5芯 |  | 套 |  |

本项目施工过程中供应商应按此表填写的内容采购材料进场使用，进场材料需经采购人检验同意后方可进场使用。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签章）

日   期：   年     月     日

4、箱（柜）体及元器件综合单价分析表

配电箱编号：                        数量：   台

| 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制造管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、配电箱所含箱（柜）体、元器件等所有组件均应按此表作出单价分析。同一种规格型号的箱体、元器件价格应一致，否则在合同履行时，按价格最低者执行。

2、各供应商应严格按照采购文件提供的报价清单顺序填写。

3、本合同中的综合单价是固定单价，价格有效期应保持到合同履行完毕。除非由于设计变更或采购人需求导致某个配电箱内的元器件增加或减少，该元器件价格执行供应商报价所填报的同规格型号的元器件单价，采购人对变更部分配电箱设备综合单价进行相应调整。

4、同种规格型号配电箱（柜）只分析一次。

5、以上表格仅供参考，供应商可自行编制或扩充。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签章）

日期：  年  月  日

附件四：主要材料规格及主要技术参数说明

附件五：主要材料合格证书、试验报告及相关检验检测报告

附件六：规格性能偏离表

| 序号 | 采购文件条款 |  | 响应文件条款 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

本表可依样扩展

注：1、如无偏离请注明“无”字。如供应商在偏离表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

- 报价服务的技术参数要实质上相当于或优于采购服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应采购文件的实质性要求。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

附件七：拟派本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附资格证书

附件八：服务承诺及优惠条件

附件九：供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩

| 项目名称 | 采购单位 | 服务期限 | 项目概算（万元） | 采购人详细地址及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件十：小微企业声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

从业人员声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

附件十一：2019年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）

附件十二：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

附件十三：如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四：供应商相应资格证明文件

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、《建筑工程施工总承包资质》三级及以上资质或《建筑机电安装工程专业承包资质》三级及以上资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

c、由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、项目经理建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书，有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件；

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

附件十五：技术部分

a、施工方案与技术措施；

b、质量管理体系与措施；

c、安全管理体系与措施；

d、安全文明施工和环境保护；

e、工期保证措施与施工网络计划图；

f、原装修恢复方案；

g、新技术、新材料、新工艺；

h、成品保护措施。

附件十六：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓    名：（签字）        性别：        年龄：职务：

系          （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （盖章）

日  期：      年     月     日

附件十七：法人代表授权委托书

山东理工大学:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件十八：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东理工大学

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

日    期：    年   月   日

附件十九：无行贿犯罪记录的书面声明函

致：山东理工大学

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给甲方造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

日     期：      年    月    日